Anexa 1

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________

3. Adresa sediului central: ________________________________________________________

4. Telefon:____________

Fax: _________________

E-mail: ______________

5. Decizia de  înregistrare_______________________________________________

(numărul, data, înregistrării)

_____________________________________________________________________________

(instituţia emitentă)

6. Domeniile principale de activitate:________________________________________________

(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)

___________________________________________________________

7. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)________________________________________

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate,

_____________________________________________________________________________

durata de valabilitate).

8. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________

(denumirea, adresa)

9. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________

(denumirea, adresa)

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________

(de indicat valoarea şi data)

11. Numărul personalului scriptic ____________ persoane, din care muncitori _____   persoane.

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului ______ persoane, din care muncitori ____ persoane, inclusiv:

______________________________________________________________________________
                                (de indicat profesiile şi categoriile de calificaţie)

13. Valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe______________________________mii lei

14. Dotare tehnică:_________________________________________________________

(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)

________________________________________

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

Anul_________________________ mii lei

Anul_________________________ mii lei

Anul  _________________________mii lei

16. Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei,

inclusiv:  faţă de buget                            mii lei

Data completării:_______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)

| Anexa 2 Denumirea operatorului economic. IDNO. Adresa poștală completă. Numărul de telefon. Adresa de e-mail. Cod TVA. Rechizite bancare (IBAN, banca, cod bancar). Reprezentantul operatorului economic (Director/Administrator); _____________________ (Director); ___________________ (Administrator). OFERTĂ Către_ ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78 (denumirea beneficiarului şi adresa completă) Examinând documentaţia de achiziţie referitor la achiziţia: T-86/03-25: Cabluri și produse conexe pentru anul 2026 (denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar) prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie sus menţionat, şi anume: - I.Furnizarea (executarea, prestarea): Nr; Denumirea; Cantitatea; Preț unitar, Lei fără TVA; Suma, lei fără TVA; Preț unitar, Lei cu TVA; Suma, lei cu TVA. Lot 1: Cablu de forță monofilar. 1; Cablu de forță monofilar 2*2,5 mm2; 100; m. 2; Cablu de forță monofilar 3*1.5 mm2; 2220; m.. 3; Cablu de forță monofilar 3*2.5 mm2; 2150; m.. 4; Cablu de forță monofilar 3*4 mm2; 140; m.. 5; Cablu de forță monofilar 3*6 mm2; 120; m. 6; Cablu de forță monofilar 4*2,5 mm2; 1000; m. 7; Cablu de forță monofilar 4*4 mm2; 1180; m.. 8; Cablu de forță monofilar 4*6 mm2; 2250; m.. 9; Cablu de forță monofilar 4*10 mm2; 50; m. Total Lot 1; x; x. Lot 2: Cablu de control monofilar. 1; Cablu de control monofilar 4x1,5 mm2; 400; m. 2; Cablu de control monofilar 7x1,5 mm2; 400; m. 3; Cablu de control monofilar 4x2,5 mm2; 900; m. 4; Cablu de control monofilar 10х2,5 mm2; 200; m. Total Lot 2; x; x. Lot 3: Conductor mono/multifilar. 1; Conductor monofilar 1 * 2,5 mm² negru; 800; m.. 2; Conductor multifilar 1 * 2,5 mm² negru; 200; m.. 3; Conductor multifilar 1 * 4.0 mm², negru; 30; m.. 4; Conductor multifilar 1 * 10 mm² culoare galben /verde; 15; m. Total Lot 3; x; x. Lot 4: Cablu flexibil. 1; Cablu multifilar 3x1,5 mm2; 150; m. 2; Cablu multifilar 3x2,5 mm2; 100; m. Total Lot 4; x; x. Lot 5: Cablu de rețea. 1; Cablu, CAT.5E F/UTP 4x2*0,5 (solid); 450; m.. Total Lot 5; x; x. Lot 6: Cablu din aluminiu. 1; Cablu din aluminiu- 2*2,5 mm²; 150; m. Total Lot 6; x; x. Lot 7: Produse conexe. 1; Tub metalic flexibil cu izolația din PVC d 14 mm; 150; m. 2; Tub metalic flexibil cu izolația din PVC d 16 mm; 600; m. 3; Furtun metalic flexibil acoper. PVC spiral d=18 mm; 100; m. 4; Tub metalic flexibil cu izolația din PVC spiral d 20 mm; 1 050; m. 5; Tub metalic flexibil cu izolația din PVC d 25 mm; 200; m. 6; Tub metalic flexibil cu izolația din PVC spiral d 32 mm; 250; m. 7; Papuc p/u cablu; 12; buc. 8; Papuc p/u cablu; 32; buc. 9; Papuc p/u cablu; 26; buc. 10; Papuc p/u cablu; 70; buc. 11; Papuc p/u cablu; 44; buc. 12; Papuc ghilza; 5; pac.. 13; Papuc ghilza; 5; pac.. 14; Papuc ghilza; 5; pac.. 15; Papuc ghilza; 9; pac.. 16; Papuc ghilza; 5; pac.. 17; Papuc ghilză; 2; set. 18; Papuc ghilză; 2; set. 19; Papuc ghilza dublu; 3; pac.. 20; Papuc ghilza dublu; 3; pac.. 21; Papuc inel; 3; pac.. 22; Papuc inel; 3; pac.. 23; Papuc izolat pentru cablu; 50; buc. 24; Clemă; 40; buc. 25; Clema; 50; buc. 26; Clemă; 100; buc. 27; Clemă; 50; buc. 28; Cleme; 4; set. 29; Cleme; 4; set. 30; Cleme; 4; set. 31; Clemă; 2; buc. 32; Clemă; 1; buc. 33; Etichetă (бирка); 300; buc. 34; Etichetă (бирка); 200; buc. 35; Conector; 250; buc. 36; Conector; 350; buc. 37; Conector; 400; buc. 38; Conector; 100; buc. 39; Mufă telefonică; 20; buc. 40; Dispozitiv de strângere/tăiere; 1; buc. Total Lot 7; x; x. Total oferta, lei fără TVA; x; x. Livrare: Depozit Central IS “MOLDELECTRICA” – or. Chișinău, str. Ciocana 8. Furnizorul prezintă oferta comercială cu transportarea bunurilor până la locul descărcării indicat. Furnizorul trebuie să suporte toate cheltuielile și riscurile legate de aducerea bunurilor în acest loc. II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: _________________________________________________________________________lei, fără TVA (suma în litere şi în cifre) la care se adaugă TVA în sumă de______________________________________________________lei, (suma în litere şi în cifre) III. Termen livrare (termen de livrare solicitat – max.60 zile de la semnarea contractului): Lot 1____________, Lot 2___________, Lot 3_____________, Lot 4____________, Lot 5_____________, Lot 6________________, Lot 7__________________. (se completează în mod obligatoriu) IV. Termen de garanție ofertat: Lot 1______________, Lot 2______________, Lot 3_____________, Lot 4____________, Lot 5_____________, Lot 6________________, Lot 7__________________. (se completează în mod obligatoriu) Data completării:______________ __________________________________________________________ (Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic) _________________________________________________ (semnătura) |
| --- |
| Anexa 3 _________________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) DECLARAŢIE privind situația personală a operatorului economic Titlul achiziţiei: T-86/03-25: Cabluri și produse conexe pentru anul 2026 |  |
| Subsemnatul, __________________, reprezentantul legal al ___________________, (numele şi prenumele) (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant, la achiziţia Cabluri și produse conexe pentru anul 2026 organizată de Î.S. „MOLDELECTRICA”, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că ofertantul: - în ultimii 5 ani, nu a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane; - în ultimii 3 ani, nu a fost condamnat, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; - nu se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătorești; - şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit; - nu a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței; - prezintă informații și documente veridice și autentice pentru procedura de achiziție sus menționată. Declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legistației penale privind falsul în declarații. Data completării ________________________________ ____________________ ________________________ (Nume, Prenume) (semnătura) În calitate de: __________________________________ (funcția deținută) Ofertantul: _____________________________________ (denumirea, adresa completă) |  |

| Anexa 4 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Cabluri și produse conexe pentru anul 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/ serviciilor solicitate | Denumirea modelului bunului/ serviciului ofertate | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| LOT 1 Cablu de forță monofilar |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cablu de forță monofilar 2*2,5 mm2 |  |  |  | Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 2, Tip material,Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 2,5 mm2 Izolarea firelor PVC, Înveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redusă, Tensiunea nominală 0,66 kV, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maxima de încălzire a firelor+70°С, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°С ... +50°С. |  |  |
| 2 | Cablu de forță monofilar 3*1.5 mm2 |  |  |  | Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 3, Tip material,Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 1,5 mm2 Izolarea firelor PVC, Înveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redusă, Tensiunea nominală 0,66 kV, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maxima de încălzire a firelor +70°С, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C -50°С ... +50°С. |  |  |
| 3 | Cablu de forță monofilar 3*2.5 mm2 |  |  |  | Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 3, Tip material,Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 2,5 mm2 Izolarea firelor PVC, Înveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redusă, Tensiunea nominală 0,66 kV, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maxima de încălzire a firelor+70°С, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°С ... +50°С. |  |  |
| 4 | Cablu de forță monofilar 3*4 mm2 |  |  |  | Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 3, Tip material,Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 4,0 mm2 Izolarea firelor PVC, Înveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redusă, Tensiunea nominală 0,66 kV, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maxima de încălzire a firelor +70°С, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°С ... +50°С |  |  |
| 5 | Cablu de forță monofilar 3*6 mm2 |  |  |  | Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 3, Tip material,Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 6,0 mm2 Izolarea firelor PVC, Înveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redusă, Tensiunea nominală 0,66 kV, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maxima de încălzire a firelor +70°С, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°С ... +50°С |  |  |
| 6 | Cablu de forță monofilar 4*2,5 mm2 |  |  |  | Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 4, Tip material,Cupru (Cu) Secțiunea transversală a firului, 2,5 mm2 Izolarea firelor, PVC, Înveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate, Inflamabilitate redusă), Tensiunea nominală 0,66 kV, Frecvența nominală 50 Hz,Temperatura maxima de încălzire a firelor+70°С, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C -50°С ... +50°С |  |  |
| 7 | Cablu de forță monofilar 4*4 mm2 |  |  |  | Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 4, Tip material,Cupru (Cu) Secțiunea transversală a firului, 4,0 mm2 Izolarea firelor, PVC, Înveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate, Inflamabilitate redusă), Tensiunea nominală 0,66 kV, Frecvența nominală 50 Hz,Temperatura maxima de încălzire a firelor+70°С, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C -50°С ... +50°С |  |  |
| 8 | Cablu de forță monofilar 4*6 mm2 |  |  |  | Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 4, Tip material,Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 6,0 mm2 Izolarea firelor PVC, Înveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redusă, Tensiunea nominală 0,66 Kv, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maxima de încălzire a firelor +70°С,Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°С ... +50°С |  |  |
| 9 | Cablu de forță monofilar 4*10 mm2 |  |  |  | Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 4, Tip material,Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 10 mm2 Izolarea firelor PVC, Înveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redusă, Tensiunea nominală 0,66 Kv, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maxima de încălzire a firelor +70°С,Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°С ... +50°С |  |  |
| LOT 2 Cablu de control monofilar |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cablu de control monofilar 4x1,5 mm2 |  |  |  | Numărul de conductoare: 4;Secțiunea, mm2: 1,5; Ecranat: nu; Conductoare: cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil de diverse culori, sau conductoarele sunt numerotate; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C:-50; Temperatura maxima de funcționare, °C:+50;Temperatura minima de montare, °C:-10; Temperatura maxima de montare, °C:+50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000. |  |  |
| 2 | Cablu de control monofilar 7x1,5 mm2 |  |  |  | Numărul de conductoare: 7;Secțiunea, mm2: 1.5; Ecranat: nu; Conductoare: cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil de diverse culori, sau conductoarele sunt numerotate; Umplere:din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C:-50; Temperatura maxima de funcționare, °C: +50; Temperatura minima de montare, °C:-10; Temperatura maxima de montare, °C:+50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000. |  |  |
| 3 | Cablu de control monofilar 4x2,5 mm2 |  |  |  | Numărul de conductoare: 4;Secțiunea, mm2: 2,5; Ecranat: nu; Conductoare: cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil de diverse culori, sau conductoarele sunt numerotate; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C:-50; Temperatura maxima de funcționare, °C:+50;Temperatura minima de montare, °C:-10; Temperatura maxima de montare, °C:+50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000. |  |  |
| 4 | Cablu de control monofilar 10х2,5 mm2 |  |  |  | Numărul de conductoare: 10; Secțiunea, mm2: 2.5; Ecranat: nu; Conductoare: cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil de diverse culori, sau conductoarele sunt numerotate; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C:-50;Temperatura maxima de funcționare, °C:+50;Temperatura minima de montare, °C:-10;Temperatura maxima de montare, °C:+50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000. |  |  |
| LOT 3 Conductor mono/multifilar |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Conductor monofilar 1 * 2,5 mm² negru |  |  |  | Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 1, Tip material Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 2,5 мм2 Izolarea firelor, PVC Tensiunea nominală 0,66 kV Frecvența nominală 50 Hz Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°С ... +70°С Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației. |  |  |
| 2 | Conductor multifilar 1 * 2,5 mm² negru |  |  |  | Tipul firului Multifilar, Numărul de fire 1, Tip material Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 2,5 мм2 Izolarea firelor, PVC Tensiunea nominală 0,66 kV Frecvența nominală 50 Hz Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°С ... +70°С Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației. |  |  |
| 3 | Conductor multifilar 1 * 4.0 mm², negru |  |  |  | Tipul firului multifilar, numărul de fire 1, Tip material Cupru (Cu) Secțiunea transversală a firului 4,0 mm2 Izolarea firelor PVC, Tensiunea nominală 0,66 kV Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°С ... +70°С |  |  |
| 4 | Conductor multifilar 1 * 10 mm² culoare galben /verde |  |  |  | Tipul firului multifilar, Pentru împământare, secțiunea firului 10 mm², numărul de fire 1, tipul de material-cupru, culoare galben verde, tipul de izolație-PVC, tensiunea nominală -450-750V. |  |  |
| LOT 4 Cablu flexibil |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cablu multifilar 3x1,5 mm2 |  |  |  | Numărul de conductoare: 3; Secțiunea, mm2: 1,5; Conductoare: cupru cu mai multe fire (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil de diverse culori; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC; Temperatura minima de funcționare, °C:-25; Temperatura maxima de funcționare, °C:+40; Temperatura minima de montare, °C:-10;Temperatura maxima de montare, °C:+40; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC, V: până la 380. Se utilizează în spații închise și uscate pentru conectarea la aparatele electrocasnice și sculele electrice; echipamentele pentru grădinărit și altor aparate; la producerea prelungitoarelor electrice |  |  |
| 2 | Cablu multifilar 3x2,5 mm2 |  |  |  | Numărul de conductoare: 3; Secțiunea, mm2: 2,5; Conductoare: cupru cu mai multe fire (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil de diverse culori; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC; Temperatura minima de funcționare, °C:-25; Temperatura maxima de funcționare, °C:+40; Temperatura minima de montare, °C:-10;Temperatura maxima de montare, °C:+40; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC, V: până la 380. Se utilizează în spații închise și uscate pentru conectarea la aparatele electrocasnice și sculele electrice; echipamentele pentru grădinărit și altor aparate; la producerea prelungitoarelor electrice |  |  |
| LOT 5 Cablu de rețea |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cablu, CAT.5E F/UTP 4x2*0,5 (solid) |  |  |  | Model CAT 5E F/UTP 4x2×24 AWG sau echivalent, Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 4 perechi răsucite, Tip material Cupru (Cu), Diametrul firului 0,51 mm, Izolarea firelor de perechi răsucite Polietilenă, Disponibilitatea de ecranare a firului cu perechi răsucite Da, Înveliș de protecție PVC, Tensiunea nominală 200 V, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C– 25 оС ...+50 оС |  |  |
| LOT 6 Cablu din aluminiu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cablu din aluminiu- 2*2,5 mm² |  |  |  | Cablu de alimentare - 2 x 2,5 mm 2 , cu miez din aluminiu, izolație din PVC, este destinat transmiterii și distribuției de energie electrică în instalații electrice staționare pentru o tensiune alternativă nominală de 660 V și 1000 V cu o frecvență nominală de 50 Hz. Este utilizat pentru așezarea liniilor unice în structuri și spații de cablu. Pentru stabilirea în grup, utilizarea mijloacelor de protecție împotriva incendiilor este obligatorie. |  |  |
| LOT 7 Produse Conexe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tub metalic flexibil cu izolația din PVC d 14 mm |  |  |  | Tub flexibil metalic cu izolație PVC 14 mm, cu fir. Dimensiuni: interior 14 mm, exterior 18.5 mm. Grad de protecție: IP68, Temperatură de lucru: -25°C … +80°C Proprietăți: foarte flexibil, impermeabil, rezistent la apă de mare și ulei. Aplicații: mașini, echipamente, instalații în aer liber și încăperi umede. |  |  |
| 2 | Tub metalic flexibil cu izolația din PVC d 16 mm |  |  |  | Diametrul exterior, 20 mm­ Diametrul interior 16 mm, Gradul de protecție IP 65 Material PVC, culoare negru, Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -25°С până la 60°С Temperatura minima la montare-5°С. |  |  |
| 3 | Furtun metalic flexibil acoper. PVC spiral d=18 mm |  |  |  | Diametrul interior 18mm, diametrul exterior 21,2mm — este un tub flexibil spiralizat destinat protecției și instalării cablurilor în diverse aplicații. Material: Profil din PVC moale (P-PVC), întărit cu un spiral din PVC rigid (U-PVC). Rezistență la compresiune: peste 320 N la 5 cm. Interval de temperatură: De la -20 °C până la +60 °C. Izolație electrică: Rigiditate dielectrică: 2 kV / 15 minute; rezistență de izolație: peste 100 MΩ. Siguranța la incendiu: Auto-stingător, nu întreține arderea. |  |  |
| 4 | Tub metalic flexibil cu izolația din PVC spiral d 20 mm |  |  |  | Diametrul exterior 23 mm, Diametrul interior 20 mm, Gradul de protecție-IP 40 Material Otel zincat acoperit cu PVC, culoare negru, Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -25°С până la 100°С Temperatura minima la montare-25°С. |  |  |
| 5 | Tub metalic flexibil cu izolația din PVC d 25 mm |  |  |  | Diametrul exterior 29.4 mm­ Diametrul interior 25 mm, Gradul de protecție IP 65, Material PVC, culoare negru, Temperatura mediului ambiant la exploatarede la -25°С până la 60°С Temperatura minima la montare-5°С. |  |  |
| 6 | Tub metalic flexibil cu izolația din PVC spiral d 32 mm |  |  |  | Diametrul interior D32mm, diametrul exterior 37mm — este un tub flexibil spiralizat, destinat protecției și instalării cablurilor în diverse aplicații: Material: Profil din PVC moale (P-PVC). Rezistență mecanică: Rezistență la compresiune: peste 320 N la 5 cm. Interval de temperatură: De la -20 °C până la +60 °C. Izolație electrică: Rigiditate dielectrică: 2 kV / 15 minute; rezistență de izolație: peste 100 MΩ. Siguranța la incendiu: Auto-stingător, nu întreține arderea. |  |  |
| 7 | Papuc p/u cablu |  |  |  | Papuc p/u cablu S-16mm2 aluminiu |  |  |
| 8 | Papuc p/u cablu |  |  |  | Papuc p/u cablu S-25mm2 aluminiu |  |  |
| 9 | Papuc p/u cablu |  |  |  | Papuc p/u cablu S-25mm2 cupru |  |  |
| 10 | Papuc p/u cablu |  |  |  | Papuc p/u cablu S-50mm2 cupru |  |  |
| 11 | Papuc p/u cablu |  |  |  | Papuc p/u cablu S-70mm2 aluminiu |  |  |
| 12 | Papuc ghilza |  |  |  | E1008 (50buc în pachet) p/u conductor multifilar cu secțiunea de 1,0 mm, lungimea papucului=8,0mm |  |  |
| 13 | Papuc ghilza |  |  |  | E1012 (50buc în pachet) p/u conductor multifilar cu secțiunea de 1,0 mm², lungimea papucului=12,0mm |  |  |
| 14 | Papuc ghilza |  |  |  | E1508 (50buc în pachet) p/u conductor multifilar cu secțiunea de 1,5 mm², lungimea papucului=8,0mm |  |  |
| 15 | Papuc ghilza |  |  |  | E1512 (50buc în pachet) p/u conductor multifilar cu secțiunea de 1,5 mm², lungimea papucului=12,0mm |  |  |
| 16 | Papuc ghilza |  |  |  | E2512 (50buc în pachet) p/u conductor multifilar cu secțiunea de 2,5 mm², lungimea papucului=12,0mm |  |  |
| 17 | Papuc ghilză |  |  |  | E2508 (100 buc. în set) p/u conductor multifilar cu secțiunea de 2,5 mm², lungimea papucului=8,0mm |  |  |
| 18 | Papuc ghilză |  |  |  | E4009 (50 buc.în set) p/u conductor multifilar cu secțiunea de 4,0 mm², lungimea papucului=9,0mm |  |  |
| 19 | Papuc ghilza dublu |  |  |  | P/u conductor multifilar cu secțiunea de 2x1,5 mm,² (50buc în pachet) |  |  |
| 20 | Papuc ghilza dublu |  |  |  | P/u conductor multifilar cu secțiunea de 2x2,5 mm², (50buc în pachet) |  |  |
| 21 | Papuc inel |  |  |  | P/u conductor multifilar cu secțiunea de 1,5 mm² (50buc în pachet) |  |  |
| 22 | Papuc inel |  |  |  | P/u conductor multifilar cu secțiunea 2,5 mm² (50buc în pachet) |  |  |
| 23 | Papuc izolat pentru cablu |  |  |  | Tip terminal: papuc plat, Subtip terminal: mama, Sectiune cablu: 4..6mm², Latime: 6,3mm Montare: prin crimpare |  |  |
| 24 | Clemă |  |  |  | Clema de ramificare SIP 4*16-35 (Plamen IOS-15T sau echivalent) |  |  |
| 25 | Clema |  |  |  | Montare electrică: bornă cu arc,Tensiune nominală : 450V, Număr terminale: 2 Secţiune cablu: 0.2-4mm2, tip material-plastic, (WAGO sau echivalent) |  |  |
| 26 | Clemă |  |  |  | Montare electrică: bornă cu arc,Tensiune nominală : 450V, Număr terminale: 3, Secţiune cablu: 0.2-4mm2 tip material-plastic, (WAGO sau echivalent) |  |  |
| 27 | Clemă |  |  |  | Montare electrică: bornă cu arc,Tensiune nominală : 450V, Număr terminale: 5, Secţiune cablu: 0.2-4mm2 tip material -plastic, (WAGO sau echivalent) |  |  |
| 28 | Cleme |  |  |  | Cleme Forbox: D-4mm |  |  |
| 29 | Cleme |  |  |  | Cleme Forbox: D-6mm |  |  |
| 30 | Cleme |  |  |  | Cleme Forbox: D-10mm |  |  |
| 31 | Clemă |  |  |  | Cleme de montaj în formă de pană МКЗ-2 pentru conductor AC-50-120 |  |  |
| 32 | Clemă |  |  |  | Cleme de montaj în formă de pană МКЗ-3 pentru conductor AC-150-240 |  |  |
| 33 | Etichetă (бирка) |  |  |  | Etichetă patrată Y(U) -134 55 x 55 mm alb p/u cablu |  |  |
| 34 | Etichetă (бирка) |  |  |  | Etichetă triunghi Y(U) -136 55 x 55 mm alb p/u cablu |  |  |
| 35 | Conector |  |  |  | Conector RJ-10 |  |  |
| 36 | Conector |  |  |  | Conector RJ-12 (6p6c) |  |  |
| 37 | Conector |  |  |  | Conector RJ-45 (8p8c) |  |  |
| 38 | Conector |  |  |  | Conector Cat6 FTP RJ45 Modular Plug 8P8C 8p8c 3u (100buc în pachet) |  |  |
| 39 | Mufă telefonică |  |  |  | Mufă telefonică (03-0012-4) cu adaptor RJ-11 |  |  |
| 40 | Dispozitiv de strângere/tăiere |  |  |  | Dispozitiv de strângere /tăiere ИНCЛ-1 211*292*102 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________