	Extinderea retelelor de canalizare cu constructia statiei de pompare a apelor uzate locala, amplasata pe terenul cu nr. cadastral 8015309.634 din s. Cojusna, r-nul Straseni
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 4-1-1
 Alimentarea cu energie electrica (202507/30-AEE)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1
	RpEJ04A
	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)

	m3
	
	37,200



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,500
	18,60

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	3,400
	126,48

	
	2010102904405
	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm
	m3
	0,0014
	0,055

	
	2010102906958
	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm
	m3
	0,0007
	0,027

	2
	RpEJ04B
	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina

	m3
	
	37,200



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	0,860
	31,992

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,100
	3,72

	3
	RpEJ07A
	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura / Pilon octagonal din otel zincat 4m AD40/00 inclusiv ancora pentru fixarea sustinerea pilonului in fundatie

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	8,750
	8,75

	
	2811106302048/AD40/00
	Pilon octagonal din otel zincat 4m AD40/00 inclusiv ancora pentru fixarea sustinerea pilonului in fundatie
	buc
	1,010
	1,01

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	100,000
	100,00

	
	1421102200642
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
	m3
	0,200
	0,20

	
	1421102200161
	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,180
	0,18

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,084
	0,084

	
	1422102205505
	Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie
	m3
	0,300
	0,30

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,120
	0,12

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,225
	0,225

	4
	RpEJ07B
	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura / Teava metalica pentru sustinerea panoului de evidenta, otel 80/80 L-6m gata vopsita

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	11,300
	11,30

	
	2811106302048/80/80-6
	Teava metalica pentru sustinerea panoului de evidenta, otel 80/80 L-6m gata vopsita
	buc
	1,010
	1,01

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	100,000
	100,00

	
	1421102200642
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
	m3
	0,200
	0,20

	
	1421102200161
	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,180
	0,18

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,084
	0,084

	
	1422102205505
	Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie
	m3
	0,300
	0,30

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,120
	0,12

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,225
	0,225

	5
	RpEJ07A
	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura / Teava metalica pentru sustinerea panoului de evidenta, otel 80/80 L-3m gata vopsita

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	8,750
	8,75

	
	2811106302048/80/80-3
	Teava metalica pentru sustinerea panoului de evidenta, otel 80/80 L-3m gata vopsita
	buc
	1,010
	1,01

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	100,000
	100,00

	
	1421102200642
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
	m3
	0,200
	0,20

	
	1421102200161
	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,180
	0,18

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,084
	0,084

	
	1422102205505
	Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie
	m3
	0,300
	0,30

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,120
	0,12

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,225
	0,225

	6
	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri / Teava PEHD ф90 mm

	1 km
	
	0,006



	
	1
	Muncitor
	h-om
	133,000
	0,798

	
	530-0182-90
	Teava PEHD ф90 mm
	m
	1 000,000
	6,00

	7
	RpCB02D
	Beton turnat in cofraje, la fundatii izolate, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200)

	m3
	
	0,180



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,540
	0,817

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,800
	0,324

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	351,000
	64,128

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,678
	0,124

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,294
	0,054

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,740
	0,135

	
	2952270003702
	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric
	h-ut
	0,325
	0,058

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	0,600
	0,108

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,150
	0,027

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	2.1. Nodul de distributie din ID-0.4kV la postul de transformare



	8
	08-03-521-15
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810
	2,81

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,008
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,530
	0,53

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030
	0,03

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,070
	0,07

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,10

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,072
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,004
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,060
	0,06

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,380
	0,38

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,004
	0,004

	9
	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A

	buc
	
	3,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,170
	3,51

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,003

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,159
	0,477

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,005
	0,015

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	2,000
	6,00

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,003

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,003
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,014
	0,042

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,004
	0,012

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,060
	0,18

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,080
	0,24

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,004
	0,012

	10
	08-02-396-6
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m

	100 m
	
	0,030



	
	1
	Muncitor
	h-om
	29,400
	0,882

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	6,840
	0,205

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	12,500
	0,375

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,400
	0,012

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	12,500
	0,375

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,090
	0,033

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	9,120
	0,274

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,160
	0,065

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,090
	0,033

	11
	
	Carcas metalic perforat 60x50x3000 cu capac

	m
	
	3,000



	
	600jg60x50
	Carcas metalic perforat 60x50x3000 cu capac
	m
	1,000
	3,00

	12
	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm

	100 m
	
	0,050



	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,400
	1,72

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,960
	0,048

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,400
	0,67

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	0,67

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,400
	0,02

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,000
	0,05

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	0,335

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	0,90

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	0,09

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,330
	0,017

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	23,500
	1,175

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,700
	0,135

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	6,960
	0,348

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,330
	0,017

	13
	
	Teava corugata dublu perete d-40mm PEHD

	m
	
	5,000



	
	600PEHD40
	Teava corugata dublu perete d-40mm PEHD
	m
	1,000
	5,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Nodul de distributie din ID-0.4kV la postul de transformare
	

	2.2. Nodul de evidenta a energiei electrice



	14
	08-03-572-2
	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030
	0,03

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,120
	0,12

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,120
	0,12

	15
	
	Pictograma pe panou

	buc
	
	1,000



	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,000
	1,00

	16
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380
	0,38

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,22


	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,047

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,005
	0,005

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,04

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200
	0,20

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,005
	0,005

	17
	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,870
	0,87

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,010
	0,01

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,010
	0,01

	18
	10-08-001-13
	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1 / Set antena GSM+Modem

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,000
	4,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,001
	0,001

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,300
	0,30

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,008
	0,008

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,130
	0,13

	19
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	1,56

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,049

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,036

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,001
	0,001

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002
	0,002

	20
	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm

	100 m
	
	0,050



	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,700
	1,735

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,003
	0,00

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,0515
	0,003

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,050
	0,052

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	21,800
	1,09

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	21,800
	1,09

	
	1039160
	Mansoane de cuplare
	buc
	10,000
	0,50

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	25,000
	1,25

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	10,000
	0,50

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,000
	0,05

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	5,000
	0,25

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,220
	0,011

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	17,900
	0,895

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,440
	0,222

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,220
	0,011

	21
	
	Tub metalic gofrat cu izolatie d-25mm РЦ-ЗП-25

	m
	
	5,000




	
	600met-f-25
	Tub metalic gofrat cu izolatie d-25mm РЦ-ЗП-25
	m
	1,000
	5,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Nodul de evidenta a energiei electrice
	

	2.3. Panoul de distributie AAR



	22
	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,490
	3,49

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,250
	0,25

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030
	0,03

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,025
	0,025

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,290
	0,29

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,150
	1,15

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,290
	0,29

	23
	
	Pictograma pe panou

	buc
	
	1,000



	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,000
	1,00

	24
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	4,64

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,14

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380
	0,76

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	2,44

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014
	0,028

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,094

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002
	0,004

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	12,20

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	2,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,04

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002
	0,004

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,005
	0,01

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130
	0,26

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,08

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200
	0,40

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,005
	0,01

	25
	08-01-105-1
	Instalatie automata de redresare / AAR

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	18,500
	18,50

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00015
	0,00

	
	5009055
	Papuci de cablu din arama
	buc
	11,000
	11,00

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0224
	0,022

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,010
	0,01

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0264
	0,026

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,110
	0,11

	
	5309015
	Tub de polivinilclorura "ХВТ"
	kg
	0,070
	0,07

	
	5429010
	Flux "ВАМИ"
	kg
	0,007
	0,007

	26
	08-01-061-1
	Dispozitiv de siguranta

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,130
	1,13

	
	1011641
	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm
	t
	0,0021
	0,002

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,140
	0,14

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,020
	0,02

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	0,005
	0,005

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,020
	0,02

	27
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	3,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	4,68

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,21

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,003

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,147

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,042

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	3,66

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,018

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,108

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,001
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	18,30

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	3,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,06

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,003

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002
	0,006

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130
	0,39

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,12

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002
	0,006

	28
	08-03-530-4
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,170
	3,17

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,080
	0,08

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,002
	0,002

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,373
	0,373

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220
	1,22

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,012
	0,012

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,039
	0,039

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003
	0,003

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,031
	0,031

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,012
	0,012

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,024
	0,024

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,006
	0,006

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,006
	0,006

	29
	08-03-575-1
	Dispozitiv: Fotoreleu

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120
	1,12

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,020
	0,02

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002
	0,002

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002
	0,002

	30
	10-04-030-01
	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Priza

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,000
	1,00

	31
	08-03-575-1
	Dispozitiv: Bara DIN 1m

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120
	1,12

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,020
	0,02

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002
	0,002

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002
	0,002

	32
	
	Bara DIN 1m

	buc
	
	1,000



	
	700DIN
	Bara DIN 1m
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panoul de distributie AAR
	

	2.4. Sistem illuminat teritoriu



	33
	08-02-369-2
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,340
	4,68

	
	1019460
	Banda "ПХВ-304"
	kg
	0,012
	0,024

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	0,010
	0,02

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,010
	0,02

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,020
	0,04

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut
	0,840
	1,68

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,020
	0,04

	34
	08-02-363-2
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,550
	4,55

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0006
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,100
	0,10

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,700
	0,70

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,030
	0,03

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut
	1,560
	1,56

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,030
	0,03

	35
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	1,56

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,049

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,036

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,001
	0,001

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002
	0,002

	36
	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm

	100 m
	
	0,010



	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,700
	0,347

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,003
	0,00

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,0515
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,050
	0,01

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	21,800
	0,218

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	21,800
	0,218

	
	1039160
	Mansoane de cuplare
	buc
	10,000
	0,10

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	25,000
	0,25

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	10,000
	0,10

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,000
	0,01

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	5,000
	0,05

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,220
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	17,900
	0,179

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,440
	0,044

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,220
	0,002

	37
	
	Tub metalic gofrat cu izolatie d-16mm РЦ-ЗП-16

	m
	
	1,000



	
	600met-f-16
	Tub metalic gofrat cu izolatie d-16mm РЦ-ЗП-16
	m
	1,000
	1,00

	38
	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm

	100 m
	
	0,030



	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,400
	1,032

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,960
	0,029

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,400
	0,402

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	0,402

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,400
	0,012

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,000
	0,03

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	0,201

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	0,54

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	0,054

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,330
	0,01

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	23,500
	0,705

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,700
	0,081

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	6,960
	0,209

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,330
	0,01

	39
	
	Teava corugata dublu perete d-30mm PEHD

	m
	
	3,000



	
	600PEHD30
	Teava corugata dublu perete d-30mm PEHD
	m
	1,000
	3,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistem illuminat teritoriu
	

	2.5. Grup generator



	40
	08-03-482-7
	INSTALAREA MASINILOR Generator, masa pina la 0,8 t

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	18,700
	18,70

	
	1020008
	Materiale lemnoase rotunde, rasinoase, pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametru 12-24 сm
	m3
	0,005
	0,005

	
	1020081
	Cherestea de rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 44 mm si mai mare, cal. III 
	m3
	0,076
	0,076

	
	020815
	Poduri rulante electrice la lucrari de montare a utilajului tehnologic de destinatie comuna, 50 t
	h-ut
	1,420
	1,42

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,420
	1,42

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,990
	1,99

	41
	08-03-482-16
	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,8 t

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,780
	4,78

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,080
	0,08

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,030
	0,03

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	4,080
	4,08

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,041
	0,041

	
	5420031
	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)
	t
	0,00084
	0,001

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,020
	0,02

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,003
	0,003

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,090
	0,09

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,190
	0,19

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,003
	0,003

	42
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	1,56


	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,049

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,036

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,001
	0,001

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002
	0,002

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Grup generator
	

	2.6. LEAI-0.4kV



	43
	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului

	1000 m
	
	0,209



	
	1
	Muncitor
	h-om
	65,240
	13,635

	
	3410520006739
	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t 
	h-ut
	0,820
	0,171

	
	0302031
	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t
	h-ut
	9,760
	2,04

	
	030411
	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) 
	h-ut
	11,950
	2,498

	
	031002
	Autohidroascensor
	h-ut
	24,410
	5,102

	44
	
	Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, sectiunea 3x35+1x54 mm2 СИП-2А

	m
	
	209,000



	
	600SIP-3x35+1x54
	Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, sectiunea 3x35+1x54 mm2 СИП-2А
	m
	1,000
	209,00

	45
	
	Pivot de ancorare CA-2000

	buc
	
	12,000



	
	700CA-2000
	Pivot de ancorare CA-2000
	buc
	1,000
	12,00

	46
	
	Furnitura de sustinere / intindere a conductoarelor torsadate de tip СИП pe piloni PA-2000

	buc
	
	12,000



	
	700PA-2000
	Furnitura de sustinere / intindere a conductoarelor torsadate de tip СИП pe piloni PA-2000
	buc
	1,000
	12,00

	47
	
	Furnitura completa de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate de tip СИП pe piloni ES-1500

	buc
	
	2,000



	
	700ES-1500
	Furnitura completa de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate de tip СИП pe piloni ES-1500
	buc
	1,000
	2,00

	48
	
	Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului pe ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0.7x1000mm F2007

	m
	
	28,000



	
	600F2007
	Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului pe ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0.7x1000mm F2007
	m
	1,000
	28,00

	49
	33-04-015-1
	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor

	10 m
	
	0,400



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,800
	0,72

	
	040202
	Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel
	h-ut
	0,500
	0,20

	
	400001
	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
	h-ut
	0,100
	0,04

	50
	
	Conductor de legare la pamant ЗП6

	m
	
	4,000



	
	600ZP6
	Conductor de legare la pamant ЗП6
	m
	1,000
	4,00

	51
	
	Clema de conexiune ПС 1-1

	buc
	
	2,000



	
	700PS1-1
	Clema de conexiune ПС 1-1
	buc
	1,000
	2,00

	52
	
	Clema de conexiune pentru conductorul ЗП-6 CDR/CN IS95UK

	buc
	
	2,000



	
	700CDR/CN
	Clema de conexiune pentru conductorul ЗП-6 CDR/CN IS95UK
	buc
	1,000
	2,00

	53
	08-02-305-1
	Bratara pe stilp

	buc
	
	32,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,240
	7,68

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,001
	0,032

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut
	0,340
	10,88

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,001
	0,032

	54
	
	Brida de legatura (tip bratara), pentru legarea, stringerea conductoarelor electrice torsadate de tip СИП CSB

	buc
	
	32,000



	
	700CSB
	Brida de legatura (tip bratara), pentru legarea, stringerea conductoarelor electrice torsadate de tip СИП CSB
	buc
	1,000
	32,00

	55
	
	Clema de ramificare / derivare de la liniile electrice torsadate de tip СИП(К3) ЗОИ 16-95/2,5-35

	buc
	
	4,000



	
	700ZOI
	Clema de ramificare / derivare de la liniile electrice torsadate de tip СИП(К3) ЗОИ 16-95/2,5-35
	buc
	1,000
	4,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total LEAI-0.4kV
	

	2.7. LEC-0.4kV



	56
	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg

	100 m
	
	0,020



	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,400
	0,248

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00004
	0,00

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00006
	0,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00832
	0,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0041
	0,00

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0096
	0,00

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,500
	0,01

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,390
	0,008

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	3,000
	0,06

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	3,000
	0,06

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,390
	0,008

	57
	
	Cablu cu conductoare din aluminiu АВВГ 4x16 mm2

	m
	
	2,000



	
	600AVVG4x16
	Cablu cu conductoare din aluminiu АВВГ 4x16 mm2
	m
	1,000
	2,00

	58
	08-02-145-1
	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg

	100 m
	
	0,560



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,320
	4,099

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00004
	0,00

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00006
	0,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00832
	0,005

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,040
	0,022

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,096
	0,054

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,500
	0,28

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,390
	0,218

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	1,710
	0,958

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	1,710
	0,958

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,390
	0,218

	59
	
	Cablu cu conductoare din aluminiu bronate АПВБбШп-1 5x10 mm2

	m
	
	19,000



	
	600APVBbSp-5x10
	Cablu cu conductoare din aluminiu bronate АПВБбШп-1 5x10 mm2
	m
	1,000
	19,00

	60
	
	Cablu cu conductoare din aluminiu bronate АПВБбШп-1 3x10 mm2

	m
	
	15,000



	
	600APVBbSp-3x10
	Cablu cu conductoare din aluminiu bronate АПВБбШп-1 3x10 mm2
	m
	1,000
	15,00

	61
	
	Cablu cu conductoare din aluminiu bronate АПВБбШп-1 4x16 mm2

	m
	
	22,000



	
	600APVBbSp-4x16
	Cablu cu conductoare din aluminiu bronate АПВБбШп-1 4x16 mm2
	m
	1,000
	22,00

	62
	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg

	100 m
	
	0,290



	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,400
	3,596

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00004
	0,00

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00006
	0,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00832
	0,002

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0041
	0,001

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0096
	0,003

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,500
	0,145

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,390
	0,113

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	3,000
	0,87

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	3,000
	0,87

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,390
	0,113

	63
	
	Cablu cu conductoare din cupru КВВГнгLS 9x2,5 mm2

	m
	
	22,000



	
	600KVVGngLS-9x2,5
	Cablu cu conductoare din cupru КВВГнгLS 9x2,5 mm2
	m
	1,000
	22,00

	64
	
	Cablu cu conductoare din cupru ВВГнг 3x2,5 mm2

	m
	
	6,000



	
	600VVGng-3x2,5
	Cablu cu conductoare din cupru ВВГнг 3x2,5 mm2
	m
	1,000
	6,00

	65
	
	Cablu cu conductoare din cupru ВВГнг 3x1,5 mm2

	m
	
	1,000



	
	600VVGng-3x1,5
	Cablu cu conductoare din cupru ВВГнг 3x1,5 mm2
	m
	1,000
	1,00

	66
	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm

	100 m
	
	0,020



	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,700
	0,694

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,003
	0,00

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,0515
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,050
	0,021

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	21,800
	0,436

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	21,800
	0,436

	
	1039160
	Mansoane de cuplare
	buc
	10,000
	0,20

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	25,000
	0,50

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	10,000
	0,20

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,000
	0,02

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	5,000
	0,10

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,220
	0,004

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	17,900
	0,358

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,440
	0,089

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,220
	0,004

	67
	
	Tub metalic gofrat cu izolatie d-25mm РЦ-ЗП-25

	m
	
	2,000



	
	600met-f-25
	Tub metalic gofrat cu izolatie d-25mm РЦ-ЗП-25
	m
	1,000
	2,00

	68
	08-02-159-1
	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2

	buc
	
	6,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,100
	12,60

	
	1010069
	Benzina de aviatie "Б-70"
	t
	0,0008
	0,005

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00204
	0,012

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,010
	0,06

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0024
	0,014

	
	5420042
	Propan-butan, amestec tehnic
	kg
	0,150
	0,90

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,010
	0,06

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,010
	0,06

	69
	
	Manson terminal, termoretractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pana la 1000V, montare interioara 3КВТп-1-10...25

	buc
	
	2,000



	
	7003KVTp-10...25
	Manson terminal, termoretractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pana la 1000V, montare interioara 3КВТп-1-10...25
	buc
	1,000
	2,00

	70
	
	Manson terminal, termoretractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pana la 1000V, montare interioara 4КВТп-1-10...25

	buc
	
	2,000



	
	7004KVTp-10...25
	Manson terminal, termoretractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pana la 1000V, montare interioara 4КВТп-1-10...25
	buc
	1,000
	2,00

	71
	
	Manson terminal, termoretractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pana la 1000V, montare interioara 5КВТп-1-10...25

	buc
	
	2,000



	
	7005KVTp-10...25
	Manson terminal, termoretractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pana la 1000V, montare interioara 5КВТп-1-10...25
	buc
	1,000
	2,00

	72
	08-02-163-1
	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2

	buc
	
	3,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,370
	4,11

	
	1010069
	Benzina de aviatie "Б-70"
	t
	0,0008
	0,002

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00204
	0,006

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,010
	0,03

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,050
	0,15

	
	5420042
	Propan-butan, amestec tehnic
	kg
	0,180
	0,54

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0024
	0,007

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,010
	0,03

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,010
	0,03

	73
	
	Manusa termoretractabila pentru cablu cu 4 fire cu sectiunea de 10mm

	buc
	
	3,000



	
	700manusa
	Manusa termoretractabila pentru cablu cu 4 fire cu sectiunea de 10mm
	buc
	1,000
	3,00

	74
	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu

	100 m
	
	0,360



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,510
	2,344

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	4,240
	1,526

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	4,240
	1,526

	75
	08-02-143-2
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator

	100 m
	
	0,720



	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,400
	2,448

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	2,540
	1,829

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	2,540
	1,829

	76
	
	Caramida plata 240x115x63

	buc
	
	177,000



	
	600caramida
	Caramida plata 240x115x63
	buc
	1,000
	177,00

	77
	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee

	100 m
	
	0,360



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,630
	2,387

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	4,990
	1,796

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	4,990
	1,796

	78
	08-02-142-2
	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1

	100 m
	
	0,720



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,490
	1,793

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,430
	1,03

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,430
	1,03

	79
	
	Nisip cernut

	m3
	
	2,430



	
	600nisip
	Nisip cernut
	m3
	1,000
	2,43

	80
	
	Lenta din polietilena avertizare ATENTIE CABLU

	m
	
	27,000



	
	600atentie
	Lenta din polietilena avertizare ATENTIE CABLU
	m
	1,000
	27,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total LEC-0.4kV
	

	2.8. Prize de pamant



	81
	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm l=5 / k=2

	10 buc
	
	0,600



	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,290
	9,948

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,002
	0,002

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,780
	0,936

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,140
	0,168

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,540
	3,048

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,140
	0,168

	82
	
	Electrozi din otel, ф20 mm

	m
	
	30,000



	
	600/ot20
	Electrozi din otel, ф20 mm
	m
	1,000
	30,00

	83
	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm l=3

	10 buc
	
	0,700



	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,290
	5,803

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,002
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,780
	0,546

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,140
	0,098

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,540
	1,778

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,140
	0,098

	84
	
	Electrozi din otel, ф18 mm

	m
	
	21,000



	
	600/ot18
	Electrozi din otel, ф18 mm
	m
	1,000
	21,00

	85
	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie

	100 m
	
	0,499



	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,600
	8,283

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0037
	0,002

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,900
	0,449

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,220
	0,11

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3,130
	1,562

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,220
	0,11

	86
	
	Banda din otel zincata 25/4 mm

	m
	
	1,500



	
	600/ot25/4
	Banda din otel zincata 25/4 mm
	m
	1,000
	1,50

	87
	
	Banda din otel zincata 40/4 mm

	m
	
	30,000



	
	600/ot40/4
	Banda din otel zincata 40/4 mm
	m
	1,000
	30,00

	88
	
	Banda din otel zincata 60/6 mm

	m
	
	18,400



	
	600/ot60/6
	Banda din otel zincata 60/6 mm
	m
	1,000
	18,40

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Prize de pamant
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	3.1. Nodul de distributie din ID-0.4kV la postul de transformare



	89
	
	Separator de sarcina (actionare orizontala) IP20 Inom=160A 3P tip NH-00

	buc
	
	1,000



	
	700NH-00-160A-3P
	Separator de sarcina (actionare orizontala) IP20 Inom=160A 3P tip NH-00
	buc
	1,000
	1,00

	90
	
	Sigurante fuzibile IP00 Inom=40A tip ППН-33

	buc
	
	3,000



	
	700PPN-33-40A
	Sigurante fuzibile IP00 Inom=40A tip ППН-33
	buc
	1,000
	3,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Nodul de distributie din ID-0.4kV la postul de transformare
	

	3.2. Nodul de evidenta a energiei electrice



	91
	
	Panou de evidenta complet, IP54, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice, intreruptor de sarcina si intr. automat BZUM-DDE-63

	buc
	
	1,000



	
	700BZUM-DDE-63
	Panou de evidenta complet, IP54, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice, intreruptor de sarcina si intr. automat BZUM-DDE-63
	buc
	1,000
	1,00

	92
	
	Intreruptor de sarcina IP 20 Inom=63A 3P BH-32

	buc
	
	1,000



	
	700BH-32-3-63
	Intreruptor de sarcina IP 20 Inom=63A 3P BH-32
	buc
	1,000
	1,00

	93
	
	Contor de evidenta a energiei electrice (active/reactive), conectare directa, Unom=3x230/400V I-5(120)A; 50Hz ZMG-310CR

	buc
	
	1,000



	
	700ZMG-310CR
	Contor de evidenta a energiei electrice (active/reactive), conectare directa, Unom=3x230/400V I-5(120)A; 50Hz ZMG-310CR
	buc
	1,000
	1,00

	94
	
	Set Antena GSM+Model, pentru transmiterea datelor la distanta (pentru contorul ZMG 310)

	buc
	
	1,000



	
	700GSM
	Set Antena GSM+Model, pentru transmiterea datelor la distanta (pentru contorul ZMG 310)
	buc
	1,000
	1,00

	95
	
	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP20 Inom-25A 3P tip C BA47-29

	buc
	
	1,000



	
	700BA47-29-3-25C
	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP20 Inom-25A 3P tip C BA47-29
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Nodul de evidenta a energiei electrice
	

	3.3. Panoul de distributie AAR



	96
	
	Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP54 ЩМП-3-2

	buc
	
	1,000



	
	700SMP-3-2
	Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP54 ЩМП-3-2
	buc
	1,000
	1,00

	97
	
	Intreruptor de sarcina IP 20 Inom=63A 3P BH-32

	buc
	
	2,000



	
	700BH-32-3-63
	Intreruptor de sarcina IP 20 Inom=63A 3P BH-32
	buc
	1,000
	2,00

	98
	
	Dispozitiv de anclansare automata a rezervei motorizat, Inom-100A AAR

	buc
	
	1,000



	
	700AAR-100
	Dispozitiv de anclansare automata a rezervei motorizat, Inom-100A AAR
	buc
	1,000
	1,00

	99
	
	Limitator ale tensiunilor de impuls Unom-400V ОПС1-В (3 poli)

	buc
	
	1,000



	
	700OPS
	Limitator ale tensiunilor de impuls Unom-400V ОПС1-В (3 poli)
	buc
	1,000
	1,00

	100
	
	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP20 Inom-16A 3P tip C BA47-29

	buc
	
	1,000



	
	700BA47-29-3-16C
	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP20 Inom-16A 3P tip C BA47-29
	buc
	1,000
	1,00

	101
	
	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-16A Idif-30mA 2P tip C AVDT-32

	buc
	
	1,000



	
	700AVDT-32-30-16-2C
	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-16A Idif-30mA 2P tip C AVDT-32
	buc
	1,000
	1,00

	102
	
	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP20 Inom-6A 1P tip B BA47-29

	buc
	
	1,000



	
	700BA47-29-1-6B
	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP20 Inom-6A 1P tip B BA47-29
	buc
	1,000
	1,00

	103
	
	Demaror electromagnetic, modular, montare pe bara DIN KM20-20

	buc
	
	1,000



	
	700KM20-20
	Demaror electromagnetic, modular, montare pe bara DIN KM20-20
	buc
	1,000
	1,00

	104
	
	Fotoreleu ФР-602

	buc
	
	1,000



	
	700FR-602
	Fotoreleu ФР-602
	buc
	1,000
	1,00

	105
	
	Priza cu contact de protectie, montare pe bara DIN, Inom-16A, Unom-250V PAp-10-3-ОПс

	buc
	
	1,000



	
	700PAp
	Priza cu contact de protectie, montare pe bara DIN, Inom-16A, Unom-250V PAp-10-3-ОПс
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panoul de distributie AAR
	

	3.4. Sistem illuminat teritoriu



	106
	
	Corp de iluminat LED-50W

	buc
	
	2,000



	
	700LED50W
	Corp de iluminat LED-50W
	buc
	1,000
	2,00

	107
	
	Consola de fixare a corpului de iluminat pe pilonul octagonal, bilaterala, 120*, 1m

	buc
	
	1,000



	
	700cons
	Consola de fixare a corpului de iluminat pe pilonul octagonal, bilaterala, 120*, 1m
	buc
	1,000
	1,00

	108
	
	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP20 Inom-3A 1P tip B BA47-29

	buc
	
	1,000



	
	700BA47-29-1-3B
	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP20 Inom-3A 1P tip B BA47-29
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistem illuminat teritoriu
	

	3.5. Grup generator



	109
	
	Grup generator FN22 20kVA sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700FN22
	Grup generator FN22 20kVA 
	buc
	1,000
	1,00

	110
	
	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP20 Inom-25A 3P tip C BA47-29

	buc
	
	1,000



	
	700BA47-29-3-25C
	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP20 Inom-25A 3P tip C BA47-29
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Grup generator
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


