# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Consumabile și reagenți de laborator (repetat)
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_Licitație Publica deschisa
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: Testimițanu 29/1

- Numărul de telefon/fax: 022256080

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): IMSP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33100000-1 |  |  |  |  |  |
| Conform anexei 1 |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 1 500 700,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Doar pentru loturile complete – nu vor fi admise ofertele doar pentru anumite pozitii din lot.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _nu se admite_

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: DIN MOMENTUL INTRATII IN VIGOARE A CONTRACTULUI - 31 DECEMBRIE 2020, la solicitare

- Termenul de valabilitate a contractului:_31 decembrie 2020_

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ______nu______

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Complectat si semnat | DA |
| 2 | F3.1, F4.1, F4.2 | Complectat si semnat | DA |
| 3 | F3.2 | Garantie bancară 1% (se prezintă în original la sediul autoritații contractante) sau transfer pe contul autorității contractante(în cazul transferului e suficient atasarea in SIA-RSAP a confirmarii privind transferul bancar) | DA |
| 4 | Mostre, pentru produsele solicitate | Vor fi prezentate timp de 3 zile de la solicitare | DA |
| 5 | Certificatele solicitate in specificatie, pentru pozitiile in care nu este indicat vre-un certificat atunci este este obligatoriu corespunderea CE sau EN 13795 | Atasarea la sistem sau prezentarea in decurs de 3 zile de la solictare | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz_nu se aplica_

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _______________________________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _cel mai mic pret fara TVA pe loturi

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform BAP

- pe: conform BAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile_

- Locul deschiderii ofertelor: ______SIA RSAP________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):______nu se apica______

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_______nu se aplica______

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_ a fost publicat planul___

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:__conform BAP__

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ___NU___

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: Conform Anexei 1

Anexa 1

Lista: Consumabile și reagenți de laborator pentru anul 2020

| Nr. Lot | Denumire lot | CPV | obiect achiztie |  |  |  | cantitate | unitate de masura |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul EasyLyte plus | 33100000-1 | Electrod Na(original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus |  |  |  | 2 | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 | Electrod K(original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus |  |  |  | 2 | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 | Electrod Cl (original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus |  |  |  | 2 | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 | Electrod de referinta (original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus |  |  |  | 2 | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 | Valva p-u dozarea reagentului, serului si deseurilor (original de la producator). |  |  |  | 2 | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 | Tub din silicon p-u reagenti, ser si deseuri original de la producator |  |  |  | 2 | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 | Membrana de asamblare original de la producator |  |  |  | 2 | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 | Pachet de reactive( Standart A, StandartB, solutie de spalare) 800 ml original de la producator |  |  |  | 14 | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 | Solutie de spalare p-u fiecare zi (6*15 ml) original de la producator |  |  |  | 8 | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 | Solutie de spalare internal filling solution |  |  |  | 125 | Milimetru cub |  |  |  |  |  |
| 2 | Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul SmartLyte plus | 33100000-1 | Pachet de reactive( Standart A, StandartB, solutie de spalare) pentru analizatorul SmartLyte plus |  |  |  | 18 | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 | Solutie de spalare fiecare zi pentru analizatorul SmartLyte plus |  |  |  | 3 | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 | Solutie de conditionare a electrozilor pentru analizatorul SmartLyte plus |  |  |  | 3 | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 | Electrod K(original de la producator) p-u analizatorul SmartLyte plus |  |  |  | 2 | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 | Electrod Na(original de la producator) p-u analizatorul SmartLyte plus |  |  |  | 2 | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 | Electrod Cl(original de la producator) p-u analizatorul SmartLyte plus |  |  |  | 2 | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 | Electrod de referinta(original de la producator) p-u analizatorul SmartLyte plus |  |  |  | 2 | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 | Hirtie pentru imprimanta |  |  |  | 1 | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 | Material de control cu nivel 1-2-3 |  |  |  | 1 | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 | Tub silicon pentru pompa peristaltica p-u analizatorul SmartLyte plus |  |  |  | 3 | Unitate |  |  |  |  |  |
| 3 | Consumabile , reagenti pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | 33100000-1 | Tromborel S (cantitatea pentru seturi) |  |  |  | 35 | set |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 | Actin FS (cantitatea pentru seturi) |  |  |  | 3 | set |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 | Calcium chloride solution 0.025 mol/l (cantitatea pentru seturi) |  |  |  | 2 | set |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 | Thrombin reagent (cantitatea pentru seturi) |  |  |  | 10 | set |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 | Owren's Veronal Buffer (cantitatea pentru seturi) |  |  |  | 3 | set |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 | PT Multicalibrator (cantitatea pentru seturi) |  |  |  | 4 | set |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 | Standard Human Plasma (cantitatea pentru seturi) |  |  |  | 1 | set |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 | Control Plasma N (cantitatea pentru seturi) |  |  |  | 5 | set |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 | Control Plasma P (cantitatea pentru seturi) |  |  |  | 5 | set |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 | Ci-Trol 2 PTZ (cantitatea pentru seturi) |  |  |  | 1 | set |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 | CA Clean II (cantitatea pentru seturi) |  |  |  | 2 | set |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 | CA Clean I (cantitatea pentru seturi) |  |  |  | 65 | set |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 | CUVETTE SUC-400A (cantitatea pentru seturi) |  |  |  | 8 | set |  |  |  |  |  |
| 4 | D-dimeri | 33100000-1 | D-dimeri Metoda de determinare calitativa şi semicantitativă latex reagent lichid stabil gata p-u lucru. Plazma cu citrat. ambalaj: flacoane 1-2ml. |  |  |  | 12 | Milimetru cub |  |  |  |  |  |
| 5 | Investigații imunologice | 33100000-1 | CPR-LATEX pentru investigatiile calitative si semicalitative metoda latex,cu posibilitatea investigarii in varianta macro,in set sa fie inclus control negativ si pozitiv |  |  |  | 500 | Milimetru cub |  |  |  |  |  |
| 6 | Hemoglobina cu ferocianid, | 33100000-1 | Hemoglobina cu ferocianid pentru determinarea fotoclorimetrica a hemoglobinei ,metoda manuala |  |  |  | 4 500 | Milimetru cub |  |  |  |  |  |
| 7 | Ulei de imersie | 33100000-1 | Ulei de imersie |  |  |  | 500 | Milimetru cub |  |  |  |  |  |
| 8 | Acid acetic glacial | 33100000-1 | Acid acetic glacial |  |  |  | 1 000 | Milimetru cub |  |  |  |  |  |
| 9 | Acid sulfasalicilic | 33100000-1 | Acid sulfasalicilic |  |  |  | 1 500 | Gram |  |  |  |  |  |
| 10 | Citrat de natriu C6H5Na3O7x 5H2O | 33100000-1 | Citrat de natriu C6H5Na3O7x 5H2O |  |  |  | 1 000 | Gram |  |  |  |  |  |
| 11 | Cuve cu bile pentru coagulometru Behk Electronic optic mecanic | 33100000-1 | Cuve cu bile pentru coagulometru Behk Electronic optic mecanic |  |  |  | 8 000 | Unitate |  |  |  |  |  |
| 12 | Cuve p-u aparatul „Junior”2,5ml* | 33100000-1 | Cuve p-u aparatul „Junior”2,5ml* |  |  |  | 5 000 | Unitate |  |  |  |  |  |
| 13 | Consumabile, piese de schimb pentru analizatorul biochimic Star-Dust 15MC | 33100000-1 | Multicuvete rasc compatibile cu analizatorul biochimic Star-Dust 15MC. |  |  |  | 400 | Unitate |  |  |  |  |  |
| 14 | Consumabile, piese de schimb pentru analizatorul biochimic Star-Dust 15MC | 33100000-1 | Hîrtie termica Milimetru cub mm latime lungime 25-30m |  |  |  | 140 | Unitate |  |  |  |  |  |
| 15 | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50-60 locuri | 33100000-1 | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50-60 locuri |  |  |  | 1000 | Unitate |  |  |  |  |  |
| 16 | Albumina (Albumin) | 33100000-1 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40-200 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică pentru analizator semiautomat. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2.0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 0,15 Coeficientul de variaţie extraserial: <0,15 |  |  |  | 1 000 | Milimetru cub |  |  |  |  |  |
| 17 | Glucoza (Glucose) | 33100000-1 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 50-150 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD-PAP pentru analizator semiautomat. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 |  |  |  | 10 000 | Milimetru cub |  |  |  |  |  |
| 18 | Fier (Iron) | 33100000-1 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 40-100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu feren pentru analizator semiautomat. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0.9 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 4.0 |  |  |  | 1 000 | Milimetru cub |  |  |  |  |  |
| 19 | LDH (LDH) | 33100000-1 | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 40-100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica pentru analizator semiautomat. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 10,0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 8,0 |  |  |  | 300 | Milimetru cub |  |  |  |  |  |
| 20 | Proteina Totală (Total Protein) | 33100000-1 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret pentru analizator semiautomat. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.15 |  |  |  | 800 | Milimetru cub |  |  |  |  |  |
| 21 | Trigliceride (Triglicerides) | 33100000-1 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 100-200 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică pentru analizator semiautomat. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0,01 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.5 Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 |  |  |  | 6 000 | Milimetru cub |  |  |  |  |  |
| 22 | Acidul Uric (Uric Acid) | 33100000-1 | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 40-100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 4.2 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.15 |  |  |  | 4 000 | Milimetru cub |  |  |  |  |  |
| 23 | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) | 33100000-1 | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40-100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecţia selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0.03 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: < 1.0 |  |  |  | 500 | Milimetru cub |  |  |  |  |  |
| 24 | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) | 33100000-1 | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40-100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiţia a colesterolului LDL şi VLDL. Fara sedimentare. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0.03 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: < 2.0 |  |  |  | 1 000 | Milimetru cub |  |  |  |  |  |
| 25 | Human Cystatin C, kit ELISA, manufactured de BioVendor sau analog, pentru cel putin de 96 teste | 33100000-1 | Human Cystatin C, kit ELISA, manufactured de BioVendor sau analog, pentru cel putin de 96 teste |  |  |  | 2 | Unitate |  |  |  |  |  |
| 26 | Human Copeptin ELISA Kit pentru cel putin de 96 teste | 33100000-1 | Human Copeptin ELISA Kit pentru cel putin de 96 teste |  |  |  | 2 | Unitate |  |  |  |  |  |
| 27 | h-FABP (Heart Fatty Acid Binding Protein- proteina de legare a acizilor grași a inimii), metoda imunoturbidimetrica, fabricată de Randox Reagents sau analog, reactivi lichizi gata de utilizare, nu mai puțin de 19 ml | 33100000-1 | h-FABP (Heart Fatty Acid Binding Protein- proteina de legare a acizilor grași a inimii), metoda imunoturbidimetrica, fabricată de Randox Reagents sau analog, reactivi lichizi gata de utilizare, nu mai puțin de 19 ml |  |  |  | 19 | Milimetru cub |  |  |  |  |  |
| 28 | h-FABP (Heart Fatty Acid Binding Protein), ELISA kit, pentru cel putin de 96 teste | 33100000-1 | h-FABP (Heart Fatty Acid Binding Protein), ELISA kit, pentru cel putin de 96 teste |  |  |  | 2 | Unitate |  |  |  |  |  |
| 29 | Human Fetuin A ELISA Kit, manufactured by BioSource sau analog, pentru cel putin de 96 teste | 33100000-1 | Human Fetuin A ELISA Kit, manufactured by BioSource sau analog, pentru cel putin de 96 teste |  |  |  | 2 | Unitate |  |  |  |  |  |
| 30 | Human Heregulin β-1 PeproTeh ELISA Development Kit, pentru cel putin de 96 teste | 33100000-1 | Human Heregulin β-1 PeproTeh ELISA Development Kit, pentru cel putin de 96 teste |  |  |  | 2 | Unitate |  |  |  |  |  |
| 31 | Human Rezistin, PeproTeh,ELISA Development Kit, pentru cel putin de 96 teste | 33100000-1 | Human Rezistin, PeproTeh,ELISA Development Kit, pentru cel putin de 96 teste |  |  |  | 2 | Unitate |  |  |  |  |  |
| 32 | Albumină serică bovină (Bovine Serum Albumin) de tip A2153 Sigma-Aldrich sau analog, 10 g | 33100000-1 | Albumină serică bovină (Bovine Serum Albumin) de tip A2153 Sigma-Aldrich sau analog, 10 g |  |  |  | 10 | Gram |  |  |  |  |  |
| 33 | Reactivi si consumabile necesare pentru anaizatorul de gaze si ioni Rapid Point 500 | 33100000-1 | Cartuș de măsurare pentru 400 de teste, set |  |  |  | 14 | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 | Teste de spalare, set |  |  |  | 13 | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 | Rolă hîrtie termosensibilă |  |  |  | 35 | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 | Seringi heparinate cu Litiu |  |  |  | 5600 | Unitate |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 | Control Normal Rapid QC complete, set |  |  |  | 1 | Unitate |  |  |  |  |  |
| 34 | Eprubete din polipropilen cu citrat de Na 3.2% pentru coagulograma cu v= 3ml | 33100000-1 | Eprubete din polipropilen cu citrat de Na 3.2% pentru coagulograma cu v= 3ml |  |  |  | 10000 | Unitate |  |  |  |  |  |
| 35 | Set pentru determinarea fibrinogen (Plazma fără diluția leniritatea 0,9-10 gr/l, fl 8-10 ml) | 33100000-1 | Set pentru determinarea fibrinogen (Plazma fără diluția leniritatea 0,9-10 gr/l, fl 8-10 ml) |  |  |  | 120 | Milimetru cub |  |  |  |  |  |
| 36 | Calibrator pebtru fibrinogel 5 nivele fl 0,5-1,0 ml | 33100000-1 | Calibrator pebtru fibrinogel 5 nivele fl 0,5-1,0 ml |  |  |  | 5 | Milimetru cub |  |  |  |  |  |
| 37 | Teste pentru determinarea parametrilor de hemostaza compatibile cu analizorul HMS | 33100000-1 | Setul contine cartusi, seringi si acele necesare. Diapazoane de masurare la alegerea cumparatorului: 0.0-0.9 mg/kg 0.0-1.5 mg/kg 1.5-3.0 mg/kg 2.0-3.5 mg/kg 2.5-4.0 mg/kg 3.5-5.0 mg/kg 0.0-2.5 mg/kg 1.5-4.0 mg/kg 2.5-5.0 mg/kg 4.5-6.0 mg/kg 3.5-6.0 mg/kg cu difirentierea prin culoarea, set |  |  |  | 36 | set |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 | Setul contine cartuse, seringi si acele necesare, minim 6 canale. Set |  |  |  | 36 | set |  |  |  |  |  |
|  |  | 33100000-1 | Stick Electronic Quality Control |  |  |  | 2 | Unitate |  |  |  |  |  |
| 38 | Soluție cu putere ionică scăzută (LISS) tipII | 33100000-1 | Soluție cu putere ionică scăzută (LISS) tipII, pentru tehnica de aglutinare în tub ph 6,5-7,0. Asigurarea creșterii ratei de asociere a anticorpilor și ămbunătățirea reacției antigen/anticorp, fl 100-200 ml |  |  |  | 1000 | Milimetru cub |  |  |  |  |  |
| 39 | Eprubetă cu granule, volum sînge 8-10 ml, capac de cauciuc cu valcă cu etichetă | 33100000-1 | Eprubetă cu granule, volum sînge 8-10 ml, capac de cauciuc cu valcă cu etichetă |  |  |  | 15000 | Unitate |  |  |  |  |  |
| 40 | Eprubetă cu granule, volum sînge 4-5 ml, capac de cauciuc cu valcă cu etichetă | 33100000-1 | Eprubetă cu granule, volum sînge 4-5 ml, capac de cauciuc cu valcă cu etichetă |  |  |  | 10000 | Unitate |  |  |  |  |  |
| 41 | Eprubetă K3 EDTA volum sînge 2-3 ml, capac de cauciuc cu valcă cu etichetă | 33100000-1 | Eprubetă K3 EDTA volum sînge 2-3 ml, capac de cauciuc cu valcă cu etichetă |  |  |  | 15000 | Unitate |  |  |  |  |  |
| 42 | Eprubetă tip I cu K3 EDTA volum sînge 8-10 ml | 33100000-1 | Eprubetă tip I cu K3 EDTA volum sînge 8-10 ml |  |  |  | 300 | Unitate |  |  |  |  |  |

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.