ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea Servicii de deservire şi reparaţie (după caz) a sistemului de ventilație și instalațiilor de climatizare.
     (se indică obiectul achiziţiei)

prin achiziţie publică de valoare mică.

- Denumirea autorității contractante: Curtea Constituțională a Republicii Moldova

- IDNO: 1006601004116

- Adresa: mun. Chișinău, str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 28

- Numărul de telefon/fax: (022)-253-743, (022)-253-746

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: secretariat@constcourt.md,  https://www.constcourt.md/

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: Documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună Curtea Constituţională:

a) garantează supremaţia Constituţiei;

b) asigură realizarea principiului separării puterii de stat în putere legislativă, putere executivă şi putere judecătorească;

c) garantează responsabilitatea statului faţă de cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea Serviciilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1- Servicii de deservire şi reparaţie (după caz) a sistemului de ventilație și instalațiilor de climatizare. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 50800000-3 | 1.Climatizoare de tip split-sistem pe perete | buc. | 21 | Conform cerinţelor din pct. 14 | 16 666,00 |
| 1.2 |  | 2.VRF sistemelor blocuri exterioare | buc. | 2 |  |  |
| 1.3 |  | 3.VRF sistemelor blocuri interioare tip canal | buc. | 3 |  |  |
| 1.4 |  | 4.VRF sistemelor blocuri interioare tip caset | buc. | 2 |  |  |
| 1.5 |  | 5.VRF sistemelor blocuri interioare tip perete | buc. | 1 |  |  |
| Valoarea estimată totală fără TVA |  |  |  |  |  | 16 666,00 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant:_____________

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate Prestatorul va presta serviciile la sediul Curții Constituționale, de pe adresa: mun. Chișinău, str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 28. Serviciile vor fi prestate, conform graficului prestabilit de către părți, sau în decurs de maxim 5 zile de la solicitare. Prestarea serviilor va avea loc în intervalul orar 8:30 – 17:00 de luni până vineri.

11. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2023.

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare completată (conform Anexei nr. 7 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021) | Formularul completat și semnat cu semnătura electronică al ofertantului *Se va prezenta la depunerea ofertelor prin SIA “RSAP” de către toți ofertanții. | Obligatoriu |
|  | Declaraţie privind valabilitatea ofertei pentru o durată de 30 zile. (conform Anexei nr. 8) | Formularul completat și semnat cu semnătura electronică al ofertantului *Se va prezenta la depunerea ofertelor prin SIA “RSAP” de către toți ofertanții. | Obligatoriu |
|  | Specificația tehnică. (conform Anexei nr. 22) | Formularele completate și semnate cu semnătura electronică al ofertantului *Se va prezenta la depunerea ofertelor prin SIA “RSAP” de către toți ofertanții. | Obligatoriu |
|  | Specificația de preț (conform Anexei nr. 23) | Formularele completate și semnate cu semnătura electronică al ofertantului *Se va prezenta la depunerea ofertelor prin SIA “RSAP” de către toți ofertanții. | Obligatoriu |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice | Copia Certificatului/deciziei de înregistrare sau a Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată prin semnătura electronică al ofertantului *Se va prezenta la depunerea ofertelor prin SIA “RSAP” de către toți ofertanții. | Obligatoriu |
|  | Licenţa de activitate | Copia valabilă fără careva prescripții sau limitări la data depunerii ofertei impuse de CNPF (actul care atestă dreptul de a presta servicii) Se va prezenta la depunerea ofertelor prin SIA “RSAP” de către toți ofertanții. | Obligatoriu |
|  | Minim 5 ani de experiență în prestarea serviciilor similare Declaraţie (conform Anexei nr.12) | Formularul completat și semnat cu semnătura electronică al ofertantului Copie a contractelor similare (minim 3) încheiate în ultimii 5 ani sau în proces de derulare, confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului. *Se va prezenta la solicitare. | Obligatoriu |
|  | Rechizitele bancare. | Formularul completat și semnat cu semnătura electronică al ofertantului *Se va prezenta la solicitare. | Obligatoriu |
|  | Declarație de eligibilitate (conform Anexei nr.2 la Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de valoare mică) | Formularul completat și semnat cu semnătura electronică al ofertantului *Se va prezenta la depunerea ofertelor prin SIA “RSAP” de către toți ofertanții. | Obligatoriu |
| 8. | Notă: - Completarea anexelor se va face conform Documentației standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021. https://tender.gov.md/ro/content/documenta%C5%A3ia-standard-pentru-realizarea-achizi%C8%9Biilor-publice-de-bunuri-%C8%99i-servicii și HG nr. 870 din 14.12.2022 Regulamentului cu privire la achiziție de valoare mică https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=134614&lang=ro - În cazul în care documentele ofertelor încărcate nu vor fi semnate cu semnătură electronică acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. - Semnătura electronică va fi aplicată de către conducătorul operatorului economic sau altă persoană împuternicită de acesta, cu anexarea documentului confirmativ (procura) ce atestă delegarea persoanei împuternicite. - În situația identificării diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din formularul specificaţii de preţ, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. - Dacă ofertantul nu va accepta corectarea acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă. - Ofertantul potenţial câștigător a cărui ofertă va avea statut “În considerare” va prezenta la solicitarea autorității contractante, în maxim 1 (unu) zile, întreg setul de documente, pentru a putea fi desemnat câştigător. - Ofertanţii au dreptul să prezinte/încarce, o data cu depunerea ofertei, întreg setul de documente solicitat. |  |  |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): Licitație electronică desfășurată conform SIA ,,RSAP”.

14. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz):

  - Serviciile prestate trebuie să fie de tipul celor solicitate;

  - Verificarea vizuală la prezența deteriorărilor mecanice și electrice.

  - Verificarea presiunii circuitului frigorific a climatizatorului în regimurile de încălzire și răcire.

  - Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regimurile de încălzire și răcire.

  - Verificarea jaluzelor și a mecanismului de acțiune a lor.

  - Verificarea corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcţionare.

  - Dezasamblarea/asamblarea (în caz de necesitate) a părților componente ale utilajului.

  - Curățarea condensatoarelor a aparatelor de aer condiționat cu ajutorul compresorului de aer sau cu jet de apă sub presiune.

  - Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior.

  - Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior.

  - Curățarea grilei de admisie a aerului și filtrelor de aer.

  - Curățarea corpurilor blocurilor interioare și exterioare.

  - Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri.

  - Verificarea funcționării sistemului de drenare.

  - Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicelor) ventilatoarelor.

  - Verificarea componentelor electrice: releu, aparataj de reglare, elemente de urgență.

  - Verificarea tensiunii electrice.

  - Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate).

  - Diagnostica blocurilor electronice.

  - Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate.

  - Consultarea și instruirea personalului privind regulile de bază în exploatarea climatizoarelor și întreținerea lor.

  - După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, Prestatorul va oferi garanție la serviciile efectuate pe o perioadă de 6 luni.

  - După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, Prestatorul va oferi un act cu concluzii tehnice pentru toate climatizoarele deservite.

  - Dacă, după efectuarea cerințelor din punctele 1 și 2 din lista serviciilor indicate, parametrii verificați nu vor corespunde normelor, se va alcătui un act de diagnostică, unde vor fi indicate defectele depistate și cauza apariției lor. Deservirea tehnică a acestor climatizoare nu se va efectua. Actul de diagnostică va fi semnat de reprezentantul Beneficiarului. Prețul unui act de diagnostică va fi nu mai mare decît prețul deservirii tehnice a unui climatizor.

  - Deservirea tehnică a acestor climatizoare se va efectua după reparația lor.

  - Lucrările de reparație și alimentare cu freon, se vor efectua după necesitate și vor fi achitate adăugător.

  - Prețurile prevăzute în ofertă vor include toate cheltuielile ce ţin de prestarea serviciilor.

  - Prețurile unitare de achiziție a Serviciilor prevăzute în ofertă nu se vor modifica pe întreaga durată de valabilitate a contractului.

15. Ofertele se prezintă în valută: Lei moldovenești.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Prețul cel mai scăzut, pe întreg lotul, în corespundere cu toate cerințele solicitate.

17. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: Conform datelor din SIA ,,RSAP”

18. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

19. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile.

20.  Locul deschiderii ofertelor:                 SIA ,,RSAP”            .

(SIA ,,RSAP” sau adresa locului deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

21. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba Română.

22. Alte informaţii relevante________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru: Nicolae ROȘCA _________________.