ТЕМА DE PROIECTARE

pentru elaborarea proiectului de executie

Servicii de proiectare: ’'Reparatia edificiilor Centrelor de Sanatate Publica din

mun.Hincesti"

Solicitarea beneficiarului, fara CU Constructie existenta
Bloc administrativ cu 3 nivele, laborator cu 2etaje si
subsol

Schita de proiect Contract de valoare mica 5.1.

Seismica 7 gr.

- Temeiul proiectari

- Tipul constructiei

- Fazele de proiectare

- Modul de proiectare

- Conditii speciale

- Indicatorii tehnico- economici de baza

- Teren public

6.2 Regimul de inaltime bloc -3 etaje
Laborator- 2etaje si subsol

6.3 Conectarea la retele ingineresti interioare-apa si
canalizare(WC), electrice la dulapuri existente

7 Cerinte de baza solutii constructive

- De prevazut schimbarea geamurilor bloc

- Reparatia peretilor, tavanelor, pardoselilor in
administrativ si laborator.

birouri, holuri, casa scarii.

- Reparatia retelelor de apa si canalizare interioare.

- Reparatia retelelor termice.

- Reparatia retelei de electricitate interioare

- Reparatii exterioare a fatadei

- Lucrari de gazificare

8 Cerinte de baza privind De aplicat materiale, echipamente si tehnologii tehnologia, utilajul,	moderne

echipamentul si regimul de functionare

9 Conditii speciale

BENEFICIAR:

Centrul de Sanatate Publica Hincesti	T.Pascari