Anexa 5

Jurnal de cablu

| Nr. | Date solicitate |  |  | Date oferite |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tip* | Nr. fire x secțiunea | Lungimea, m | Tip | Nr. fire x secțiunea | Lungimea, m |
| 1 | NYY-J sau analogic | 4x240 | 80 |  |  |  |
| 2 | NAYY-J sau analogic | 5x95 | 300 |  |  |  |
| 3 | NAYY-J sau analogic | 5x50 | 230 |  |  |  |
| 4 | NYY-J sau analogic | 5x35 | 110 |  |  |  |
| 5 | NYY-J sau analogic | 5x25 | 185 |  |  |  |
| 6 | NYY-J sau analogic | 3x6 | 60 |  |  |  |
| 7 | NYY-J sau analogic | 3x4 | 35 |  |  |  |
| 8 | NAYY-J sau analogic | 4x10 | 20 |  |  |  |

Nota: * - cablul trebuie să corespundă DIN VDE 0276-603