CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achizişie

3. Obiectul achiziţiilor: Construcţia centralei electrice fotovoltaice

cu puterea instalată  de 35 kW pentru alimentarea cu E.E. a obiectului

existent:NLC 7121628 în s. Marianca de Jos, r-nul Ştefan Vodă

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de pregatirea terenului si de terasamente |  |  |
| 1 | TsG03B | Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini | 100m2 | 9,4000 |
| 2 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc | 10,0000 |
| 3 | TsG06A | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm | buc | 10,0000 |
| 4 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,6270 |
| 5 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 3,3000 |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,6270 |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,6270 |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,3000 |
| 9 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 3,3000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Articole si armatura de cablu |  |  |
| 10 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri D40 | 1 km | 0,3580 |
|  |  | Capitolul 1.3. Constructii metalice pentru iluminatul exterior |  |  |
| 11 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura / Pilon metalic H=4m, D40, DIREC | buc | 4,0000 |
| 12 |  | Constructie de ancorare a pilonului | buc | 4,0000 |
| 13 |  | Lenta pentru montaj 20x0.7x1000mm F2007 | m | 4,0000 |
| 14 |  | Scoaba p/u lenta metalica СГ-20 ( A 200) | buc | 8,0000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Constructii metalice pentru sistemul de suport a modulelor fotovoltaice |  |  |
| 15 | 33-02-013-11 | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,2 t Montarea Constructii metalice pentru sistemul de suport a modulelor fotovoltaice | t | 0,8350 |
| 16 |  | Rail, 3100mm | buc | 24,0000 |
| 17 |  | Rail, 3500mm | buc | 44,0000 |
| 18 |  | Rail Splice Kit, 200mm | buc | 39,0000 |
| 19 |  | Fixing Clamp Kit, 40mm | buc | 117,0000 |
| 20 |  | End Clamp Kit, L=35mm, H=35mm | buc | 24,0000 |
| 21 |  | Mid Clamp Kit, L=35mm, H=35mm | buc | 146,0000 |
| 22 |  | Support Rack Kit, 3150mm | buc | 14,0000 |
| 23 |  | Diagonal Brace (pre-assembled), 580mm | buc | 14,0000 |
| 24 |  | Diagonal Brace (pre-assembled), 1695mm | buc | 14,0000 |
| 25 |  | Hex Bolt Kit, M10x75 | buc | 14,0000 |
| 26 |  | Diagonal Brace, 1605mm | buc | 14,0000 |
| 27 |  | Leg Base, 100m | buc | 14,0000 |
| 28 |  | Leg Base, 130m | buc | 14,0000 |
| 29 |  | Corrugated Gasket Kit, M10*80 | buc | 28,0000 |
| 30 |  | Fixing Component (Supporting Bars), 3775mm | buc | 16,0000 |
| 31 |  | Hex Bolt Kit, M8x80 | buc | 28,0000 |
| 32 |  | Ground Screw, ODF76*1600 | buc | 28,0000 |
| 33 |  | Hex Bolt Kit, M12*40 | buc | 46,0000 |
| 34 |  | Grounding Washer, 40mm | buc | 146,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Echipament de curent alternativ |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Dulap PD1 |  |  |
| 35 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,0000 |
| 36 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 1,0000 |
| 37 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 2,0000 |
| 38 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 9,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Echipament pentru iluminatul electric |  |  |
| 39 | 08-03-596-5 | Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 54 | 100 buc | 0,0400 |
| 40 |  | Corp de iluminat Proiector LED IP65, POWERLUG MINI LED 7150lm IP65 54W | buc | 4,0000 |
| 41 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,0100 |
| 42 |  | Corp de iluminat LED cu montare aparentг, interior, LED Horoz VALERIA-9 9 W | buc | 1,0000 |
| 43 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A / Contactor | buc | 1,0000 |
| 44 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Fotoreleu | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.3. Articole pentru instalati electrice |  |  |
| 45 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 / Cofret modular etansat pentru prize 220V+380V, IP65, Cofret Mini Kaedra 63A | buc | 1,0000 |
| 46 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0200 |
| 47 |  | Priza dubla cu contact PE, montare aparenta, cu grile, culoare alba Prima 250V,16\U+410 | buc | 1,0000 |
| 48 |  | Priza simpla cu contact PE, IP55 Schuko 250V, 16A, IP55 | buc | 1,0000 |
| 49 |  | Clema de conexiuni (la pilonul de iluminat) ЗНИ-10 + ЗНИ-10PEN | buc | 12,0000 |
| 50 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc | 0,0100 |
| 51 |  | Priza industriala 3P + N + PE, 380V, 16A, IP67 | buc | 1,0000 |
| 52 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Echipament de curent continuu |  |  |
| 53 | 08-01-101-1 | Invertor On-Grid | buc | 1,0000 |
| 54 | 11-04-008-04 | Modul fotovoltaic monocristalin, masa, kg, pina la: 30 | buc | 78,0000 |
| 55 | 08-03-574-1 | Conector de racord compatibil cu MC4 | 100 fire | 0,7800 |
| 56 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 1,5600 |
|  |  | Capitolul 2.3. Articole si armatura de cablu |  |  |
| 57 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 1,0500 |
| 58 |  | Caramida 240x115x63 | buc | 350,0000 |
| 59 | 08-02-145-2 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 1,0500 |
| 60 |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolatie XLPE si manta armata АПвБбШп-1 4x35 | m | 105,0000 |
| 61 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 4,6000 |
| 62 |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, оn izola.ie PVC si manta PVC, ВВГнг 5x4 | m | 185,0000 |
| 63 |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, оn izola.ie PVC si manta PVC, ВВГнг 2x1,5 | m | 20,0000 |
| 64 |  | Cablu de cupru la 1000V cu dubla izolatie tip XLPE 1x4mm2, PV1-F 1x4.0 | m | 258,0000 |
| 65 |  | Cablu de comunicatii RS485 DJYP2VP2-22 2x2x1 | m | 5,0000 |
| 66 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,1000 |
| 67 |  | Tub gofrat 750N 20 mm sur | m | 110,0000 |
| 68 | 08-03-641-3 | Cutie de cleme, Camin de cabluri 400x400x400 mm | buc | 3,0000 |
| 69 |  | Camin de cabluri 400x400x400 mm | buc | 3,0000 |
| 70 |  | Banda de semnalizare a LEC | m | 180,0000 |
| 71 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 10,0000 |
| 72 |  | Manusa termocontractabila 4ТПИ 25/50 | buc | 10,0000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Utilaj pentru priza de pamint si paratrasnet |  |  |
| 73 | 08-02-471-3 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm, L=4m | 10 buc | 0,0800 |
| 74 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,5500 |
| 75 | 08-02-472-10 | Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie | 100 m | 0,2000 |
| 76 |  | Conductor de impamintare de cupru ПВ1-6 | m | 20,0000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Constructii metalice pentru iluminatul exterior |  |  |
| 77 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 4,0000 |
| 78 |  | Consola pentru fixarea proiectorului de iluminat | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 2.6. Echipament de supraveghere video, monitorizare si transmitere a datelor |  |  |
| 79 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune | buc | 2,0000 |
| 80 | 10-01-001-01 | Utilaj centrala: Registrator | buc | 1,0000 |
| 81 | 10-04-087-14 | Utilaj de centrala: HDD Segate Surveillance 2TB | buc | 1,0000 |
| 82 | 10-02-016-03 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 / Switch POE MG1008PL | buc | 1,0000 |
| 83 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Panou | buc | 1,0000 |
| 84 |  | Set de accesorii pentru montarea camerei video | set | 2,0000 |
| 85 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala / Cutie de distributie plastic | 100 buc | 0,0200 |
| 86 |  | Cutie de distributie plastic ABS IP65, 100*100*50mm | buc | 2,0000 |
| 87 |  | Cablu HDMI, 20m | buc | 1,0000 |
| 88 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 1,2000 |
| 89 |  | Cablu UTP Cat 6E UTP Cat 6E | m | 120,0000 |
| 90 | 10-02-016-03 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 / Router | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Echipament de curent alternativ |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Dulap PD1 |  |  |
| 91 |  | Dulap de distributie din ABS plastic cu contrapanu 400x600x200, IP65, ADAL PANO | buc | 1,0000 |
| 92 |  | Separator de sarcina BH-32 3P 25A 400 V | buc | 1,0000 |
| 93 |  | Intrerupator automat modular VA88-33/M6RT -160H 3P 80A C | buc | 1,0000 |
| 94 |  | Intrerupator automat modular VA88-33/M6RT -160H 3P 63A C | buc | 1,0000 |
| 95 |  | Intrerupator automat modular (la pilonul de iluminat), Icu=10kA, iC60N 2P B0,5 | buc | 4,0000 |
| 96 |  | Intrerupator automat modular BA 47-29 3P 20A B | buc | 1,0000 |
| 97 |  | Intrerupator automat modular BA 47-29 3P 10A C | buc | 1,0000 |
| 98 |  | Intrerupator automat modular BA 47-29 3P 10A B | buc | 1,0000 |
| 99 |  | Intrerupator automat modular BA 47-29 1P 6A C | buc | 1,0000 |
| 100 |  | Intrerupator diferential modular, iIDK RCCB 2P 25A 30mA | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Echipament pentru iluminatul electric |  |  |
| 101 |  | Contactor, comanda iluminat, 380V, I=10A, 3P, NO | buc | 1,0000 |
| 102 |  | Fotoreleu 220 VAC 50Hz, I=10A | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.3. Articole pentru instalati electrice |  |  |
| 103 |  | Cofret modular etansat pentru prize 220V+380V, IP65, Cofret Mini Kaedra 63A | buc | 1,0000 |
| 104 |  | Separator de sarcina modular iSW 3P 20A | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Echipament de curent continuu |  |  |
| 105 |  | Invertor On-Grid SUN2000-40KTL-M3 | buc | 1,0000 |
| 106 |  | Modul fotovoltaic monocristalin LONGI LR5-72HPH-540M | buc | 78,0000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Echipament de supraveghere video, monitorizare si transmitere a datelor |  |  |
| 107 |  | Camera externa IP Techage 5MPx, 1/4'', Color: 1.0lux/F1.2, A/n: 0.1lux/F1.2, ONVIF IP Techage 5Mpx | buc | 2,0000 |
| 108 |  | Registrator 4 canale 5MP Techage compatibil cu DVR-ul | buc | 1,0000 |
| 109 |  | HDD Segate Surveillance 2TB Segate | buc | 1,0000 |
| 110 |  | Switch POE MG1008PL MG1008PL | buc | 1,0000 |
| 111 |  | Smart Data Logger Inverter SmartLogger1000 | buc | 1,0000 |
| 112 |  | Sursa de alimentare neintreruptibila UPS On-Line cu puterea maxima iesire 700W / 1000VA | buc | 1,0000 |
| 113 |  | Panou (Wall Cabinet) LK-WM-B-6606 6U | buc | 1,0000 |
| 114 |  | HIKVISION 22" LED Monitor WIDE 16:9, 1920x1080 Full HD | buc | 1,0000 |
| 115 |  | PC pentru monitorizare cu placa video cu 2 iesiri (DVI+HDMI) | buc | 1,0000 |
| 116 |  | Monitor 32'', HDMI | buc | 1,0000 |
| 117 |  | Router LTE / 3G / WiFi / WAN | buc | 1,0000 |

|  |  | Capitolul 4. Ingradirea teritoriului |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 4.1. Gard metalic |  |  |
| 118 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier- Panou euro gard bordurat zincat H-2,0m L-2,5m D-5,0mm | m | 130,000 |
| 119 |  | Panou euro gard bordurat zincat H-2,0m L-2,5m D-5,0mm | buc | 52,000 |
| 120 |  | Stilp zincat 20 L=2,6m 50x50mmx3 mm | buc | 52,000 |
| 121 |  | - Element de fixare Standard zincat si vopsit | buc | 208,000 |
| 122 |  | Capac de plastic 50x50mm | buc | 52,000 |
|  |  | Capitolul 4.2. Poarta si portita metalica |  |  |
| 123 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 0,280 |
| 124 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi Poarta zincata vopsita H=2,05m, L=3m | m2 | 6,150 |
| 125 |  | Poarta zincata vopsita H=2,05m, L=3m | buc | 1,000 |
| 126 |  | Stilp zincat 20 L=2,6m 100*100mm | buc | 3,000 |
| 127 | CK14A | Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi Portita zincata vopsita H=2,05m, L=0,9m | m2 | 1,850 |
| 128 |  | Portita zincata vopsita H=2,05m, L=0,9m | buc | 1,000 |
| 129 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,280 |

Primarul s. Marianca de Jos Ştirbu Ruslan

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.