- CAIET DE SARCINI

Privind achiziția de energie electrică

| Nr. | NLC | Tensiunea nominală în punctul de delimintare, kV | Cantitatea medie lunară de energie electrică, kWh |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul nr. 1- SPA Vadul lui Vodă, or. Vadul lui Vodă |  |  |  |  |  |
| 1 | 7024148 | 6/ 10 | 79201 |  |  |
| 2 | 7024149 | 6/ 10 | 86800 |  |  |
| 3 | 7024150 | 6/ 10 | 807202 |  |  |
| 4 | 7024151 | 6/ 10 | 615201 |  |  |
| 5 | 7024152 | 6/ 10 | 420401 |  |  |
| 6 | 4000977 | 6/ 10 | 1501919 |  |  |
| Lotul nr. 2- Stația de Tratare Chișinău, str. Studentilor, 14 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4000833 | 6/ 10 | 28000 |  |  |
| 2 | 4000835 | 6/ 10 | 189145 |  |  |
| Lotul nr. 3- Stația de epurare Chișinău, str. Calea Basarabiei, 100 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4000984 | 6/10 | 535200 |  |  |
| 2 | 4000985 | 6/10 | 5400 |  |  |
| 3 | 7031007 | 6/10 | 369200 |  |  |
| 4 | 7031335 | 6/10 | 439200 |  |  |
| Lotul nr. 4- Stația de pompare Independentei, str. Valea Crucii, 38/2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4000861 | 6/10 | 84167 |  |  |
| 2 | 4000862 | 6/10 | 63000 |  |  |
| 3 | 4000863 | 6/10 | 5750 |  |  |
| 4 | 4000864 | 6/10 | 6167 |  |  |
| Lotul nr. 5- Stația de pompare Telecentru, str. şos. Hîncesti, 59 A |  |  |  |  |  |
| 1 | 4000824 | 6/10 | 109112 |  |  |
| 2 | 4000825 | 6/10 | 10256 |  |  |
| Lotul nr. 6- Stația de pompare Ialoveni, str. Gr. Vieru |  |  |  |  |  |
| 1 | 1031485 | 6/10 | 24233 |  |  |
| 2 | 1031487 | 6/10 | 16333 |  |  |
| Lotul nr. 7- Stația de pompare Buiucani, str. Ion Pelivan, 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4000826 | 6/10 | 96554 |  |  |
| 2 | 4000827 | 6/10 | 19100 |  |  |
| Lotul nr. 8- Stația de pompare Schinoasa, str. Spicului, 14 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4000921 | 6/10 | 2322 |  |  |
| 2 | 4000922 | 6/10 | 27839 |  |  |
| Lotul nr. 9- Alte obiecte ale S.A. Apă-Canal Chișinău, în raza mun. Chișinău |  |  |  |  |  |
|  |  | 6/10 | 642028 |  |  |
|  |  | 0,4 | 338776 |  |  |

Condiţii obligatorii:

- Prezentarea copiei licenței de furnizare a energiei electrice eliberată de organul de reglementare (ANRE);

- Scrisoare de garanție cu privire la existența contractelor de achiziție a energiei electrice pe piața contractelor bilaterale sau pe piața organizată de energie electrică (Legea nr. 107 din 27.05.2016, art. 68, pct. 7);

- Scrisoare de garanție cu privire existanța centrului de deservire a consumatorului final, cu indicarea adresei acestuia (Legea nr. 107 din 27.05.2016, art. 69, pct. 2);

- Lista consumatorilor finali cărora la moment sunt prestate servicii de furnizare a energie electrice și volumele aproximative de energie electrică consumată de aceștea;