| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ - Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Aparate electrice de uz casnic pentru anul 2024 repetat ( Boilere electrice, aparat de aer condiționat). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Lot.1 Boiler electric de acumulare cu volumul cuvei 10-15 litri. |  |  |  | Tip: Cu acumulare Volum: 10 15 litri. Putere: 1.5 kW Materialul rezervorului: Otel Acoperire interna a rezervorului: Sticla ceramica Tip instalare: Perete Orientare: Verticala Temperatura maxima: 70 °С Adîncima față de perete: max 27 mm Culoare: Alba Garanție minim 24 luni. În set cu boilerul se include supapa de siguranță și 2 furtunuri gofrate din inox. |  |  |  |  |  |
| Lot. 2 Aparat de aer condiționat Tip vară/iarnă 24 000 BTU-minim 80 mp. |  |  |  | Tip Unitate: Split de perete, On/Off Culoare: Alba Puterea nominal de răcire: minim 8000W Puterea nominal de încălzire: minim 9000W Eficienta energetica: minim A++ Nivel zgomot interior: maxim 47dBA Alimentare: 220-2240V Garanițe minimă 24 luni. (Fără instalare) |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |