()

# CAIET DE SARCINI

# Obiectivul: Acces favorizat agricultorilor drum Dulejeni” din Rusestii Noi, raionul Ialoveni

# Autoritatea contractantă: Primaria Comunei Ruseştii Noi

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | - Capitolul I. Lucrari pregatitoare - Demolarea sistemului rutier |  |  |  |  |
| 1 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 536,00 |  |  |
| 2 | TsC03F1 | Incarcarea materialului demolat cu excavatorul de 0,40mc, K=0.8 | 100 m3 | 5,36 |  |  |
| 3 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 857,28 |  |  |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului in depozit | 100 m3 | 5,36 |  |  |
|  |  | 1.2. Demontarea si montarea stilpilor LEA 0,38kV |  |  |  |  |
| 5 | 33-04-042- 1 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior | buc | 3,00 |  |  |
| 6 | 33-04-016- 2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un | buc | 3,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | singur picior |  |  |  |  |
| 7 | 33-04-003- 16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior (SV105) | buc | 3,00 |  |  |
| 8 | 33-04-016- 2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 3,00 |  |  |
| 9 | 33-04-016- 5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | 1.3. Reamenajarea fintinilor (MTC, canalizare, apeduct) |  |  |  |  |
| 10 | DG06B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri | m3 | 0,30 |  |  |
| 11 | TrI1AA01F 2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t | 0,72 |  |  |
| 12 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 0,72 |  |  |
| 13 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint | m3 | 0,50 |  |  |
| 14 | RpAcF04A | Ridicarea fintinilor in cota imbracamintei, beton C16/20 | m3 | 0,20 |  |  |
| 15 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si | buc | 2,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B (Capace din fonta cu greutatea de 95kg) |  |  |  |  |
|  |  | 2.Capitolul II.Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 16 | TsC03F1 | Excavarea pamintului din caseta sistemului rutier, debleu cu exc. 0,4-0,7 m.c., la depozit, pamint gr. II, Y = 1,9 t/mc. | 100 m3 | 22,00 |  |  |
| 17 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 4 180,00 |  |  |
| 18 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, K=2 | 100 m3 | 22,00 |  |  |
| 19 | TsC03F1 | Excavarea pamintului din caseta sistemului rutier, debleu cu exc. 0,4-0,7 m.c., in rambleu, pamint gr. II, Y = 1,9 t/mc. | 100 m3 | 4,20 |  |  |
| 20 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 798,00 |  |  |
| 21 | TsC22D1, K=3 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II, (Impingerea cu buldozer la 20m, K=2 | 100 m3 | 4,20 |  |  |
| 22 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 4,20 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (doar compactorul) | 100 m3 | 10,01 |  |  |
| 24 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 101,00 |  |  |
| 25 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 22,00 |  |  |
| 26 | TsE05B | Finisarea platformei terasamentului cu autogrederul in teren catg. II | 100m2 | 74,70 |  |  |
|  |  | - Capitolul III. Lucrari de consolidare - Constructia casiuri pe acostament si taluz |  |  |  |  |
| 27 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint | m3 | 0,30 |  |  |
| 28 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.16-32, H-8cm | m3 | 0,20 |  |  |
| 29 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate Bloc Б-5 | buc | 6,00 |  |  |
| 30 | Dl119 | Beton monolit C30/37 XC4+XD3+XF4, H=0,10 m | m3 | 0,10 |  |  |
| 31 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint | m3 | 0,60 |  |  |
| 32 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.16-32, H-8cm | m3 | 0,20 |  |  |
| 33 | Dl119 | Beton monolit C30/37 XC4+XD3+XF4, H=0,10 m | m3 | 0,20 |  |  |
| 34 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a | buc | 4,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | elementelor prefabricate Bloc Б-6 |  |  |  |  |
| 35 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.16-32, H-10cm | m3 | 0,70 |  |  |
| 36 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate Bloc Б-9 | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint | m3 | 2,00 |  |  |
| 38 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.16-32, H-10cm | m3 | 0,70 |  |  |
| 39 | Dl119 | Beton monolit C30/37 XC4+XD3+XF4, H=0,10 m | m3 | 0,70 |  |  |
| 40 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate Bloc Б-5 | buc | 6,00 |  |  |
|  |  | 4. Capitolul IV. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |  |
| 41 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta de la demolarea sistemului rutier existent, Н=9cm | m3 | 466,38 |  |  |
| 42 | DA12B | Strat de baza din piatra sparta calcaroasa LA30, fr. 32-63, fr. 8- 16, Н=15cm | m3 | 744,90 |  |  |
| 43 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,6 l/mp | t | 2,59 |  |  |
| 44 | DB19G | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD22,4 cu bitum aditivat 50/70, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 | 4 318,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida 0,3 l/mp | t | 1,295 |  |  |
| 46 | DB16H | Strat de uzura din mixtura asfaltica criblura BA16 cu bitum rutier 50/70, H-4cm (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 | 4 318,00 |  |  |
|  |  | - Capitolull V. Drumuri laterale, instalatii si semnalizare rutiera - Amenajarea bordurii mari |  |  |  |  |
| 47 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15 asezate pe o fundatie din beton C16/20 XF1 | m | 1 980,00 |  |  |
|  |  | - Capitolull VI. Instalatii de semnalizare rutiera - Amenajarea indicatoarelor rutiere |  |  |  |  |
| 48 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.35 (beton 0.014 m3 -proiect) | buc | 17,00 |  |  |
| 49 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere A900 | buc | 11,00 |  |  |
| 50 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere B700 | buc | 12,00 |  |  |