| Reparatia capitala a acoperisului, blocul E,K,D,G a gimnaziului nr. 6, din str. Kievului nr.16, mun. Balti nr.10.07- D/22- SAC |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-1

Lucrari de constructii generale

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Bloc E,K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Acoperisul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  | m2 |  | 226,50 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCH32B |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate |  | m2 |  | 217,25 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea parapetului din blocuri de calcar) |  | m3 |  | 3,61 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RCsB28D |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate pina la 15 cm grosime ( Demolarea cornisei din beton ) |  | m3 |  | 1,67 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea cosurilor de ventilare din caramida) |  | m3 |  | 0,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperisul Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Transportarea deseurilor de la demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TrB05B2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора ) |  | t |  | 20,10 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TrB22C2B |  | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов) |  | t |  | 20,10 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | TRI1AAO2C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную) |  | t |  | 20,10 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | TsI50B2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km |  | t |  | 20,10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Transportarea deseurilor de la demontari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. Invelitoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) (Tigla metalica Florentina de culoare rosu, grosime 0,5 mm ) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) |  | m2 |  | 230,10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( Membrana hidroizolanta ) |  | m2 |  | 230,10 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CE25B |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare ) |  | m |  | 56,90 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CK26D |  | Montarea opritorilor de zapada (Установка снегозадержателей) |  | m |  | 26,00 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CE18B |  | Luminatoare din cupolete din PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii ( Elemente de ventilare Va-1) |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Invelitoare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.2. Sistem pluvial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100 |  | m |  | 13,60 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d150 |  | m |  | 28,30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistem pluvial Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.3. Decorare frontoane si streasina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CE06C1 |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba ) |  | m2 |  | 25,20 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CK26D apl |  | Montarea sortului de mascare de culoare alba h=260mm |  | m |  | 28,30 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Grila de ventilare din aluminiu 200x400 ) |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | RpCO12A |  | Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=1.17m2 o bucata =1buc ) |  | m2 |  | 1,17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Decorare frontoane si streasina Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.4. Centura monolita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | RCsB21B k=0.3 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm ( Forarea gaurilor pentru montarea ancorelor M1*; M3* ) |  | buc |  | 38,00 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CP28B |  | Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea M1* d12 A III ) |  | kg |  | 9,32 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CP28B |  | Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea M3* d16 A III ) |  | kg |  | 24,14 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | CP21A |  | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment plastic cu adaaos de adeziv PVA ) |  | buc |  | 38,00 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | CP28B |  | Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea M2* d12 A I) |  | kg |  | 2,13 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | RpIC29A apl |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" ( Executarea manuala a filetului la M2* din d12 A I ) |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  | m2 |  | 39,27 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg |  | 104,91 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg |  | 243,31 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton cl. C 16/20) |  | m3 |  | 7,95 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg ( Eli- 1) |  | kg |  | 135,29 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg ( Eli- 2) |  | kg |  | 36,70 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | CD64C |  | Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m |  | m3 |  | 3,28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Centura monolita Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.5. Elemente din metal a acoperisului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare |  | t |  | 3,635 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  | t |  | 3,635 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Elemente din metal a acoperisului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.6. Sarpante din lemn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  | m3 |  | 1,945 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =2.363 m3) |  | m2 |  | 230,10 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  | m3 |  | 4,308 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice. |  | m3 |  | 2,363 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sarpante din lemn Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.7. Cos de ventilare Cv-1-1buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50х5, полоса 50х5) |  | kg |  | 68,37 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  | t |  | 0,068 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm) |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare rosu, б=50mm) |  | m2 |  | 6,06 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | CE05B1 |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosu, б=0,5mm) |  | m2 |  | 0,68 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | CE35A |  | Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) |  | m2 |  | 0,50 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | CE05B1 |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosu, б=0,5mm) |  | m2 |  | 3,28 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | CE25B |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata) |  | m |  | 3,30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cos de ventilare Cv-1-1buc Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.8. Cos de ventilare Cv-2-1buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50х5, полоса 50х5) |  | kg |  | 51,53 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  | t |  | 0,051 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm) |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare rosu, б=50mm) |  | m2 |  | 3,36 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | CE05B1 |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosu, б=0,5mm) |  | m2 |  | 0,58 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | CE35A |  | Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) |  | m2 |  | 0,45 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | CE05B1 |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) |  | m2 |  | 3,98 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | CE25B |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata) |  | m |  | 2,80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cos de ventilare Cv-2-1buc Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bloc E,K Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Bloc D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.1. Acoperisul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  | m2 |  | 433,65 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | RpCH32B |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate |  | m2 |  | 367,03 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - burlane. |  | m |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi. |  | m |  | 19,00 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea parapetului din blocuri de calcar) |  | m3 |  | 8,56 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | RpCB18D |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm |  | m3 |  | 3,21 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | RCsB28D |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate pina la 15 cm grosime ( Demolarea cornisei din beton ) |  | m3 |  | 1,71 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperisul Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.2. Transportarea deseurilor de la demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | TrB05B2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора ) |  | t |  | 44,10 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | TrB22C2B |  | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов) |  | t |  | 44,10 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | TRI1AAO2C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную) |  | t |  | 44,10 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | TsI50B2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km |  | t |  | 44,10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Transportarea deseurilor de la demontari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.1. Invelitoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) (Tigla metalica Florentina de culoare rosu, grosime 0,5 mm ) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) |  | m2 |  | 441,00 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | CE25B |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare ) |  | m |  | 73,50 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | CK26D |  | Montarea opritorilor de zapada (Установка снегозадержателей) |  | m |  | 56,00 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | CE18B apl |  | Luminatoare din cupolete din PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii ( Elemente de ventilare Va-1) |  | buc |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Invelitoare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.2. Sistem pluvial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100 |  | m |  | 36,60 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d150 |  | m |  | 58,80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistem pluvial Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.3. Decorare frontoane si streasina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | CE06C1 |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba ) |  | m2 |  | 57,10 |  |  |  |  |  |
| 74 |  | CK26D apl |  | Montarea sortului de mascare de culoare alba h=260mm |  | m |  | 58,80 |  |  |  |  |  |
| 75 |  | RpCO12A |  | Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=1.17m2 o bucata =1buc ) |  | m2 |  | 1,17 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Grila de ventilare din aluminiu 200x400 ) |  | buc |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 77 |  | CB15A |  | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade |  | m2 |  | 58,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Decorare frontoane si streasina Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.4. Centura monolita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | RCsB21B k=0.3 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm ( Forarea gaurilor pentru montarea ancorelor M1* ) |  | buc |  | 34,00 |  |  |  |  |  |
| 79 |  | RCsB21C k=0.6 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm ( Forarea gaurilor pentru montarea ancorelor M2* ) |  | buc |  | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | CP28B |  | Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea M1* d16 A III ) |  | kg |  | 48,28 |  |  |  |  |  |
| 81 |  | CP28B |  | Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea M2* d16 A III ) |  | kg |  | 47,33 |  |  |  |  |  |
| 82 |  | CP21A |  | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment plastic cu adaaos de adeziv PVA ) |  | buc |  | 59,00 |  |  |  |  |  |
| 83 |  | CP28B |  | Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea M3* d12 A I) |  | kg |  | 5,18 |  |  |  |  |  |
| 84 |  | RpIC29A apl |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" ( Executarea manuala a filetului la M3* din d12 A I ) |  | buc |  | 13,00 |  |  |  |  |  |
| 85 |  | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  | m2 |  | 41,94 |  |  |  |  |  |
| 86 |  | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg |  | 111,51 |  |  |  |  |  |
| 87 |  | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg |  | 250,41 |  |  |  |  |  |
| 88 |  | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton cl. C 16/20) |  | m3 |  | 8,46 |  |  |  |  |  |
| 89 |  | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg ( Eli- 1) |  | kg |  | 159,16 |  |  |  |  |  |
| 90 |  | CD64C |  | Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m |  | m3 |  | 11,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Centura monolita Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.5. Sarpante din lemn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  | m3 |  | 3,331 |  |  |  |  |  |
| 92 |  | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =4.56 m3) |  | m2 |  | 441,00 |  |  |  |  |  |
| 93 |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  | m3 |  | 7,891 |  |  |  |  |  |
| 94 |  | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice. |  | m3 |  | 4,56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sarpante din lemn Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.6. Elemente din metal a acoperisului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (elemente din metal: grinzi, stilpi) |  | t |  | 2,56 |  |  |  |  |  |
| 96 |  | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (elemente din metal: ferme Fmt-1) |  | t |  | 4,594 |  |  |  |  |  |
| 97 |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  | t |  | 7,154 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Elemente din metal a acoperisului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.7. Cos de ventilare Cv-1-1buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm) |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 99 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50х5, полоса 50х5) |  | kg |  | 82,63 |  |  |  |  |  |
| 100 |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  | t |  | 0,083 |  |  |  |  |  |
| 101 |  | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare rosu, б=50mm) |  | m2 |  | 9,92 |  |  |  |  |  |
| 102 |  | CE05B1 |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosu, б=0,5mm) |  | m2 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 103 |  | CE35A |  | Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) |  | m2 |  | 0,90 |  |  |  |  |  |
| 104 |  | CE05B1 |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosu, б=0,5mm) |  | m2 |  | 3,80 |  |  |  |  |  |
| 105 |  | CE25B |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata) |  | m |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cos de ventilare Cv-1-1buc Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bloc D Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Bloc G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.1. Acoperisul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  | m2 |  | 593,10 |  |  |  |  |  |
| 107 |  | RpCH32B |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate |  | m2 |  | 464,10 |  |  |  |  |  |
| 108 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea parapetului din blocuri de calcar) |  | m3 |  | 15,81 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | RCsB28D |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate pina la 15 cm grosime ( Demolarea cornisei din beton ) |  | m3 |  | 2,73 |  |  |  |  |  |
| 110 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea cosurilor de ventilare din caramida) |  | m3 |  | 1,80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperisul Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.2. Transportarea deseurilor de la demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | TrB05B2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора ) |  | t |  | 61,59 |  |  |  |  |  |
| 112 |  | TrB22C2B |  | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов) |  | t |  | 61,59 |  |  |  |  |  |
| 113 |  | TRI1AAO2C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную) |  | t |  | 61,59 |  |  |  |  |  |
| 114 |  | TsI50B2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km |  | t |  | 61,59 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Transportarea deseurilor de la demontari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.1. Invelitoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) (Tigla metalica Florentina de culoare rosu, б= 0,5 mm ) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) |  | m2 |  | 601,90 |  |  |  |  |  |
| 116 |  | CE25B |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare ) |  | m |  | 92,60 |  |  |  |  |  |
| 117 |  | CE18B apl |  | Luminatoare din cupolete din PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii ( Elemente de ventilare Va-1) |  | buc |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 118 |  | CK26D |  | Montarea opritorilor de zapada (Установка снегозадержателей) |  | m |  | 92,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Invelitoare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.2. Sistem pluvial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100 |  | m |  | 86,40 |  |  |  |  |  |
| 120 |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d150 |  | m |  | 92,60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistem pluvial Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.3. Decorare frontoane si streasina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  | CE06C1 |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba ) |  | m2 |  | 135,25 |  |  |  |  |  |
| 122 |  | CK26D apl |  | Montarea sortului de mascare de culoare alba h=240mm |  | m |  | 92,60 |  |  |  |  |  |
| 123 |  | RpCO12A |  | Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=1.17m2 o bucata =1buc ) |  | m2 |  | 1,17 |  |  |  |  |  |
| 124 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Grila de ventilare din aluminiu 200x400 ) |  | buc |  | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 125 |  | CB15A |  | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade |  | m2 |  | 116,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Decorare frontoane si streasina Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.4. Centura monolita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | RCsB21B k=0.3 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm ( Forarea gaurilor pentru montarea ancorelor M1* ) |  | buc |  | 80,00 |  |  |  |  |  |
| 127 |  | CP28B |  | Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea M1* d12 A III ) |  | kg |  | 35,52 |  |  |  |  |  |
| 128 |  | CP21A |  | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment plastic cu adaaos de adeziv PVA ) |  | buc |  | 80,00 |  |  |  |  |  |
| 129 |  | CP28B |  | Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea M2* d12 A I ) |  | kg |  | 65,03 |  |  |  |  |  |
| 130 |  | RpIC29A apl |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" ( Executarea manuala a filetului la M2* din d12 A I ) |  | buc |  | 163,00 |  |  |  |  |  |
| 131 |  | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  | m2 |  | 125,52 |  |  |  |  |  |
| 132 |  | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg |  | 288,28 |  |  |  |  |  |
| 133 |  | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg |  | 593,03 |  |  |  |  |  |
| 134 |  | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton cl. C 16/20) |  | m3 |  | 25,10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Centura monolita Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.5. Sarpante din lemn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  | m3 |  | 15,29 |  |  |  |  |  |
| 136 |  | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =7.868 m3) |  | m2 |  | 601,90 |  |  |  |  |  |
| 137 |  | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice. |  | m3 |  | 23,158 |  |  |  |  |  |
| 138 |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  | m3 |  | 7,868 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sarpante din lemn Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.6. Lucarna L-1 ( 4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 |  | CE42A |  | Executarea lucarnelor |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 140 |  | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =0.4 m3) |  | m2 |  | 9,60 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  | m3 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 142 |  | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice. |  | m3 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 143 |  | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) (Tigla metalica culoare rosie, б= 0,45 mm ) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) |  | m2 |  | 12,80 |  |  |  |  |  |
| 144 |  | CE25B |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare ) |  | m |  | 30,40 |  |  |  |  |  |
| 145 |  | CE05B1 |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, б=0,45mm) |  | m2 |  | 56,00 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | CH09A |  | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte din lemn (Scara pentru lucarna) |  | m |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucarna L-1 ( 4 buc) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.7. Scara din metal Sc-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  | CK35A ap |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat ( Ancora cu piulita cu teaca de fixare dubla 16x160mm) |  | buc |  | 36,00 |  |  |  |  |  |
| 148 |  | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. |  | kg |  | 250,40 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare |  | kg |  | 141,60 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  | t |  | 0,392 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara din metal Sc-1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.8. Balustrada de acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare |  | kg |  | 809,76 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  | t |  | 0,81 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Balustrada de acoperis Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.9. Cos de ventilare Cv-1-1buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm) |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 154 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50х5, полоса 50х5) |  | kg |  | 129,53 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  | t |  | 0,13 |  |  |  |  |  |
| 156 |  | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare rosu, б=50mm) |  | m2 |  | 17,25 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | CE05B1 |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosu, б=0,5mm) |  | m2 |  | 1,61 |  |  |  |  |  |
| 158 |  | CE35A |  | Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) |  | m2 |  | 1,25 |  |  |  |  |  |
| 159 |  | CE05B1 |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosu, б=0,5mm) |  | m2 |  | 5,46 |  |  |  |  |  |
| 160 |  | CE25B |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata) |  | m |  | 11,40 |  |  |  |  |  |