Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Gradinita "A. Ursu	Investitor DETS Buiucani	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari generale
					
		1.1. Lucrari de demolare
					
1	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2			43,35
—————
43,20	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	27,00	21,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	27,00	21,60	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15	
2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2			11,34
—————
11,34	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	27,00	5,67	
3	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2			7,39
—————
7,29	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	27,00	3,24	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10	
4	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2			21,55
—————
21,06	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	27,00	10,53	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	27,00	10,53	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50	
5	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m			17,28
—————
17,28	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	27,00	17,28	
6	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m			21,33
—————
21,33	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	27,00	21,33	
7	RpSB05A
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm
	buc			15,12
—————
15,12	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	27,00	15,12	
8	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc			25,65
—————
25,65	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	27,00	25,65	
9	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"
	buc			22,95
—————
22,95	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	27,00	22,95	
10	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc			29,70
—————
29,70	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	27,00	29,70	
11	RpIC18B
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"
	m			14,30
—————
12,42	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,4600	27,00	12,42	
	2875274123510	Dop din fonta 	buc	0,3000	5,00	1,57	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	10,00	0,31	
12	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
	m			8,10
—————
8,10	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	27,00	8,10	
13	RpSA03C
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"
	m			14,58
—————
14,58	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	27,00	14,58	
14	RpCG29D1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice 
	m3			64,98
—————
57,78	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	27,00	12,15	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	27,00	45,63	
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	10,00	0,80	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	10,00	3,20	
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	10,00	3,20	
15	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2			25,38
—————
25,38	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	27,00	12,69	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,4700	27,00	12,69	
		1.2. Lucrari de schimbare timplarie
					
16	CK57D
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat Ferestre din mase plastice profil PVC furnitura tip GU armare profil 1.5 mm nericiclat consolidat 2 tipuri de deschidere clasa incendiara A
	m2			1 040,89
—————
29,94	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	27,00	29,94	
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	970,00	970,00	
	2051142950707	Dibluri de montaj 10х130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50	
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	10,00	15,90	
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	5,00	8,15	
	2513736621484	Banda hidroizolanta 	m	0,5100	5,00	2,55	
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 	buc	0,1230	40,00	4,92	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0288	10,00	0,29	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	10,00	1,60	
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	10,00	1,04	
17	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv armarea profilului 1.5 mm
	m2			1 452,39
—————
21,89	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	27,00	19,72	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,17	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	40,00	20,00	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,50	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20	
18	pret firma
	Plasa de moschit
	m2			100,00
—————
0,00	
	Plasa	Plasa de moschit	m2	1,0000	100,00	100,00	
19	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=450 mm
	m			53,73
—————
2,43	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	27,00	2,16	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,00	0,27	
	2521106718393	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	50,00	50,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10	
20	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b= 230 mm otliv
	m			61,70
—————
10,80	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	27,00	8,64	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	50,00	50,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10	
21	CK26D
	Coltare montate la ferestre sau usi din aluminiu
	m			10,00
—————
2,70	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	27,00	2,43	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,00	0,27	
	2743123549027	Coltare ( baghete)  din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	6,00	6,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10	
22	CK27B
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii clasa incendiara A certificat de conformitate si Igienic sunt obligatorii  usi despartitoare WC
	m2			934,13
—————
21,60	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	27,00	20,52	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	27,00	1,08	
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	40,00	6,40	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	20,00	1,13	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,00	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20	
		1.3. Reparatia glafurilor interioare si exterioare
					
23	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime
	m			28,54
—————
22,68	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	27,00	13,77	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	27,00	8,91	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,30	1,68	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 000,00	2,79	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	150,00	1,29	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	60,00	0,09	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0015	10,00	0,01	
24	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Glafuri exterioare
	m2			64,57
—————
45,90	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	27,00	37,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	27,00	8,10	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,30	13,65	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	4,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48	
25	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. glafuri exterioare
	m2			48,17
—————
32,94	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16	
26	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2			48,17
—————
32,94	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16	
27	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			20,13
—————
14,85	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01	
28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			3,71
—————
0,81	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
29	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			30,47
—————
14,85	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	25,00	10,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
30	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade  glafuri exterioare
	m2			12,04
—————
3,24	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	27,00	3,24	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	20,00	8,30	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
31	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent
	m2			33,75
—————
12,15	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	27,00	12,15	
	2430116104070	Vopsea  pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	25,00	16,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00	
		1.4. Lucrari de reparatie pardoseli 
					
32	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat
	m2			4,99
—————
1,08	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	27,00	1,08	
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	13,00	3,90	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,01	
33	RpCK01B1
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)
	m2			47,53
—————
16,20	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	27,00	8,64	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	27,00	7,56	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,30	17,10	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	160,00	6,74	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	60,00	7,20	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	10,00	0,30	
34	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2			12,57
—————
3,78	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	27,00	3,78	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	20,00	8,29	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
35	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2			179,17
—————
78,30	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	27,00	70,47	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	27,00	7,83	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	80,00	82,40	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,10	2,00	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12	
		1.5. Lucrari de finisare
					
36	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			3,71
—————
0,81	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
37	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2			64,57
—————
45,90	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	27,00	37,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	27,00	8,10	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,30	13,65	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	4,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48	
38	CD65A
	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25,  inaltimea etajului pina la 4 m 
	m3			1 481,67
—————
164,70	
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1500	27,00	139,50	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	27,00	25,20	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,00	1 182,00	
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 200,00	0,00	
	26511221004021	Ciment M-300 	kg	38,1600	1,40	53,43	
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	2,00	29,53	
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,3020	160,00	48,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,5140	0,00	0,00	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4000	10,00	4,00	
39	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: de la 200x200 pina la 300 x 300 mm 
	m2			146,68
—————
44,55	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	27,00	44,55	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	80,00	82,42	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,10	2,02	
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	60,00	0,60	
40	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 
	m2			146,77
—————
44,65	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	27,00	44,65	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	80,00	82,46	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,48	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,54	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,10	2,02	
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,15	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	60,00	0,46	
41	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 20x20mm
	m			53,73
—————
2,43	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	27,00	2,16	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,00	0,27	
	2521106718393	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	50,00	50,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10	
42	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			3,71
—————
0,81	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50	
43	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2			179,06
—————
59,38	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,04	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,34	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	110,00	115,53	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15	
		1.6. Lucrari sanitare, speduct si canalizare
					
44	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime
	buc			8,10
—————
8,10	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	27,00	0,54	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	27,00	7,56	
45	RpSA20A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm PN 10
	m			85,94
—————
18,90	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	27,00	18,90	
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	1,0200	30,00	30,60	
	2523156719430	Cot din material plastic 	buc	0,7000	5,00	3,50	
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	5,00	2,25	
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	30,00	30,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	10,00	0,05	
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	20,00	0,04	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	10,00	0,40	
46	RpSA44A
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"
	buc			14,40
—————
1,35	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	27,00	1,35	
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze	buc	1,0000	10,00	10,00	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	10,00	0,05	
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,00	1,00	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00	
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00	
47	RpSB10C
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m			51,55
—————
18,90	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	27,00	18,90	
	2521216700210	Teava  din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	1,0300	30,00	32,14	
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	20,00	0,21	
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0040	13,00	0,05	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0180	13,00	0,24	
48	RpSB10E
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m			56,34
—————
23,22	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	27,00	23,22	
	2521216700210	Teava  din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	1,0300	30,00	32,13	
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	20,00	0,66	
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0150	13,00	0,20	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0090	13,00	0,12	
49	RpSA44F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"
	buc			15,22
—————
2,16	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	27,00	2,16	
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze	buc	1,0000	10,00	10,00	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	10,00	0,06	
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,00	1,00	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00	
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00	
50	RpSA44I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"
	buc			15,49
—————
2,43	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	27,00	2,43	
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze	buc	1,0000	10,00	10,00	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	10,00	0,06	
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,00	1,00	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00	
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00	
51	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm cot
	buc			45,14
—————
12,96	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	27,00	12,96	
	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	30,00	31,20	
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	20,00	0,56	
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0110	13,00	0,16	
	2320116200572	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	13,00	0,26	
52	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm teu
	buc			45,13
—————
12,96	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	27,00	12,96	
	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	30,00	31,20	
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	20,00	0,55	
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0110	13,00	0,16	
	2320116200572	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	13,00	0,26	
53	RpSB37C
	Inlocuirea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm
	buc			47,63
—————
11,34	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	27,00	11,34	
	2523156715300	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	30,00	30,00	
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	20,00	0,50	
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	13,00	0,13	
	2320116200572	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	13,00	0,07	
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu  23 x 30 cm	buc	0,5500	10,00	5,50	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0120	10,00	0,10	
54	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm mufa
	buc			50,99
—————
17,82	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	27,00	17,82	
	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	30,00	30,60	
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	20,00	1,60	
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0380	13,00	0,50	
	2320116200572	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	13,00	0,48	
55	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm cot
	buc			50,99
—————
17,82	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	27,00	17,82	
	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	30,00	30,60	
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	20,00	1,60	
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0380	13,00	0,50	
	2320116200572	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	13,00	0,48	
56	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm revizie
	buc			50,99
—————
17,82	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	27,00	17,82	
	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	30,00	30,60	
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	20,00	1,60	
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0380	13,00	0,52	
	2320116200572	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	13,00	0,46	
57	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm trecere d110/50mm
	buc			50,99
—————
17,82	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	27,00	17,82	
	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	30,00	30,60	
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	20,00	1,60	
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0380	13,00	0,52	
	2320116200572	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	13,00	0,46	
58	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm trecere fonta /PVC d=110 mm
	buc			50,99
—————
17,82	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	27,00	17,82	
	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	30,00	30,60	
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	20,00	1,60	
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0380	13,00	0,52	
	2320116200572	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	13,00	0,46	
59	RpSB11D1
	Montarea ramificatiei simple din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm teu
	buc			60,59
—————
24,84	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9200	27,00	24,84	
	2523156712820	Ramificatie simpla din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	30,00	30,60	
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,1580	20,00	3,20	
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0760	13,00	1,01	
	2320116200572	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala	kg	0,0720	13,00	0,94	
60	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal lavoar pentru copii mici
	buc			956,00
—————
51,30	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	27,00	51,30	
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	800,00	824,00	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	51,00	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	10,00	10,20	
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	0,3000	30,00	9,20	
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	10,00	10,30	
61	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S pentru copii mici
	buc			1 325,50
—————
126,90	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	27,00	126,90	
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 000,00	1 060,00	
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	10,00	10,50	
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	30,00	31,50	
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	10,00	10,50	
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	1,00	1,05	
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	30,00	31,50	
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	30,00	31,50	
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	1,00	1,05	
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	10,00	10,50	
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	10,00	10,50	
62	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc			614,00
—————
54,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	27,00	54,00	
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	500,00	500,00	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	30,00	60,00	
63	SD02B
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton
	buc			533,35
—————
28,35	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	27,00	28,35	
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	500,00	505,00	
64	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. 90x90x28 cm
	buc			1 296,25
—————
49,95	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	27,00	49,95	
	2875114200780	Cada pentru dus 	buc	1,0000	1 200,00	1 236,00	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	10,00	10,30	
65	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena,la cada de dus
	buc			158,35
—————
6,75	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	27,00	6,75	
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	150,00	151,50	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	20,00	0,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	10,00	0,10	
66	SB28B
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110  mm. cu gratie metalica dim 150x150 mm
	buc			159,58
—————
7,83	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	27,00	7,83	
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	150,00	151,50	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	20,00	0,10	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15	
67	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila din PVC
	buc			114,30
—————
13,50	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	27,00	12,69	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	27,00	0,81	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	1,00	0,15	
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 	buc	1,0000	100,00	100,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,30	0,65	
68	RpSD25B
	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"
	buc			17,76
—————
7,56	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	27,00	7,56	
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	10,00	10,20	
69	RpSF02A
	Busonarea conductelor de alimentare cu apa  in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"
	buc			7,17
—————
1,89	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	27,00	1,89	
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	5,00	5,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0070	10,00	0,07	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0130	16,00	0,20	
70	RpSF02B
	Busonarea conductelor de alimentare cu apa  in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"
	buc			7,78
—————
2,43	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	27,00	2,43	
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	5,00	5,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0090	10,00	0,08	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0170	16,00	0,27	
71	RpSF02C
	Busonarea conductelor de alimentare cu apa  in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"
	buc			8,43
—————
2,97	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	27,00	2,97	
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	5,00	5,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0110	10,00	0,10	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0220	16,00	0,36	
72	RpSF05A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m			4,05
—————
4,05	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	27,00	4,05	
73	RpSF06A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	10 m			2,70
—————
2,70	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	27,00	2,70	
74	RpSF09A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
	m			1,89
—————
1,89	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	27,00	1,89	
75	RpSF08A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m			2,16
—————
2,16	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	27,00	2,16	
		1.7. Alte lucrari
					
76	TsH92A
	Incarcarea in auto gunoi,
	t			36,72
—————
36,72	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	27,00	36,72	
77	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t			112,00
—————
0,00	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	300,00	112,00	
		2. Lucrari electrice
					
78	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc			5,94
—————
5,94	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	27,00	5,94	
79	RpEA01A
	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri
	m			20,31
—————
11,61	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	27,00	11,61	
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	2,00	2,14	
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	5,00	1,05	
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G, 	buc	0,1500	30,00	4,72	
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	0,1500	5,00	0,79	
80	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5 mmp
	m			32,43
—————
9,18	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	27,00	9,18	
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	13,00	14,06	
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	15,00	7,88	
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	0,2500	5,00	1,31	
81	RpEE17A
	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230
	buc			49,01
—————
11,88	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	27,00	11,88	
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	30,00	30,00	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	10,00	2,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,03	
82	RpEF15A
	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip 4x18 
	buc			385,86
—————
29,70	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	27,00	29,70	
	2875274400502	Corp de iluminat  	buc	1,0000	350,00	350,00	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00	
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,00	0,16	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	10,00	2,00	
83	RpEA09D
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm
	m			27,72
—————
15,39	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	27,00	15,39	
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	10,00	10,30	
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	1,00	1,00	
	2874115836660	Surub cap crestat   L 3 x 25 mm	buc	1,0300	1,00	1,03	
84	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente 18W
	buc			35,55
—————
4,05	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	27,00	4,05	
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	30,00	31,50	
85	RpEJ06C
	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat
	buc			25,04
—————
16,74	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	27,00	16,74	
	3150155102334	Tuburi flourescente 60 W	buc	0,1000	30,00	3,00	
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,2000	10,00	2,00	
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	10,00	3,30	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.