| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 Centrifuga cu racire |  |  |  | - Max. viteza: 15000 rpm - Viteză RPM: Intrare în trepte de 9-10 - Forța centrifugă relativă RCF: Intrare în trepte de 9-10 - Comutare RPM/RCF: Prin introducerea razei rotorului r/mm, centrifuga calculează și indică viteza sau RCF - Timp de funcționare t: Introducere în minute și secunde, max. 99 min., 59 sec. - Timpi de pornire/derulare: Introducerea rampelor de accelerare și frânare la nivelurile 9 sau rulare nefrânată. - Temperatura T: Cu intrarea modelului frigorific în trepte de 1 0C într-un interval de la -20 0C până la +40 0C. - Memorie: 10 programe complete de rulare pot fi stocate și rechemate. - Tasta de impuls: Pentru operațiuni scurte de centrifugare. Rotorul se rotește la viteza preselectată sau RCF atâta timp cât tasta rămâne apăsată. - Rotor cu capacitate : 8-10 x 50ml, - Rotor cu capacitatea: 30-32 x 15 ml - Rotor cu capacitate : 30-40 x 1.5/2.0 ml |  |  |
| LOT 2 System SPE – Solid phase extraction system |  |  |  | - Vacuum Manifold with tall glass basin si collection rack pentru 16 x 100 mm test tubes, cu 20 de pozitii - Vacuum Extraction Manifold din sticla pentru 20 SPE cartuse. 1 set - 20-port collection rack pentru 16 x 100 mm test tubes 1 pc - Vacuum Elution lid cover - Long valve stopcock 20 pc - Manifold male luer plugs 25 pc - Manifold vacuum gauge with valve 1 pc Three-point interlocking system Vacuum gauge with control and release valves Chemically resistant, construction of glass, polyethylene, polypropylene, and Delrin components Individually controlled, needle-tipped valves Autorizatie de la producator. Accesorii: 1. Pompa de vid cu urmatorii parametri: -vacuum pump rate 5-6 l/min, 0.30-0.40 m3/h -vacuum limit (mbar) absolute – 150-160 mbar -Pressure (bar ) relative – 2.5 bar -Tube connection, diam interior 3-4 mm -number of heads and phases – 1 -head material – PPS or equivalent -membrane material (diaphragms) PTFE -Valve material - FFPM - Motor protection level IP20 2. Tub silicon diametru intern 3-4mm – 1m 3. Tub silicon diametru intern 8-10mm – 1m 4. Adaptor 3-5/6-10mm sau Conector universal 5-17mm – 10 buc. 5. Set tuburi de colectare din sticla, 16 x 100 mm (1000 buc) |  |  |
| LOT 3 Ansamblu de admisie a apei pentru GTA-120 |  |  |  | Ansamblu de admisie a apei complet calibrat pentru modulul GTA-120, compatibil cu sprectrometrul de absorbtie atomica Agilent 240Z. Asamblul trebuie să includă: regulator de presiune, comutator/senzor de presiune a apei. |  |  |
| LOT 4 Capilar injectoar de ioni pentru 6470 LCMS |  |  |  | Capilar injectoar de ioni cu comutare rapida, 0.6mm, compatibil cu sistemul Agilent 6470 LCMS |  |  |
| LOT 5 Evaporator multicanal cu generator de azot |  |  |  | Filtru de azot, Evaporatrea probelor de la 1-20 ml, 30-34 de poziții. Debitmetru reglabil, 0-25 lpm Regulator de reducere a presiunii încorporat Controler digital de temperature 30-90/1200C. Comutator limită de temperatură ridicată pentru siguranță. Cronometru electronic Dispunerea colectorului de gaz - 5 x 6 Array, Placă de acoperire pentru controlul de siguranță Debitmetru de gaz 0-25 L/min Ace din oțel inoxidabil (lungime x ecartament) 4,0 in x 19 ga 102 mm x 19 ga Test Tube: de la 10 pina la 29 mm OD, Indicator pentru azot de intrare încorporat - 30-110 psig Acoperire rezistentă la acid Sample Tray Lift Mechanism / Hoist Assembly: Dual Band Springs, acuratetea controller: <±2.2°C. Presiunea pentru azot: pina la 30 psi. Alimentare 220 V, 50 Hz. Putere < 1000 W Generator de azot: Puritatea> 99%, cu compressor integrat: debit cel putin 34l/min la presiunea 8bar, purity >99%, particule: < 0.15 µ compressor integrat, LCD color Touch screen, Nitrogen outlet ¼, consum de energie: < 1800 W, zgomot: < 56 dB, tehnologie psa in doua faze, Instalarea modului inclusă. Obligatoriu autorizație de la producător, centru de deservire local, personal instruit la uzina producătorului Garantia: 12 luni |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției:______________ Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri/servicii 33100000-1 LOT 1 Centrifuga cu racire buc 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 2 System SPE – Solid phase extraction system buc 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 3 Ansamblu de admisie a apei pentru GTA-120 buc 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 4 Capilar injectoar de ioni pentru 6470 LCMS buc 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 5 Evaporator multicanal cu generator de azot Buc. 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)