| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ”Armatura de secționare” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Armatura de secționare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Supapă cu membrană МИК Ø 300 ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015 (22ч7п*) |  |  |  | Conform caietului de sarcini pct. 5 |  |  |  |  |
| - Supapă cu membrană МИК Ø 200 ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015 (22ч7п*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Supapă cu membrană МИК Ø 125 ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015 (22ч7п*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Supapă cu membrană МИК Ø 100 ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015 (22ч7п*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Supapă cu membrană МИК Ø 80 ISO 7005-2:1988, ISO 5208:2015 (22ч7п*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Vana din fontă D-80 сu acționare hidraulică (31ч718бр*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Membrane p/u supape МИК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Vana din fontă D-80 ТU 26-07-1214-79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Supapă cu membrană KMF du-100 ISO 7005-2:1988 (15ч75п2*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Supapă cu membrană KMF du-80 ISO 7005-2:1988 (15ч75п2*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Supapă cu membrană KMF du-50 ISO 7005-2:1988 (15ч75п1*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Supapă cu membrană KMF du-25 ISO 7005-2:1988 (15ч75п2*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Membrane p/u supape KMF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Diafragme pentru supapa pompei de dozare Magdos DX-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. VALVA ASPIRATIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. VALVA REFULARE |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________