Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ - Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 31000000-6; Felinar exterior tip LED cu 4 becuri 9W; buc.; 200; 3 zile; MD62AG000000022512017195; x. 31000000-6; Bec LED 9W, 6500K/1120, L600mm; buc.; 1000; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Plafon aplicabil D300mm 12W; buc.; 92; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Forbox p/u fire, diametru: 6-30buc, 8-30buc, 10-30buc; buc.; 90; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Bec L-18W/765; buc.; 500; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Bec L-36 L36W/765; buc.; 200; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Fir electric APPV 2x2,5; m; 1500; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Fir electric PVC 3x1,5; m.; 2000; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Fir electric PVC 3x2,5; m.; 1500; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Demarou 127V-S2; buc.; 500; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Demarou 220V-S10; buc.; 100; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Multiled-3prize C/P 16A; buc.; 50; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Multiled-4prize C/P 16A; buc.; 50; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Furcă electrică euro; buc.; 100; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Priză internă euro Încastrată (încorporată ); buc.; 1080; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Soclu din carbolit negru E-27; buc.; 50; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Element p/u plite el-ce , rezistență diametru 145, puterea 1000W; buc.; 30; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Element p/u plite el-ce , rezistența, diametru 180, puterea 1500W; buc.; 30; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Element p/u plite el-ce , rezistența, diametru 220, puterea 2000W; buc.; 5; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Scoabe p/u fir el-c N6; buc.; 300; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Scoabe p/u fir el-c N8; buc.; 300; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Scoabe p/u fir el-c N10; buc.; 300; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Cumatator rotative cuptor, 5HT006; buc.; 30; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Bandă izolantă; buc.; 50; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Automat el-c C-16, BA47-29 (un pol); buc.; 150; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Automat el-c C25 BA47-29m (un pol); buc.; 150; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Întrerupător intern cu 1 clapă; buc.; 150; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Întrerupător intern cu 2 clape; buc.; 200; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Cutie p/u automate încorporate ( încastrate) (plastic) p/u 16 autom.; buc.; 5; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Cutie p/u automate încorporate ( încastrate) (plastic) p/u 12 autom.; buc.; 5; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Cutie p/u automate încorporate ( încastrate) (plastic) p/u 8 autom.; buc.; 5; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Cablu-canal 16x25mm; buc.; 300; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; 1) Doze pentru prize gipscarton 65x45mm - 100 buc 2) Doze pentru prize încastrate 65x40mm -400 buc; buc.; 500; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Cutie de distribuție (plastic) încastrat, Doze + capace 200mmx200mm; buc.; 100; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Ramă p/u prize cu 5 locuri; buc.; 130; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Ramă p/u prize cu 4 locuri; buc.; 200; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Ramă p/u prize cu 3 locuri; buc.; 200; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Ramă p/u prize cu 2 locuri; buc.; 500; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Alb-ramă cu 1bloc; buc.; 100; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Tub gofrat (2500m), Diametrul 16mm Culoarea neagră; m.; 500; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Tub gofrat alb (200m) D20, culoarea neagră; m.; 500; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Set-instrumente p/u electricieni; comp.; 4; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Panou LED pentru tavan casetat 48W, 6400K; buc.; 200; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Contor IEC 62052-11, trifazat 60A; buc.; 6; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Felinar tip Armstrong 60x60 LED, puterea 50w, culoarea 6500K; buc.; 40; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Proiector-felinar ip66-100w, 15x20 LED; buc.; 3; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Plafon suspendat tip LED, Felinar 4x18 exterior LED; buc.; 40; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Canal p/u cablu 80x40x2000; m.; 200; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Canal p/u cablu adeziv 25x16x2000; m.; 500; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Canal p/u cablu adeziv 40x25x2000; m.; 200; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Cable UTP Cat.5E, 24awg 4X2X1/0.50; buc.; 75; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Priza Rețea incorporabilă Dublă Cat; buc.; 600; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Tub gofrat 16mm, culoarea albă; m.; 1500; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Tub gofrat 18mm, culoare albă; m.; 1500; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Set prize de podea, inclusiv: DOZA 24M (3x8M) Orizontal, fara capac; buc.; 60; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Capac 16-24M p/t REF.(088022/25/41), Rama din plastic; buc.; 60; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Cutie Montare Box Podea p/t (88022/88025), h- sapei 65/90mm; buc.; 60; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Priza 2P+E 2mod alb 16A; buc.; 480; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; RJ45 C5E UTP MOSAIC 1 m SOCKET; buc.; 480; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Corp de iliminat D6xH29cm; buc.; 5; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Panouri LED -30W rotund aplicat 6500K alb; buc.; 2; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Corpuri de iluminat cu LED -20W , 0,9m; buc.; 7; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Corpuri de iluminat cu LED 50*70mm 2.5m 120W , L2,5m; buc.; 12; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Corpuri de iluminat cu LED 60W/1500mm (4000K); buc.; 1; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Corpuri de iluminat cu LED 120W/3000mm (4000K); buc.; 3; 3 zile; MD62AG000000022512017195. 31000000-6; Corpuri de iluminat cu LED 160W/4000mm (4000K); buc.; 16; 3 zile; MD62AG000000022512017195. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________.