## Лист1
Lista consumabilelor de laborator necesare IMSP Spitalul Cancelariei de Stat pentru anul 2019
Lotul 4. Accesorii / consumabile / piese de schimb pentru analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Sysmex,Japonia ( sistem închis )
№ | Denumirea loturilor | Cod | Unitatea | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată,
d/o | solicitate | CPV | de măsură |  | Standarde de referinţă
lot
.4.1 | Transducer №.3 în complect (RBC) p/u KX-21N | 33140000-3 | Bucată | 1.00 | Compatibila cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Japonia
.4.2 | Bellows with Metal №7 | 33140000-3 | Bucată | 1.00 | Compatibila cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Japonia
.4.3 | Needle valve №2 | 33140000-3 | Bucată | 1.00 | Compatibila cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Japonia
.4.4 | Sponge isolator №36 | 33140000-3 | Bucată | 1.00 | Compatibila cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Japonia
.4.5 | Filtru №8 | 33140000-3 | Bucată | 1.00 | Compatibila cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Japonia
Cerinţe generale pentru Lot :
1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.
2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de
utilizare a produsului.
3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a accesoriilor /consumabilelor/pieselorde schimb cu utilajul dat, de la producătorul
utilajului.
4. Furnizorul să fie autorizat de producătorul aparatului pentru instalarea pieselor de schimb cu prezentarea diplomelor inginerilor calificaţi în domeniu.
5. Prezenţa instrucţiunii de utilizarea a produsului, inclusiv şi traducerea în limba de stat.