CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor materiale

- Obiectul caietului de sarcini.

Achiziționarea echipamentului de iluminat conform specificațiilor tehnice din tabel, necesare pentru   activitatea din cadrul ”TERMOELECTRICA” S.A.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Lotul 1 Corpuri de iluminat de birou |  |  |  | 34.600,00 |
| 1.1 | 31524120-2 | Corp de iluminat | buc | 40 | Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei - plastic Materialul capacului – plastic, opal Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 1260 mm |  |
| 1.2 | 31524120-2 | Corp de iluminat | buc | 50 | Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei – oțel Tipul capacului – dublu reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 1260 mm |  |
| 1.3 | 31524120-2 | Corp de iluminat | buc | 30 | Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei – oțel Tipul capacului – dublu reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 600 mm |  |
| 2. |  | Lotul 2 Corpuri de iluminat suspendabile/aplicabile |  |  |  | 8.500,00 |
| 2.1 | 31524120-2 | Corp de iluminat suspendabil | buc | 30 | Tip lampă – E27 Puterea – 100 W Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP54 Tensiune nominală – 220-240 V |  |
| 2.2 | 31524120-2 | Corp de iluminat suspendabil | buc | 10 | Tip lampă – E27 Puterea – 200 W Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP54 Tensiune nominală – 220-240 V |  |
| 2.3 | 31524120-2 | Corp de iluminat aplicabil (rotund) | buc | 30 | Tip lampă – E27 Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel, negru Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP44 Tensiune nominală – 220-240 V Diametrul – 230-240 mm |  |
| 3. |  | Lotul 3 Corpuri de iluminat stradale |  |  |  | 46.750,00 |
| 3.1 | 34928530-2 | Corp de iluminat stradal | buc | 50 | Tip lampă – LED Puterea – 70 W Materialul carcasei – aluminiu, gri Materialul capacului – sticlă plată Factor de putere – 0,98 Grad de protecție – IP66 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Flux luminos – 10400 lm |  |
| 3.2 | 34928530-2 | Corp de iluminat stradal | buc | 10 | Tip lampă – LED Materialul carcasei – aluminiu Flux luminos – 8000-9000 lm Culoarea luminii – 4000-6500 K Panou solar – monocristalin Autonomie – 5-7,5 ore Tensiune – 6V/14W Puterea – 50-90 W Senzori – Zi/Noapte+mișcare Grad de protecție – IP65 |  |
|  |  | Lotul 4 Corpuri de iluminat industriale |  |  |  | 8.000,00 |
| 4.1 | 34928530-2 | Corp de iluminat industrial | buc | 8 | Tip lampă – LED Puterea – 50 W Materialul carcasei – aluminiu Tipul carcasei - clopot Culoarea luminii – 6500 K Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 85-265 V |  |
| 5. |  | Lotul 5 Proiectoare LED |  |  |  | 14.020,00 |
| 5.1 | 31524120-2 | Proiector LED cu senzor | buc | 32 | Tip lampă – LED încorporat Puterea – 50 W Materialul carcasei – aluminiu, negru Tip senzor – ZI-NOAPTE+Mișcare Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Flux luminos – 5000 lm |  |
| 5.2 | 31524120-2 | Proiector LED | buc | 22 | Tip lampă – LED încorporat Puterea – 100 W Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 6400 K Flux luminos – 10000 lm Materialul carcasei – aluminiu, negru |  |
|  |  | Lotul 6 Corpuri de iluminat semnalizare |  |  |  | 16.000,00 |
| 6.1 | 31524120-2 | Corp de iluminat pentru balizaj (semnalizare obiectelor cu înalțimea mai mare de 45 m) | buc | 10 | Tip lampă – LED Puterea – 4-6 W Tip LED – 48 LED >32 cd Materialul carcasei – policarbonat Materialul capacului – sticlă roșie Vița medie utilă – 80.000 ore Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 30-265 V Corespunderea cu: ICAO type B Marcaj CE |  |
| 7. |  | Lotul 7 Lămpi de semnalizare LED cu filet |  |  |  | 15.912,00 |
| 7.1 | 31518000-0 | Lampă de semnalizare cu LED | buc | 130 | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – ROȘIE Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet |  |
| 7.2 | 31518000-0 | Lampă de semnalizare cu LED | buc | 110 | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – VERDE Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet |  |
| 7.3 | 31518000-0 | Lampă de semnalizare cu LED | buc | 130 | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – ALBĂ Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet |  |
| 7.4 | 31518000-0 | Lampă de semnalizare cu LED | buc | 60 | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – GALBENĂ Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet |  |
| 8. |  | Lotul 8 Lămpi de semnalizare fară filet |  |  |  | 66.000,00 |
| 8.1 | 31518000-0 | Lampă de semnalizare | buc | 1900 | Tensiune nominală – 110 V Puterea – 8 W Flux luminos – 52 lm Diametrul – 25 mm Diametrul soclu – 15 mm Înălțimea – 49,5 mm Tip soclu – B15d (fără filet) |  |
| 8.2 | 31518000-0 | Lampă de semnalizare | buc | 1000 | Tensiune nominală – 235-245 V Puterea – 10 W Flux luminos – 52 lm Diametrul – 25 mm Diametrul soclu – 15 mm Înălțimea – 79 mm Tip soclu – B15d/18 (fără filet) |  |
| 9. |  | Lotul 9 Lămpi de comutare |  |  |  | 3.400,00 |
| 9.1 | 31518000-0 | Lampă de comutare | buc | 300 | Tensiune nominală – 48 V Curent nominal – 50 mA Flux luminos – 8,6 lm Diametrul – 6,6 mm Înălțimea – 46 mm Tip soclu – T 6,8 |  |
| 10. |  | Lotul 10 Lămpi de semnalizare cu tensiunea redusă |  |  |  | 90,00 |
| 10.1 | 31518000-0 | Lampă de semnalizare | buc | 5 | Tensiune nominală – 28 V Curent nominal – 50 mA Flux luminos – 7 lm Diametrul – 5,5 mm Înălțimea – 17 mm Tip soclu – S6s/10 |  |
| 11. |  | Lotul 11 Armatura pentru lămpi de semnalizare |  |  |  | 30.000,00 |
| 11.1 | 31518000-0 | Armatură pentru lampă de semnalizare | buc | 150 | Tensiune nominală – 12-220V Curent nominal – 35-50 mA Culoarea lentilei – ROȘIE Diametrul lentilei – 8 mm Diametrul găurilor– 12/16 mm |  |
| 11.2 | 31518000-0 | Armatură pentru lampă de semnalizare | buc | 150 | Tensiune nominală – 12-220V Curent nominal – 35-50 mA Culoarea lentilei – VERDE Diametrul lentilei – 8 mm Diametrul găurilor– 12/16 mm |  |
| 12. |  | Lotul 12 Lanterne de mâna |  |  |  | 128.240,00 |
| 12.1 | 31527210-1 | Lanterna LED reîncărcabilă de mâna | buc | 85 | Tip bec – LED Puterea – 10-15 W Flux luminos – 900-1400 lm Tip acumulator – LI-ion U alimentare încărcător – 220-240 V Culoarea luminii – 6500 K Autonomie – 5-7,5 ore |  |
| 12.2 | 31527210-1 | Lanterna LED reîncărcabilă de mâna | buc | 99 | Tip bec – LED Puterea – 15-30 W Flux luminos – 900-1400 lm Tip acumulator – LI-ion U alimentare încărcător – 220-240 V Culoarea luminii – 6500 K Autonomie – 5-7,5 ore |  |
| 12.3 | 31527210-1 | Lanterna LED reîncărcabilă de mâna | buc | 4 | Tip bec – LED Puterea – 5-10 W Flux luminos – 600-1000 lm U alimentare încărcător – 220/5 V Culoarea luminii – 6500 K |  |
| 13. |  | Lotul 13 Lanterne frontale |  |  |  | 36.225,00 |
| 13.1 | 31527210-1 | Lanterna LED reîncărcabilă frontală | buc | 105 | Tip bec – LED Puterea – 5 W Flux luminos – 230 lm Tip acumulator – 1,2 Ah (Ni-Cd) U alimentare încărcător – USB 5V |  |
|  |  | Lotul 14 Felinare portabile |  |  |  | 9.085,00 |
| 14.1 | 31527210-1 | Felinar portabil | buc | 79 | Tip soclu – E27 Puterea – 60 W Tensiune nominală – 12 V Lungimea cablu – 10 m Culoare – Orange Tip material – plastic Carcasa de protecție - metalică |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 416.822,00 |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii

- Termenul de realizare a achiziției:

Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

- Livrarea produselor/bunurilor se efectuează de către furnizor la depozitul central al companiei,         or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3.

- Defecțiunile care fac obiectul garanției vor fi remediate prin înlocuirea produselor/bunurilor de către furnizor, transportul (tur – retur) în acest caz va fi suportat de furnizor;

- Anul producerii să nu fie mai mic de 2023.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

- SM SR EN 60598-2010 ”Corpuri de iluminat”;

- SM SR EN 60838-2010 ”Dulii diverse pentru lămpi”;

- SM SR EN 60432-2010 ”Lămpi cu incandescență. Prescripții de securitate”;

- SM SR EN 61549-2010 ”Lămpi diverse”.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

- Denumirea completă a tuturor bunurilor;

- Operatorul economic ofertant trebuie să facă dovada că poate asigura înlocuirea produselor neconforme cu altele noi (identice cu cele achiziționate) sau ca poate asigura, în cadrul activității de service, numai piese noi pentru înlocuirea celor uzate/neconforme.

- Certificat de garanție (termen de garanție – minim 24 luni);

- Certificat de calitate și certificate de conformitate pentru fiecare produs;