Lucrari de reparatie a incaperilor Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnica, str. Puskin, 22, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări  № 2-3-1

Demolari (Galerie et. 4)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1. Pereti |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 45,00 |  |
| 2 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, (demontarea placajelor la pereti cu lambriu) | m2 | 10,00 |  |
|  |  | 1.2. Pardosea |  |  |  |
| 3 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 60,00 |  |
| 4 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 16,00 |  |
|  |  | 1.3. Timplarie |  |  |  |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,.) | m2 | 19,20 |  |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre) | m2 | 16,28 |  |
|  |  | 1.4. Incalzire |  |  |  |
| 7 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 45,00 |  |
| 8 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 10,00 |  |
|  |  | 1.5. Diferite |  |  |  |
| 9 | TrB05B2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 5,00 |  |
| 10 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 5,00 |  |

Lista cu cantitățile de lucrări  № 2-3-2

Reparatie (Galerie et. 4 )

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1. Pereti |  |  |  |
| 1 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie | m2 | 46,30 |  |
| 2 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Umplerea golurilor la usi) | m2 | 1,10 |  |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 228,74 |  |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 228,74 |  |
| 5 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,95 |  |
| 6 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 277,09 |  |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 277,09 |  |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 277,09 |  |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 277,09 |  |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 277,09 |  |
|  |  | 1.2. Pardoseli |  |  |  |
| 11 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 40,50 |  |
| 12 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat minim10mm, seria 33, rezistent la umeditate, stratul sintetic din polisteren minim 6mm grosime, plintele cu nisa pentru cablu de internet) | m2 | 40,50 |  |
| 13 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 51,20 |  |
| 14 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 51,20 |  |
| 15 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 47,50 |  |
|  |  | 1.3. Tavane |  |  |  |
| 16 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 115,90 |  |
|  |  | 1.4. Timplarie |  |  |  |
| 17 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi metalice izolate fonic, imbracate cu MDF, inclusiv furnitura necesara, 2050*900* 5buc) | m2 | 9,23 |  |
| 18 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi profil aluminiu 2300(h)*1200mm*3buc) | m2 | 8,28 |  |
| 19 | CK57B | Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2 | m2 | 16,31 |  |
| 20 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (40cm) | m | 6,70 |  |
| 21 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (30cm) | m | 8,30 |  |
| 22 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (20cm) | m | 10,90 |  |

Lista cu cantitățile de lucrări  № 2-3-3

Incalzire (Galerie et. 4)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie a retelelor termice interioare |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Tevi |  |  |  |
| 1 | RpIC33C | Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la 1 1/4"-1 1/2" | buc | 2,00 |  |
| 2 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc | 2,00 |  |
| 3 | RpIC30B | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2" | buc | 2,00 |  |
| 4 | RpIC41D | Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 40 mm | buc | 4,00 |  |
| 5 | IC36C k=1,25 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN25 d32x5,4 (k=1,25 ко всем нормам для фитингов) | m | 40,00 |  |
| 6 | IC36A k=1,25 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR PN25 d20x3,4mm (k=1,25 ко всем нормам для фитингов) | m | 7,00 |  |
| 7 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 7,00 |  |
| 8 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 40,00 |  |
| 9 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri d20 pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 26,00 |  |
| 10 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri d 32, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 35,00 |  |
| 11 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" | buc | 4,00 |  |
|  |  | 1.1.2. Radiatoare de incalzire |  |  |  |
| 12 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator din aluminiu 300 mm innaltime, ansamblat din 13 sectii, calitatea superioara a materialului) | buc | 13,00 |  |
| 13 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Set de robinete tur) | buc | 13,00 |  |
| 14 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Set de robinete retur) | buc | 13,00 |  |
| 15 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord PPR 20*1\2") | buc | 26,00 |  |

Lista cu cantitățile de lucrări  № 2-3-4

Retele electrice interne (Galerie et. 4 )

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 6,00 |  |
| 2 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6,00 |  |
| 3 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 200,00 |  |
| 4 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 200,00 |  |
|  |  | 2.1.1. Tablouri de distributie |  |  |  |
| 5 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou pentru 24 automate) | buc | 1,00 |  |
| 6 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A (Separator de sarcina 3P 32A) | buc | 3,00 |  |
| 7 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 10 A cu nul- simbol 3130N (Intrerupator automat 1P B10) | buc | 5,00 |  |
| 8 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 20 A cu nul- simbol 3130N (Intrerupator automat 1P C20) | buc | 12,00 |  |
|  |  | 2.1.2. Echipament de iluminat |  |  |  |
| 9 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (corp de iluminat LED pentru tavan armstrong ) | buc | 21,00 |  |
|  |  | 2.1.3. Ansamblu de cabluri |  |  |  |
| 10 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) | m | 150,00 |  |
| 11 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) | m | 200,00 |  |
| 12 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp (Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*4) | m | 20,00 |  |
| 13 |  | Cutii de distributie (pentru cabluri) IP20, cu montare incorporata | buc | 11,00 |  |
|  |  | 2.1.4. Accesorii electrice |  |  |  |
| 14 | RpEE15F | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator iluminat scara 10 A -250 V, C.C. - simbol 0236 (ingropat) (Intrerupatoare duble) | buc | 4,00 |  |
| 15 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 42,00 |  |
|  |  | 2.1.5. Tevi |  |  |  |
| 16 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 20 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (tub gofrat d20) | m | 50,00 |  |
| 17 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (tub gofrat d25) | m | 70,00 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 18 |  | Panou pentru 24 automate | buc | 1,00 |  |