Verificarea metrologică a  mijloacelor de măsurare  pe anul 2023

| № | Denumirea MM | Canti-tatea (buc) |  |  | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balanţă electronică | 5 |  |  |  |
| 2 | Balanţă electronică | 2 |  |  | Etalonare |
| 3 | Ajustarea balanţei electronice | 5 |  |  |  |
| 4 | Balanţă mecanică cu cadran pînă la 20 kg | 13 |  |  |  |
| 5 | Aparat de cîntărit pînă la 500 kg | 35 |  |  |  |
| 6 | Higrometru psihrometric | 10 |  |  |  |
| 7 | Manometru | 2 |  |  |  |
| 8 | Manometru cu contacte electrice | 2 |  |  |  |
| 9 | Refractometru | 1 |  |  |  |
| 10 | Termometru | 17 |  |  |  |
| 11 | Termometru digital | 2 |  |  | Etalonare |
| 12 | Cronometru (mecanic, electronic) | 25 |  |  |  |
| 13 | Contor de gaz СПГ-741 | 1 |  |  |  |
| 14 | Dozimetru Radiogem2000 | 1 |  |  |  |
| 15 | Dozimetru RadEye 20 | 1 |  |  |  |
| 16 | Dozimetru Nomex T11049 | 1 |  |  | Etalonare |
| 17 | Dozimetru Unidos | 3 |  |  |  |
| 18 | Contaminometru RDS-80, cu material de referință | 2 |  |  |  |
| 19 | Contaminometru RadEye 20, cu material de referință | 1 |  |  |  |
| 20 | Contaminometru FHT-111M, cu material de referință | 1 |  |  | AM+V (Aprobare de model+ verificare) |
| 21 | Contaminometru LB-124, cu material de referință | 1 |  |  | AM+V (Aprobare de model+ verificare) |
| 22 | Dose Calibrator PET-Doze 1Ci | 1 |  |  |  |
| 23 | Dose Calibrator VDC-606 | 1 |  |  |  |
| 24 | Termometru digital OPUS20 | 1 |  |  | Etalonare |
| 25 | Barometru digital OPUS20 | 1 |  |  | Etalonare |