	Amenajarea curtilor blocurilor locative, teren cu nr.cad. 4101202.1077, mun. Edinet
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2
 Solutii constructive (17/05-25-C)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Constructiv tribune



	1.1. Fundatii



	1
	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.

	100 m3
	
	0,0103



	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,7700
	0,0491

	2
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	
	1,7510



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	0,0671

	3
	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.

	100 m3
	
	0,2030



	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,3900
	0,8912

	4
	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip gr.=300mm

	m3
	
	0,5060



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9000
	0,4554

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,1000
	0,5566

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,0506

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,1063

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,2125

	5
	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	
	10,3600



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,0360

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,9500
	9,8420

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	0,5180

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	0,8288

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,0900
	0,9324

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	0,0363

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,0052

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	1,2432

	6
	CA03F01
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20

	m3
	
	1,0300



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,4500
	3,5535

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	0,4120

	
	26631021000006
	Beton cl.C16/20
	m3
	1,0200
	1,0664

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	0,1045

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	0,6180

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	0,2575

	7
	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg

	kg
	
	61,4400



	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,2100
	12,9024

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	64,5366

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	1,2411

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	0,6205

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	4,9152

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,6144

	8
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	
	20,3000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	6,2930

	9
	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	
	0,2030



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	1,7905

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	1,9143

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Fundatii
	

	1.2. Schelet din metal



	10
	CL10C
	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura

	t
	
	0,0750



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	42,5000
	3,1875

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	29,7500
	2,2312

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	8,5000
	0,6375

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,2500
	0,3188

	
	2811106301300
	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)
	kg
	1 000,0000
	75,0000

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	5,5000
	0,4125

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	5,0000
	0,3750

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	5,0000
	0,3750

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	5,0000
	0,3750

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,4000
	0,0300

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,6000
	0,0450

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	5,5000
	0,4125

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	9,5000
	0,7125

	11
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,0750



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,5460

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,9000

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,4500

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,0630

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,2250

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,1125

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Schelet din metal
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Constructiv tribune
	

	2. Sectie tribune (4 buc)



	12
	
	Scaun individual SF4 sau analog in complect cu Suruburi M8x60 (2 buc); Saiba 8,0 (4 buc);Piulita M8 (2 buc), inclusiv cheltuielile de montare

	buc
	
	16,0000



	
	60014
	Scaun individual SF4 in complect cu Suruburi M8x60 (2 buc); Saiba 8,0 (4 buc);Piulita M8 (2 buc)
	buc
	1,0000
	16,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sectie tribune (4 buc)
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


