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                                                                                                                                                                                                                                      Anexa nr.1                                                                                                                                                                                       Specificaţii tehnice 

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Numărul procedurii de achiziție  nr.  ocds-b3wdp1-MD-1787666777995  din 01.09.2026

	Obiectul achiziției:  Piesă de schimb pentru analizatorul ADVIA Centaur CP - TED Reagent Compartment / Assy Peltier Module
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	Lotul 1.  Piesă de schimb pentru analizatorul ADVIA Centaur CP - TED Reagent Compartment / Assy Peltier Module
	

	 
Piesă de schimb pentru analizatorul ADVIA Centaur CP - TED Reagent Compartment / Assy Peltier Module
	
	
	
	TED Reagent Compartment / Assy Peltier Module” cu codul de catalog 11313472 
Set complet de unități de răcire pentru camera chimică principală (conține 2 elemente Peltier în kit-ul de service dedicat), compatibil cu
 analizorul de imunochimie Siemens Advia Centaur CP.
 
	
	

	
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________
	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	






