Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.__

din ____20__

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție____________________________________________________________,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.__ din ____20__

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Nr._21083039_, conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție: _Capron chirurgical – 2023_. Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicit. de autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standard de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1.Capron chirurgical USP 2 (EP5); USP 2 (EP5); Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit; Reacție minima la nivel de țesut; Neresorbabil; Bobină ≈ 20m sterile; Rezistență ridicată la rupere; Structură flexibilă, rezistență la oboseală; Sterilizare: radiații Gamma; Ambalare individuală.. 2.Capron chirurgical USP 2/0 (EP4); USP 2/0 (EP4); Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit; Reacție minima la nivel de țesut; Neresorbabil; Bobină ≈ 20m sterile; Rezistență ridicată la rupere; Structură flexibilă, rezistență la oboseală; Sterilizare: radiații Gamma; Ambalare individuală. Asigură suportul plăgii minim 21 zile, menține minim 90% din rezistența inițială la 1 săptămînă, minim 75% la 2 săptămîni și 40% la trei săptămîni post implantare. Absorbție completă în maxim 110 zile, mănuire și înnodare excelente, memorie minimă a firului pentru labilitate, pasaj fin prin țesuturi.. 3.Capron chirurgical USP 2/0 (EP3); USP 2/0 (EP3); Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletit; Reacție minima la nivel de țesut; Neresorbabil; Bobină ≈ 20m sterile; Rezistență ridicată la rupere; Structură flexibilă, rezistență la oboseală; Sterilizare: radiații Gamma; Ambalare individuală.. Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.___ din ____20__

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Nr._21083039_, conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție: _Capron chirurgical – 2023_. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 33600000-6; 1.Capron chirurgical USP 2 (EP5); 480; Buc; 24 ore; MD87TRPCCC518430A00172AA. 2.Capron chirurgical USP 2/0 (EP4); 800; Buc. 3.Capron chirurgical USP 2/0 (EP3); 800; Buc. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________