WinСмета2000     
Reparatia etaje 3-5 ,inclusiv coridoarele si casa scarii (2 unități) la caminul nr.4 al ASEM din str.Florilor 4/2, mun.Chisinau	Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1
Deviz-oferta № 1

	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie			
		1.1. Casa scarii (2 unitati)			
		1.1.1. Goluri			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	6,3000	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,323	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,323	
2	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-exterioara-1,5x2,1-2 buc	m2	6,3000	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,599	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,504	
	203011293915021	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare-exterioara 	m2	6,300	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	25,200	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,150	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,102	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,780	
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,300	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,126	
3	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,160	
	7422010060100	Timplar	h-om	4,840	
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	2,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	12,000	
4	RpCQ11C
	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla 	m2	29,1400	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	38,756	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,583	
5	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp -1,55x2,35m-8 buc 1 ochi cu deschidere dubla	m2	29,1400	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,861	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,457	
	2030112938152260	Ferestre  din mase plastice 1,55x2,35-8 buc	m2	29,140	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	87,420	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,808	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,584	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,656	
	4011106202741	Energie electrica	kw	20,398	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,583	
6	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	78,0000	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	34,320	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,160	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	76,440	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,078	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,484	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,078	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,078	
7	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,7000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,928	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	2,610	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	127,107	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,687	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,258	
8	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)-panou antiincendiar -9 buc-0,9x0,6 m	m2	4,9000	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,029	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,029	
9	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-exterioara-panou antiincendiar-0,9x0,6-9 buc	m2	4,9000	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,577	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,392	
	20301129391502331	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare-panou antiincendiar0,9x0,6-9 buc	m2	4,900	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	19,600	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,450	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,858	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,940	
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,900	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,098	
10	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	44,5100	
	7422010060100	Timplar	h-om	9,347	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	9,347	
11	CK27C
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi   1,7x2,07-1 buc, 2,2x2,07-9 buc	m2	44,5100	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	46,736	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,225	
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	44,510	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	133,530	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,347	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,249	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,255	
	4011106202741	Energie electrica	kw	17,804	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,890	
12	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	62,9000	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	27,676	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,838	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	61,642	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,063	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,390	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,063	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,063	
13	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	15,7000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,330	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	4,710	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	229,377	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,240	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,465	

			
 			Total Goluri	            		
 		1.1.2. Tavane			
14	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	168,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,040	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	25,200	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,400	
15	RpCJ08A
	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos 	m	18,0000	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,080	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,020	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,080	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,005	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,065	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,018	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,027	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,018	
16	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	168,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	92,400	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	67,200	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,080	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	84,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,400	
17	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	90,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,500	
	71240100107001	Dulgher	h-om	63,000	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,180	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,315	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	27,000	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	27,000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	27,000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,500	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	9,000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	13,500	

			
 			Total Tavane	            		
 		1.1.3. Podele			
18	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	160,0000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	120,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	320,000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,960	
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	163,200	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	16,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,600	

			
 			Total Podele	            		
 		1.1.4. Pereti			
19	CN21A
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	48,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	53,760	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	5,760	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	4,800	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,720	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,800	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,400	
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	1,440	
20	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	310,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	37,200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	15,500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,100	
21	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	310,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	46,500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,500	
22	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	310,0000	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	378,200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 213,400	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	24,490	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,960	
23	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	310,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	62,000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	341,000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	46,500	
24	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	310,0000	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	139,500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	327,019	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,310	
25	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	310,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	46,500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,500	
26	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	310,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	170,500	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	124,000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	18,600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	155,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,500	

			
 			Total Pereti	            		
 		1.1.5. Lucrari tehnico-sanitare			
27	RpIB11B
	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei	buc	12,0000	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	1,440	
28	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare 	buc	4,0000	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,400	
29	RpIB02A
	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu  functionind cu apa calda-din demontari	m2	2,8800	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	2,448	
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,144	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,063	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,003	
30	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,600	
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	4,000	
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	8,000	
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	8,000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,400	
31	CN23A1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv	m	30,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,300	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,510	
	2430126106200	Email de ulei 	kg	0,270	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,270	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,300	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,300	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,900	
32	CN23B1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv	m2	4,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,800	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,600	
	2430126106200	Email de ulei 	kg	0,032	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,400	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,400	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,040	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,120	
33	CN23C1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,8800	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,074	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,518	
	2430126106200	Email de ulei 	kg	0,288	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,288	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,029	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,029	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,086	

			
 			Total Lucrari tehnico-sanitare	            		

			
 			Total Casa scarii (2 unitati)	            		
 		1.2. Etaj 3 (21 cameri)			
		1.2.1. Tavane			
34	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	327,2000	
	7122050013400	Zidar	h-om	39,264	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	49,080	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,272	
35	CN51E
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.Antimucegai exluse mecanizme	100m2	0,4980	
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,179	
	2462106110601	Paste antiseptice antimucegai	kg	44,820	
36	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	327,2000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,816	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	49,080	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,360	
37	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	327,2000	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	500,616	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 336,208	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,849	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,380	
38	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	327,2000	
	7122050013400	Zidar	h-om	65,440	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	359,920	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	49,080	
39	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	327,2000	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	147,240	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,720	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	345,163	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,327	
40	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	327,2000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,816	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	49,080	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,360	
41	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	327,2000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	179,960	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	130,880	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,632	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	163,600	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,360	
42	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice 	m	337,4000	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	175,448	
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,675	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	28,679	
	2521106718391	Baghete din mase plastice I60x60	m	354,270	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,435	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,337	
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,675	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	5,061	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,024	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,350	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,675	
	2320166200729	Parchetin	l	0,675	
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	2,024	

			
 			Total Tavane	            		
 		1.2.2. Podele			
43	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	328,8000	
	7132040012700	Parchetar	h-om	75,624	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	75,624	
	2320166200729	Parchetin	l	9,864	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	9,864	
44	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	328,8000	
	7132040012700	Parchetar	h-om	49,320	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	49,320	
	4100126202818	Apa	m3	16,440	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,152	
45	CN54Aapl
	Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare-la podele	m2	328,8000	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	46,032	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	136,452	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,440	
46	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -2 cm	m2	328,8000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	197,280	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,880	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 274,400	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,810	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,864	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,946	
47	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se  scade k=2	m2	-328,8000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-65,760	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-13,152	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-1 413,840	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-4,603	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-1,973	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,986	
48	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 	m2	328,8000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	76,939	
	2653102100828	Amestec "Nivelir Zement"	kg	5 055,793	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	29,740	
	4100126202818	Apa	m3	1,322	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	13,810	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,288	
49	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic folie polistiren LVT 1,5mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Pardoseala SPC 5mm coordonat cuBeneficiar	m2	328,8000	
	7132040012700	Parchetar	h-om	453,744	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,896	
	26701122040511	Placi din laminat pardoseala SPC 5 mm	m2	348,692	
	11110001000481	Strat sintetic folie polistiren LVT 1,5mm	m2	348,692	
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	332,088	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,864	
50	CN23A1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv-plinta de lemn	m	333,7000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	36,707	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	5,673	
	2430126106200	Email de ulei 	kg	3,003	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,003	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,337	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,337	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,011	

			
 			Total Podele	            		
 		1.2.3. Pereti			
51	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	114,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	13,680	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,100	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,140	
52	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)-dulapuri	m2	78,6000	
	7422010060100	Timplar	h-om	16,506	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	16,506	
53	CN51E
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.Antimucegai exluse mecanizme	100m2	1,1400	
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,856	
	2462106110601	Paste antiseptice antimucegai	kg	102,600	
54	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	114,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,420	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	17,100	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,700	
55	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	114,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	114,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,800	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	359,100	
	2652102100737	Var hidratat	kg	410,400	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,964	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,228	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,570	
56	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	787,9100	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	252,131	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	23,637	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	7,879	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	7,879	
57	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	787,9100	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,637	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	118,186	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	39,395	
58	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	787,9100	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	961,250	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 625,677	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	62,245	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,607	
59	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	787,9100	
	7122050013400	Zidar	h-om	157,582	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	866,701	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	118,186	
60	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	787,9100	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	354,560	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	78,791	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	831,166	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,788	
61	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	787,9100	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,637	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	118,186	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	39,395	
62	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	787,9100	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	433,351	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	315,164	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	47,275	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	393,955	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	39,395	

			
 			Total Pereti	            		
 		1.2.4. Goluri			
63	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri  usi plane	m2	47,8000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	71,031	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	14,340	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	698,358	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,776	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,415	
64	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf	m	228,0000	
	7422010060100	Timplar	h-om	20,520	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,280	
	27431235490271	Cornier perforat la glaf	m	228,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 368,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,280	
65	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	47,8000	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	21,510	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,780	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	50,424	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,048	
66	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	47,8000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,434	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,170	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,390	
67	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,8000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,290	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	19,120	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,868	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	23,900	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,390	
68	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-pervaz beton	m2	8,1300	
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,081	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	2,439	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	118,779	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,642	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,241	
69	CN05D
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli  gletuite cu ipsos	m2	8,1300	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,285	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	1,967	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,821	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,813	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,407	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,065	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,407	
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,569	

			
 			Total Goluri	            		
 		1.2.5. Lucrari tehnico-sanitare			
70	RpIB11B
	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei	buc	168,0000	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	20,160	
71	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare 	buc	42,0000	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	4,200	
72	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	42,0000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,300	
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	42,000	
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	84,000	
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	84,000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,200	
73	RpIB02A
	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu  functionind cu apa calda-din demontari	m2	50,0000	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	42,500	
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	2,500	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,100	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,050	
74	CN23A1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv	m	63,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,930	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	1,071	
	2430126106200	Email de ulei 	kg	0,567	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,567	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,630	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,630	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,890	
75	CN23C1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	50,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	36,000	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	9,000	
	2430126106200	Email de ulei 	kg	5,000	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	5,000	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,500	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500	

			
 			Total Lucrari tehnico-sanitare	            		

			
 			Total Etaj 3 (21 cameri)	            		
 		1.3. Coridor etaj 3			
		1.3.1. Podele			
76	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	64,6000	
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,752	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,398	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,969	
77	RpCK17A
	Repararea plintelor orizontale de max 10 cm inaltime la pereti, turnate pe loc, cu mozaic granulat de calcar, inclusiv stratul-suport din mortar de ciment marca 100-T, desfacerea zonei de incastrare in perete si pardoseala, frecarea, exclusiv ceruirea, executate in incaperi de peste 16 mp-crapaturi	m	6,0000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,560	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,720	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	6,000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,018	
	1412122204818	Mozaic granulat de calcar	kg	15,900	
	1421302200460	Coloranti	kg	0,420	
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,180	
	2010102905931	Sipci de rasinoase geluite 5-15X10-30mm	m3	0,006	
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,060	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,060	
78	RpCK21A
	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	64,8000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	87,480	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,720	
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	7,932	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	1,983	
	2320166200729	Parchetin	l	1,983	
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,991	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	6,610	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,065	
79	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	79,4000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	59,550	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,940	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	158,800	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,476	
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	80,988	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	7,940	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,794	

			
 			Total Podele	            		
 		1.3.2. Tavane			
80	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	64,8000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,720	
	7422010060100	Timplar	h-om	132,840	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	259,200	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	68,040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,972	
81	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	5,2000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,156	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,780	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,260	
82	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	5,2000	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,340	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,520	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5,485	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	
83	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,2000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,860	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	2,080	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,312	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,600	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,260	

			
 			Total Tavane	            		
 		1.3.3. Pereti			
84	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	123,4800	
	7132010010900	Faiantar	h-om	98,784	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	98,784	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,852	
85	CF18A
	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)  	m2	179,7000	
	7122050013400	Zidar	h-om	125,790	
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	73,318	
	2513206621500	Banda de armare	m	366,588	
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	192,459	
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	1 099,764	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,359	
86	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	38,0000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	143,161	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	40,099	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	79,244	
	2710703520285	Profil de suport	m	160,398	
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	160,398	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	171,091	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	31,698	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	68,742	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,342	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	173,001	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 041,255	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,236	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,233	
87	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf	m	142,0000	
	7422010060100	Timplar	h-om	12,780	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,420	
	27431235490271	Cornier perforat la glaf	m	142,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	852,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,420	
88	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	217,7000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,531	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	32,655	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,885	
89	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	217,7000	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	97,965	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,770	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	229,652	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,218	
90	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	217,7000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,531	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	32,655	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,885	
91	CN06B
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	217,7000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	76,195	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	87,080	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,062	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	108,850	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,885	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,653	
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	17,416	

			
 			Total Pereti	            		
 		1.3.4. Goluri			
92	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	39,6900	
	7422010060100	Timplar	h-om	8,335	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	8,335	
93	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului,Usa cu gr.40mm, cu carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placata cu MDF de densitate inalta  de 8 mm pe ambele parti si furnir natural de stejar.Umplutura: PAL perforat/Fagure de stabilizare .Finisaj: vopsea ecologica  cu protectie UV in 3 straturi.Ancadramentul din MDF cu fixare telescop-coordonat cu Beneficiar	m2	39,6900	
	7422010060100	Timplar	h-om	58,344	
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,175	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,922	
	2030112930000	Usi interioare  din MDF	m2	39,690	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,374	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	17,860	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	8,732	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,794	
94	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	21,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,680	
	7422010060100	Timplar	h-om	50,820	
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	21,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	126,000	
95	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	142,0000	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	45,440	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,560	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	105,080	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,114	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,696	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,142	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,142	

			
 			Total Goluri	            		

			
 			Total Coridor etaj 3	            		
 		1.4. Etaj 4 (21 cameri)			
		1.4.1. Tavane			
96	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	326,5000	
	7122050013400	Zidar	h-om	39,180	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,975	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,265	
97	CN51E
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.Antimucegai exluse mecanizme	100m2	0,4980	
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,179	
	2462106110601	Paste antiseptice antimucegai	kg	44,820	
98	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	326,5000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,795	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	48,975	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,325	
99	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	326,5000	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	499,545	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 331,210	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,794	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,367	
100	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	326,5000	
	7122050013400	Zidar	h-om	65,300	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	359,150	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	48,975	
101	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	326,5000	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	146,925	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,650	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	344,425	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,327	
102	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	326,5000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,795	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	48,975	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,325	
103	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	326,5000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	179,575	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	130,600	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,590	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	163,250	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,325	
104	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice 	m	337,1600	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	175,323	
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,674	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	28,659	
	2521106718391	Baghete din mase plastice I60x60	m	354,018	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,429	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,337	
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,674	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	5,057	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,023	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,349	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,674	
	2320166200729	Parchetin	l	0,674	
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	2,023	

			
 			Total Tavane	            		
 		1.4.2. Podele			
105	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	328,1000	
	7132040012700	Parchetar	h-om	75,463	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	75,463	
	2320166200729	Parchetin	l	9,843	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	9,843	
106	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	328,1000	
	7132040012700	Parchetar	h-om	49,215	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	49,215	
	4100126202818	Apa	m3	16,405	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,124	
107	CN54Aapl
	Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare-la podele	m2	328,1000	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	45,934	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	136,161	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,405	
108	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -2 cm	m2	328,1000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	196,860	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,810	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 265,300	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,780	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,843	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,937	
109	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se  scade k=2	m2	-328,1000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-65,620	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-13,124	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-1 410,830	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-4,593	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-1,969	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,984	
110	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 	m2	328,1000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	76,775	
	2653102100828	Amestec "Nivelir Zement"	kg	5 045,030	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	29,677	
	4100126202818	Apa	m3	1,319	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	13,780	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,281	
111	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic folie polistiren LVT 1,5mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Pardoseala SPC 5mm coordonat cu Beneficiar	m2	328,1000	
	7132040012700	Parchetar	h-om	452,778	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,777	
	26701122040511	Placi din laminat pardoseala SPC 5 mm	m2	347,950	
	11110001000481	Strat sintetic folie polistiren LVT 1,5mm	m2	347,950	
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	331,381	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,843	
112	CN23A1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv-plinta de lemn	m	333,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	36,630	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	5,661	
	2430126106200	Email de ulei 	kg	2,997	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,997	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,330	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,330	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,990	

			
 			Total Podele	            		
 		1.4.3. Pereti			
113	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	114,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	13,680	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,100	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,140	
114	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)-dulapuri	m2	78,6000	
	7422010060100	Timplar	h-om	16,506	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	16,506	
115	CN51E
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.Antimucegai exluse mecanizme	100m2	1,1400	
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,856	
	2462106110601	Paste antiseptice antimucegai	kg	102,600	
116	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	114,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,420	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	17,100	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,700	
117	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	114,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	114,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,800	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	359,100	
	2652102100737	Var hidratat	kg	410,400	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,964	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,228	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,570	
118	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	787,3000	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	251,936	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	23,619	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	7,873	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	7,873	
119	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	787,3000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,619	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	118,095	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	39,365	
120	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	787,3000	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	960,506	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 621,322	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	62,197	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,597	
121	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	787,3000	
	7122050013400	Zidar	h-om	157,460	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	866,030	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	118,095	
122	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	787,3000	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	354,285	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	78,730	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	830,523	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,787	
123	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	787,3000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,619	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	118,095	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	39,365	
124	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	787,3000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	433,015	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	314,920	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	47,238	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	393,650	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	39,365	

			
 			Total Pereti	            		
 		1.4.4. Goluri			
125	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri  usi plane	m2	47,8000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	71,031	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	14,340	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	698,358	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,776	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,415	
126	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf	m	228,0000	
	7422010060100	Timplar	h-om	20,520	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,280	
	27431235490271	Cornier perforat la glaf	m	228,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 368,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,280	
127	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	47,8000	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	21,510	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,780	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	50,424	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,048	
128	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	47,8000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,434	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,170	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,390	
129	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,8000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,290	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	19,120	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,868	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	23,900	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,390	
130	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-pervaz beton	m2	8,1300	
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,081	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	2,439	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	118,779	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,642	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,241	
131	CN05D
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli  gletuite cu ipsos	m2	8,1300	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,285	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	1,967	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,821	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,813	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,407	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,065	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,407	
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,569	

			
 			Total Goluri	            		
 		1.4.5. Lucrari tehnico-sanitare			
132	RpIB11B
	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei	buc	168,0000	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	20,160	
133	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare 	buc	42,0000	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	4,200	
134	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	42,0000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,300	
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	42,000	
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	84,000	
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	84,000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,200	
135	RpIB02A
	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu  functionind cu apa calda-din demontari	m2	50,0000	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	42,500	
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	2,500	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,100	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,050	
136	CN23A1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv	m	63,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,930	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	1,071	
	2430126106200	Email de ulei 	kg	0,567	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,567	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,630	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,630	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,890	
137	CN23C1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	50,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	36,000	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	9,000	
	2430126106200	Email de ulei 	kg	5,000	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	5,000	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,500	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500	

			
 			Total Lucrari tehnico-sanitare	            		

			
 			Total Etaj 4 (21 cameri)	            		
 		1.5. Coridor etaj 4			
		1.5.1. Podele			
138	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	64,6000	
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,752	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,398	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,969	
139	RpCK17A
	Repararea plintelor orizontale de max 10 cm inaltime la pereti, turnate pe loc, cu mozaic granulat de calcar, inclusiv stratul-suport din mortar de ciment marca 100-T, desfacerea zonei de incastrare in perete si pardoseala, frecarea, exclusiv ceruirea, executate in incaperi de peste 16 mp-crapaturi	m	6,0000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,560	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,720	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	6,000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,018	
	1412122204818	Mozaic granulat de calcar	kg	15,900	
	1421302200460	Coloranti	kg	0,420	
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,180	
	2010102905931	Sipci de rasinoase geluite 5-15X10-30mm	m3	0,006	
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,060	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,060	
140	RpCK21A
	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	65,6000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	88,560	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,840	
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	8,029	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	2,007	
	2320166200729	Parchetin	l	2,007	
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	1,004	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	6,691	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,066	
141	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	79,3000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	59,475	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,930	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	158,600	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,476	
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	80,886	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	7,930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,793	

			
 			Total Podele	            		
 		1.5.2. Tavane			
142	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	63,9000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,585	
	7422010060100	Timplar	h-om	130,995	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	255,600	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	67,095	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,958	
143	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	5,2000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,156	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,780	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,260	
144	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	5,2000	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,340	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,520	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5,485	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	
145	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,2000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,860	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	2,080	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,312	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,600	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,260	

			
 			Total Tavane	            		
 		1.5.3. Pereti			
146	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	123,4800	
	7132010010900	Faiantar	h-om	98,784	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	98,784	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,852	
147	CF18A
	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)  	m2	180,3000	
	7122050013400	Zidar	h-om	126,210	
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	73,562	
	2513206621500	Banda de armare	m	367,812	
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	193,101	
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	1 103,436	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,361	
148	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	38,0000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	143,161	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	40,099	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	79,244	
	2710703520285	Profil de suport	m	160,398	
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	160,398	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	171,091	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	31,698	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	68,742	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,342	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	173,001	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 041,255	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,236	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,233	
149	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf	m	142,0000	
	7422010060100	Timplar	h-om	12,780	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,420	
	27431235490271	Cornier perforat la glaf	m	142,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	852,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,420	
150	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	218,3000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,549	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	32,745	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,915	
151	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	218,3000	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	98,235	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,830	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	230,285	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,218	
152	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	218,3000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,549	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	32,745	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,915	
153	CN06B
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	218,3000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	76,405	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	87,320	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,098	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	109,150	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,915	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,655	
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	17,464	

			
 			Total Pereti	            		
 		1.5.4. Goluri			
154	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	39,6900	
	7422010060100	Timplar	h-om	8,335	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	8,335	
155	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului,Usa cu gr.40mm, cu carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placata cu MDF de densitate inalta  de 8 mm pe ambele parti si furnir natural de stejar.Umplutura: PAL perforat/Fagure de stabilizare .Finisaj: vopsea ecologica  cu protectie UV in 3 straturi.Ancadramentul din MDF cu fixare telescop-coordonat cu Beneficiar	m2	39,6900	
	7422010060100	Timplar	h-om	58,344	
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,175	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,922	
	2030112930000	Usi interioare  din MDF	m2	39,690	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,374	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	17,860	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	8,732	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,794	
156	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	21,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,680	
	7422010060100	Timplar	h-om	50,820	
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	21,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	126,000	
157	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	142,0000	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	45,440	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,560	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	105,080	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,114	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,696	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,142	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,142	

			
 			Total Goluri	            		

			
 			Total Coridor etaj 4	            		
 		1.6. Etaj 5 (21 cameri)			
		1.6.1. Tavane			
158	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	326,3000	
	7122050013400	Zidar	h-om	39,156	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,945	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,263	
159	CN51E
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.Antimucegai exluse mecanizme	100m2	0,4980	
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,179	
	2462106110601	Paste antiseptice antimucegai	kg	44,820	
160	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	326,3000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,789	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	48,945	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,315	
161	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	326,3000	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	499,239	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 329,782	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,778	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,363	
162	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	326,3000	
	7122050013400	Zidar	h-om	65,260	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	358,930	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	48,945	
163	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	326,3000	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	146,835	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,630	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	344,214	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,326	
164	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	326,3000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,789	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	48,945	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,315	
165	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	326,3000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	179,465	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	130,520	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,578	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	163,150	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,315	
166	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice 	m	337,4400	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	175,469	
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,675	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	28,682	
	2521106718391	Baghete din mase plastice I60x60	m	354,312	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,436	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,337	
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,675	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	5,062	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,025	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,350	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,675	
	2320166200729	Parchetin	l	0,675	
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	2,025	

			
 			Total Tavane	            		
 		1.6.2. Podele			
167	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	328,0000	
	7132040012700	Parchetar	h-om	75,440	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	75,440	
	2320166200729	Parchetin	l	9,840	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	9,840	
168	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	328,0000	
	7132040012700	Parchetar	h-om	49,200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	49,200	
	4100126202818	Apa	m3	16,400	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,120	
169	CN54Aapl
	Aplicarea manuala a grundului betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare-la podele	m2	328,0000	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	45,920	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	136,120	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,400	
170	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -2 cm	m2	328,0000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	196,800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,800	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 264,000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,776	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,840	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,936	
171	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se  scade k=2	m2	-328,0000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-65,600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-13,120	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-1 410,400	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-4,592	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-1,968	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,984	
172	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 	m2	328,0000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	76,752	
	2653102100828	Amestec "Nivelir Zement"	kg	5 043,492	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	29,668	
	4100126202818	Apa	m3	1,319	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	13,776	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,280	
173	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic folie polistiren LVT 1,5mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Pardoseala SPC 5mm coordonat cu Beneficiar	m2	328,0000	
	7132040012700	Parchetar	h-om	452,640	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,760	
	26701122040511	Placi din laminat pardoseala SPC 5 mm	m2	347,844	
	11110001000481	Strat sintetic folie polistiren LVT 1,5mm	m2	347,844	
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	331,280	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,840	
174	CN23A1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv-plinta de lemn	m	332,9000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	36,619	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	5,659	
	2430126106200	Email de ulei 	kg	2,996	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,996	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,329	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,329	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,987	

			
 			Total Podele	            		
 		1.6.3. Pereti			
175	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	114,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	13,680	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,100	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,140	
176	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)-dulapuri	m2	78,6000	
	7422010060100	Timplar	h-om	16,506	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	16,506	
177	CN51E
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.Antimucegai exluse mecanizme	100m2	1,1400	
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,856	
	2462106110601	Paste antiseptice antimucegai	kg	102,600	
178	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	114,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,420	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	17,100	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,700	
179	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	114,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	114,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,800	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	359,100	
	2652102100737	Var hidratat	kg	410,400	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,964	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,228	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,570	
180	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	788,0200	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	252,166	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	23,641	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	7,880	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	7,880	
181	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	788,0200	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,641	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	118,203	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	39,401	
182	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	788,0200	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	961,384	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 626,463	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	62,254	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,608	
183	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	788,0200	
	7122050013400	Zidar	h-om	157,604	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	866,822	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	118,203	
184	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	788,0200	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	354,609	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	78,802	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	831,282	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,788	
185	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	788,0200	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,641	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	118,203	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	39,401	
186	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	788,0200	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	433,411	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	315,208	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	47,281	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	394,010	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	39,401	

			
 			Total Pereti	            		
 		1.6.4. Goluri			
187	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri  usi plane	m2	47,8000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	71,031	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	14,340	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	698,358	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,776	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,415	
188	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf	m	228,0000	
	7422010060100	Timplar	h-om	20,520	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,280	
	27431235490271	Cornier perforat la glaf	m	228,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 368,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,280	
189	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	47,8000	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	21,510	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,780	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	50,424	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,048	
190	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	47,8000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,434	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,170	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,390	
191	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,8000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,290	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	19,120	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,868	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	23,900	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,390	
192	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-pervaz beton	m2	8,1300	
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,081	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	2,439	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	118,779	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,642	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,241	
193	CN05D
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli  gletuite cu ipsos	m2	8,1300	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,285	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	1,967	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,821	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,813	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,407	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,065	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,407	
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,569	

			
 			Total Goluri	            		
 		1.6.5. Lucrari tehnico-sanitare			
194	RpIB11B
	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei	buc	168,0000	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	20,160	
195	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare 	buc	42,0000	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	4,200	
196	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	42,0000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,300	
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	42,000	
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	84,000	
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	84,000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,200	
197	RpIB02A
	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu  functionind cu apa calda-din demontari	m2	50,0000	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	42,500	
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	2,500	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,100	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,050	
198	CN23A1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv	m	63,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,930	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	1,071	
	2430126106200	Email de ulei 	kg	0,567	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,567	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,630	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,630	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,890	
199	CN23C1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	50,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	36,000	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	9,000	
	2430126106200	Email de ulei 	kg	5,000	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	5,000	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,500	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500	

			
 			Total Lucrari tehnico-sanitare	            		

			
 			Total Etaj 5 (21 cameri)	            		
 		1.7. Coridor etaj 5			
		1.7.1. Podele			
200	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	66,9000	
	7132040012700	Parchetar	h-om	8,028	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,697	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,004	
201	RpCK17A
	Repararea plintelor orizontale de max 10 cm inaltime la pereti, turnate pe loc, cu mozaic granulat de calcar, inclusiv stratul-suport din mortar de ciment marca 100-T, desfacerea zonei de incastrare in perete si pardoseala, frecarea, exclusiv ceruirea, executate in incaperi de peste 16 mp-crapaturi	m	6,0000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,560	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,720	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	6,000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,018	
	1412122204818	Mozaic granulat de calcar	kg	15,900	
	1421302200460	Coloranti	kg	0,420	
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,180	
	2010102905931	Sipci de rasinoase geluite 5-15X10-30mm	m3	0,006	
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,060	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,060	
202	RpCK21A
	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	66,9000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	90,315	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,035	
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	8,189	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	2,047	
	2320166200729	Parchetin	l	2,047	
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	1,024	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	6,824	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,067	
203	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	79,2800	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	59,460	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,928	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	158,560	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,476	
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	80,866	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	7,928	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,793	

			
 			Total Podele	            		
 		1.7.2. Tavane			
204	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	65,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,780	
	7422010060100	Timplar	h-om	133,660	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	260,800	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	68,460	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,978	
205	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	5,2000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,156	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,780	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,260	
206	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	5,2000	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,340	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,520	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5,485	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	
207	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,2000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,860	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	2,080	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,312	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,600	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,260	

			
 			Total Tavane	            		
 		1.7.3. Pereti			
208	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	123,4800	
	7132010010900	Faiantar	h-om	98,784	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	98,784	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,852	
209	CF18A
	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)  	m2	180,3000	
	7122050013400	Zidar	h-om	126,210	
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	73,562	
	2513206621500	Banda de armare	m	367,812	
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	193,101	
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	1 103,436	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,361	
210	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	38,0000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	143,161	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	40,099	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	79,244	
	2710703520285	Profil de suport	m	160,398	
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	160,398	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	171,091	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	31,698	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	68,742	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,342	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	173,001	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 041,255	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,236	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,233	
211	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf	m	142,0000	
	7422010060100	Timplar	h-om	12,780	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,420	
	27431235490271	Cornier perforat la glaf	m	142,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	852,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,420	
212	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	218,3000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,549	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	32,745	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,915	
213	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	218,3000	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	98,235	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,830	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	230,285	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,218	
214	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	218,3000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,549	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	32,745	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,915	
215	CN06B
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	218,3000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	76,405	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	87,320	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,098	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	109,150	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,915	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,655	
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	17,464	

			
 			Total Pereti	            		
 		1.7.4. Goluri			
216	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	39,6900	
	7422010060100	Timplar	h-om	8,335	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	8,335	
217	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului,Usa cu gr.40mm, cu carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placata cu MDF de densitate inalta  de 8 mm pe ambele parti si furnir natural de stejar.Umplutura: PAL perforat/Fagure de stabilizare .Finisaj: vopsea ecologica  cu protectie UV in 3 straturi.Ancadramentul din MDF cu fixare telescop-coordonat cu Beneficiar	m2	39,6900	
	7422010060100	Timplar	h-om	58,344	
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,175	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,922	
	2030112930000	Usi interioare  din MDF	m2	39,690	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,374	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	17,860	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	8,732	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,794	
218	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	21,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,680	
	7422010060100	Timplar	h-om	50,820	
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	21,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	126,000	
219	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	142,0000	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	45,440	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,560	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	105,080	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,114	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,696	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,142	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,142	

			
 			Total Goluri	            		

			
 			Total Coridor etaj 5	            		
 		1.8. Diverse			
220	RpCU06A1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	362,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	36,200	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	144,800	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	54,300	
221	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	362,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	50,680	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,200	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	615,400	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,181	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,430	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,240	
222	RpCU05D1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	99,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	3,960	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,740	
223	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	99,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	6,930	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,920	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	21,780	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,099	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,990	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,485	
224	TrB05A1-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	82,0000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	364,080	
225	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	82,0000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,700	
226	TsI50C4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 24 km 	t	82,0000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	29,848	

			
 			Total Diverse	            		
			Total Lucrari de constructie	            		
 		2. Lucrari de montare			
		2.1. Iluminat electric coridoare et 3-5			
227	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,360	
228	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	12,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,640	
229	RpEE14B
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	6,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,980	
	1111000100020	Intrerupator cu  1 clapa	buc	6,000	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,030	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,200	
230	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  tip LED panou 36W (6000k)	buc	18,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,040	
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED panou 36W	buc	18,720	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	18,720	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	18,720	
231	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,9000	
	1	Muncitor	h-om	7,074	
	1019852	Vopsea	kg	0,018	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,279	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,720	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,980	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,045	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,018	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,288	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,036	
232	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,8000	
	1	Muncitor	h-om	4,122	
	1019852	Vopsea	kg	0,036	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,558	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	21,960	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,036	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,288	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,018	
233	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari  3x2,5mm2	m	90,0000	
	313013481740534	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari  3x2,5mm2	m	92,700	
234	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	180,0000	
	313013481740523	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	185,400	
235	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	2,4000	
	1	Muncitor	h-om	40,080	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	29,280	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	29,280	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,480	
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,050	
	5009030	Flanse	10 buc	2,400	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	76,800	
	5009090	Profil de montaj	buc	1,200	
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,720	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,944	
236	pret piata
	Tub PE d20 mm	m	240,0000	
	346787655	Tub PE d20mm	m	240,000	
237	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N	buc	6,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,900	
	111100010002014	Intrerupator automat 16A	buc	6,000	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	12,000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	12,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	

			
 			Total Iluminat electric coridoare et 3-5	            		
 		2.2. Iluminat electric casa scarii -2 unitati			
238	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,600	
239	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	12,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,640	
240	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,8000	
	1	Muncitor	h-om	1,832	
	1019852	Vopsea	kg	0,016	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,248	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	9,760	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,016	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,128	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,008	
241	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	80,0000	
	313013481740523	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	82,400	
242	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,7000	
	1	Muncitor	h-om	11,690	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,540	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,540	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,140	
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,015	
	5009030	Flanse	10 buc	0,700	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	22,400	
	5009090	Profil de montaj	buc	0,350	
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,210	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,567	
243	pret piata
	Tub PE d20 mm	m	70,0000	
	346787655	Tub PE d20mm	m	70,000	
244	RpEE14B
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	10,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,300	
	11110001000200	Intrerupator cu 1 clapa	buc	10,000	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	10,000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	2,000	
245	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  tip LED panou 36W (6000k)	buc	12,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,360	
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED panou 36W	buc	12,480	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	12,480	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	12,480	
246	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N	buc	2,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,300	
	111100010002016	Intrerupator automat 16 A	buc	2,000	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	4,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010	
247	RpEG04B
	Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : 7-10 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj-16 automate	buc	2,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,140	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,000	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,010	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,040	

			
 			Total Iluminat electric casa scarii -2 unitati	            		
 		2.3. Iluminat electric etaj 3 (chite 21  camere)			
248	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	84,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,040	
249	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	32,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,040	
250	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	4,0000	
	1	Muncitor	h-om	31,440	
	1019852	Vopsea	kg	0,080	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,240	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	3,200	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	48,800	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,200	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,080	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	1,280	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,160	
251	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,6100	
	1	Muncitor	h-om	5,977	
	1019852	Vopsea	kg	0,052	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,809	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	31,842	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,052	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,418	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,026	
252	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	261,0000	
	313013481740523	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	268,830	
253	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari  3x2,5mm2	m	400,0000	
	313013481740534	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari  3x2,5mm2	m	412,000	
254	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	6,6000	
	1	Muncitor	h-om	110,220	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	80,520	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	80,520	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	1,320	
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,139	
	5009030	Flanse	10 buc	6,600	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	211,200	
	5009090	Profil de montaj	buc	3,300	
	5309001	Tevi de polietilena	m	1,980	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	5,346	
255	pret piata
	Tub PE d20 mm	m	660,0000	
	346787655	Tub PE d20mm	m	660,000	
256	RpEE03B
	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic-duble	buc	63,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	25,200	
	2746167335100	Priza dubla	buc	64,260	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	63,000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,315	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,315	
	2051142950700	Dibluri	buc	126,000	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	126,000	
257	RpEE14B
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	21,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,930	
	1111000100020	Intrerupator cu  1 clapa	buc	21,000	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	21,000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,105	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	4,200	
258	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  tip LED panou 36W (6000k)	buc	32,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,960	
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED panou 36W	buc	33,280	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	33,280	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	33,280	
259	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	7,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,550	
	11110001000201	Intrerupator automat 25 A	buc	7,000	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	14,000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	14,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,035	
260	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N	buc	7,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,550	
	111100010002014	Intrerupator automat 16A	buc	7,000	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	14,000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	14,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,035	

			
 			Total Iluminat electric etaj 3 (chite 21  camere)	            		
 		2.4. Iluminat electric etaj 4,5 (chite 21  camere)			
261	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	168,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,080	
262	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	64,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,080	
263	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	8,0000	
	1	Muncitor	h-om	62,880	
	1019852	Vopsea	kg	0,160	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,480	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	6,400	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	97,600	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,400	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,160	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	2,560	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,320	
264	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	5,2200	
	1	Muncitor	h-om	11,954	
	1019852	Vopsea	kg	0,104	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,618	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	63,684	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,104	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,835	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,052	
265	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	522,0000	
	313013481740523	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2	m	537,660	
266	
	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari  3x2,5mm2	m	800,0000	
	313013481740534	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari  3x2,5mm2	m	824,000	
267	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	13,2000	
	1	Muncitor	h-om	220,440	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	161,040	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	161,040	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	2,640	
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,277	
	5009030	Flanse	10 buc	13,200	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	422,400	
	5009090	Profil de montaj	buc	6,600	
	5309001	Tevi de polietilena	m	3,960	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	10,692	
268	pret piata
	Tub PE d20 mm	m	1 320,0000	
	346787655	Tub PE d20mm	m	1 320,000	
269	RpEE03B
	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic-duble	buc	126,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	50,400	
	2746167335100	Priza dubla	buc	128,520	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	126,000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,630	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,630	
	2051142950700	Dibluri	buc	252,000	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	252,000	
270	RpEE14B
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147	buc	42,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	13,860	
	1111000100020	Intrerupator cu  1 clapa	buc	42,000	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	42,000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,210	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	8,400	
271	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  tip LED panou 36W (6000k)	buc	64,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	17,920	
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED panou 36W	buc	66,560	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	66,560	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	66,560	
272	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	14,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,100	
	11110001000201	Intrerupator automat 25 A	buc	14,000	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	28,000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	28,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,070	
273	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N	buc	14,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,100	
	111100010002014	Intrerupator automat 16A	buc	14,000	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	28,000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	28,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,070	

			
 			Total Iluminat electric etaj 4,5 (chite 21  camere)	            		

			
			Total Lucrari de montare	            		
 		3. Utilaj			
		3.1. Iluminat electric casa scarii			
274	
	Panou electric 16 automate	buc	2,0000	
	22345y765444	Panou electric 16 automate	buc	2,000