Anexa nr. 1

Caiet de sarcini

pentru deservirea periodică a climatizatoarelor de tip split

| Nr. d/o | Subdiviziunea SAMU/PAMU | Adresa | Descrierea serviciului/ Modelul climatizatorului | Canti tatea | Preț fără TVA | Preț cu TVA | Suma fără TVA |  | Suma cu TVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REGIUNEA CENTRU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SAMUAnenii Noi (depozit medicamente) | or. Anenii Noi, str. Suvorov 34 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatorului Haier | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SAMU Basarabeasca (depozit medicamente, subsol) | or. Basarabeasca, str. Octombrie 40a | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatorului MDV | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SAMU Călărași (depozit medicamente) | or Călărași; str. Bojole 2 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatorului Haier | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SAMU Căușeni (depozit medicamente, sef) | or. Căușeni, str. Gagarin 54 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatoarelor Nord Star și Haier | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SAMU Cimișlia | or. Cimișlia, str. Al. Cel Bun, 133 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatorului Eurolux-Habitat | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SAMU Criuleni (depozit medicamente) | or. Criuleni,str. Ștefan cel Mare 1 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatorului Haier | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SAMU Coșnița (depozit medicamente | or. Coșnița, str. Păcii 70 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatorului MDV | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SAMU Hîncești | or. Hîncești, str. M Hîncu, 238 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatoarelor Electrolux, Haier și MDV | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SAMU Ialoveni (depozit medicamente) | or. Ialoveni, str. Al. Cel Bun, 7 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatorului Haier | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SAMU Nisporeni (depozit medicamente) | or. Nisporeni, str. Toma Ciorba, 1/2 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatorului Haier | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | SAMU Orhei (depozit medicamente) | or. Orhei, str. I. Iachir 37a | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatorului Haier | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | PAMU Chiperceni (felcer) | Satul Chiperceni | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatorului MDV | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | SAMU Rezina (depozit medicamente) | or. Rezina, str. Șciusev, 3 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatorului Bora 9000 BTU | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | SAMU Strășeni (depozit medicamente) | or. Strășeni, str. Toma Ciorba, 1 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatorului Haier | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | SAMU Șoldănești (depozit medicamente) | or. Șoldănești, str. Păcii, 13 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatorului Haier | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | SAMU Ștefan Vodă (depozit medicamente) | or. Ștefan Vodă, str. N. Testemițanu,2 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatorului Haier | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | SAMU Telenești (sala de ședință, depozit medicamente) | or. Telenești, str. Ștefan cel Mare, 5 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatoarelor Haier și MDV | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | SAMU Ungheni (bloc adm., bucătărie) | or.Ungheni, str. Națională, 48 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatoarelor Euro Term - HaierBallu | 5 |  |  |  |  |  |  |
| REGIUNEA SUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SAMU Cahul (felcer, șef, anticamera, economist, sala festivă, statist, sala de odihnă) | or. Cahul, str. Selivestrov, 16 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatoarelor Camex – Zass - Galanz | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SAMU Cantemir (șef, felcer, depozit) | or. Cantemir, str. Ștefan Vodă, 15/1 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatorului MDV | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SAMU Leova (depozit) | or. Leova, str. Unirii, 39 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatorului Delfa | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SAMU Taraclia (șef, felcer, depozit, sala festivă și de odihnă) | or. Taraclia, str. Mira, 1a | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatorului Delfa CSU-07 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| UTA GĂGĂUZIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SAMU Ciadîr-Lunga (sala ședință, depoz., șoferi, admin.) | or. Ceadîr-Lunga, str. Miciurina, 2/3 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatorului MDV | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SAMU Vulcănești (depozit) | or. Vulcănești, str. Lenin, 37 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatorului MDV | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SAMU Comrat (administrația, sala de ședință, sala coridor, depozit medicamente) | or. Comrat, str. Odesa, 2 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatoarelor Gree – Ballu, MDV Midea | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PAMU Avdarma (depozit) | Satul Avdarma |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| REGIUNEA NORD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SAMU Bălți | or. Bălți, str. Decebal, 113 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatoarelor Vortex - Axel | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SAMU Bălți (șoferi, sala medicamente, sala festivă, sora economa) | or. Bălți, str. Păcii, 55A – et.1 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatoarelor Vortex - Axel | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | SAMU Bălți | or. Bălți, str. Păcii, 55A – et.2 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatoarelor Vortex - Axel | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SAMU Dondușeni | or. Dondușeni, str. Păcii, 5 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatoarelor Vortex - Axel | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SAMU Drochia (depozit medicamente) | or. Drochia, str. E. Budanov, 4/1 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatoarelor Axel - Vortex - Axel | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SAMU Edineț (depozit) | or. Edineț, str. M. Eminescu, 13/2 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatoarelor Vortex - Axel | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PAMU Cupcini (depozit) | Satul Cupcini, str. I. Gagarin, 10/1 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatoarelor Mdv - Axel | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SAMU Florești (depozit) | or. Florești, bul. Victoriei, 64a | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatorului Vortex | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SAMU Fălești (depozit) | or.Fălești, str. Ștefan cel Mare, 36 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatorului Bora 1200 BTU | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SAMU Glodeni (depozit medicamente, sala) | or. Glodeni, str. Tricolorului, 2 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatorului Vortex | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SAMU Rîșcani Nord (felcer, depozit, statist, șef) | or. Rîșcani Nord, str. G. Cotovschi, 2 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatoarelor Vortex - MDV | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | SAMU Sîngerei (depozit) | or.Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatoarelor Vortex - Axel | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SAMU Soroca (depozit, sala) | or. Soroca, str. Petrov, 2 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatoarelor Vortex - Simbio | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | SAMU Briceni (depozit) | or. Briceni, str. Ștefan el Mare, 3 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatoarelor Vortex 9000 btu Axel | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | SAMU Ocnița (depozit medicamente) | or. Ocnița, Str. Mihai Viteazu 6 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatorului Cora (CORI 1200) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| MUNICIPIUL CHIȘINĂU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SAMU Centru | mun. Chișinău, str. Toma Ciorba,1 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatoarelor Vitec/Mitsui/ Yonan Mdv/Optima | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SAMU Botanica | mun. Chișinău, str. Dacia, 5/2 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatoarelor Zanussi-Craft, Optima | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SAMU Rîșcani | mun. Chișinău, str. A. Doga, 21 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatoarelor Electrolux-Nordstar și MDV | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Depozit/Oxigen | mun. Chișinău, str. A. Doga, 21 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatoarelor Mdv/Vitec | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Arhiva | mun. Chișinău, str. A. Doga, 21 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatorului MDV | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SAMU Ciocana | mun. Chișinău, str. A. Doga, 21 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatorului MDV | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SAMU Buiucani, | mun. Chișinău, str. I.L. Caragiale,1 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatorului Electrolux | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PAMU Trușeni | mun. Chișinău, str. 27 August /2 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatorului Electrolux | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Bloc Administrativ | mun. Chișinău, str. C. Vîrnav, 16 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatorului MDV | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Baza auto | mun. Chișinău, str. Armenească, 22 | Verificarea, diagnosticarea, dezasamblarea/ asamblarea (în caz de necesitate) și curățarea climatizatoarelor Electrolux și MDV | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Total suma fără TVA: |  |  |  |  |  |  |  | 87600,00 |  |  |

Lista serviciilor obligatorii, care necesită a fi efectuate în timpul deservirii tehnice a climatizoarelor de tip split.

1.Verificarea vizuală la prezența deteriorărilor mecanice și electrice.

2. Verificarea presiunii circuitului frigorific a climatizorului în regimurile de încălzire și răcire.

3. Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regimurile de încălzire și răcire.

4. Verificarea jaluzelor și a mecanismului de acțiune a lor.

5. Verificarea corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare.

6. Dezasamblarea / asamblarea (în caz de necesitate) a părților componente ale utilajului.

7.Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior.

8. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior.

9. Curățarea grilei de admisie a aerului și filtrelor de aer.

10. Curățarea corpurilor blocurilor interior și exterior.

11. Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri.

12. Verificarea funcționării sistemului de drenare.

13. Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicelor) ventilatoarelor.

14. Verificarea componentelor electrice: releu, aparataj de reglare, elemente de urgență.

15. Verificarea tensiunii electrice.

16. Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate).

17. Diagnostica blocurilor electronice.

18. Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate.

19. Consultarea și instruirea personalului privind regulile de bază în exploatarea climatizoarelor și întreținerea lor.

20. Deservirea tehnică a climatizoarelor se va efectua o dată pe an, în lunile Aprilie – Iunie.

21. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, Prestatorul va oferi garanție la lucrările efectuate pe o perioadă de 6 luni.

22. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, Prestatorul va oferi un act cu concluzii tehnice pentru toate climatizoarele deservite.

Anexa nr. 2

Servicii de montare, demontare și reparații neprevăzute a climatizatoarelor de tip Split

din cadrul subdiviziunilor IMSP CNAMUP

Cerințe suplimentare

1. Dacă, după deservirea tehnică periodică, parametrii verificați nu vor corespunde normelor, se va alcătui un act de diagnostică, unde vor fi indicate defectele depistate și cauza apariției lor. Deservirea tehnică a acestor climatizoare nu se va efectua. Actul de diagnostică va fi semnat de reprezentantul Beneficiarului. Prețul unui act de diagnostică va fi nu mai mare decât prețul deservirii tehnice a unui climatizor.

2. Deservirea tehnică a acestor climatizoare se va efectua după reparația lor.

3. Lucrările de reparație și alimentare cu freon, se vor efectua după necesitate și vor fi achitate adăugător.

4. Termenul limită de efectuare a deservirii tehnice a climatizoarelor va fi 20 zile, din momentul primirii comenzii de la reprezentantul Beneficiarului.

5. În prețul Ofertei urmează a fi incluse toate cheltuielile legate de folosirea autoturnului, a alpiniștilor, și a serviciilor de transport.

6. În ofertă vor fi indicate prețurile la următoarele servicii și materiale suplimentare, conform tabelului:

| Nr./ ord | Descriere serviciu / echipament | Unitatea de măsura | Canti- tatea | Preț fără TVA | Preț fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identificarea, lichidarea scurgerii și alimentarea cu agent frigorific | serviciu | 1 |  |  |
| 2 | Agent frigorific (R22, R407C, R410A) | kg | 1 |  |  |
| 3 | Demontarea aparatului de aer condiționat | serviciu | 1 |  |  |
| 4 | Montarea aparatului de aer condiționat, inclusiv materialele necesare pentru traseu frigorific standard (până la 3 metri) | serviciu | 1 |  |  |
| 5 | Ttraseul suplimentar pentru 1(un) metru | metru | 1 |  |  |
| 6 | Servicii de transport (în caz de reparație a climatizatorului): lei /1 km | km | 1 |  |  |