## Specificaţii tehnice (F4.1) Lotul Reactivi pentru analizator hemotologic automat BS-3600, Mindray, sistem închis

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziţie ocds-b3wdp1-MD-1551277006256 din 27.02.2019 |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziţie: Licitaţie deschisă |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Lotul Reactivi pentru analizator hemotologic automat BS-3600, Mindray, sistem închis |  |  |  |  |  |  |
| Diluent 20 litri |  |  |  | Autentic pentru analizator hematologic automat BS-3600,Mindray. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  | Certificat CE |
| Rinse - Soluţie de curăţare – 5,5*2 litri |  |  |  | Autentic pentru analizator hematologic automat BS-3600,Mindray. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  | Certificat CE |
| Lyse-Soluţie de lizare - 500 ml, |  |  |  | Autentic pentru analizator hematologic automat BS-3600,Mindray. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  | Certificat CE |
| Probe cleanser, fl 50 ml |  |  |  | Autentic pentru analizator hematologic automat BS-3600,Mindray. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  | Certificat CE |
| Control pentru analizator hematologic, 3 Diff cu formula leucocitară ml (scăzut, normal, ridicat.) (6fl x3,0 ml) |  |  |  | Control 3 Diff de 3 nivele (scăzut, normal, ridicat) cu formula leucocitară 6 fl x3,0 ml. Autentic pentru analizator hematologic automat BS-3600,Mindray. Material de control trebuie să fie produs de acelaş producător ca şi reactive |  | Certificat CE |
| Hematology Calibrator |  |  |  | Calibrator trebuie să fie produs de acelaş producător ca şi reactive şi material de control.Autentic pentru analizator hematologic automat BS-3600, Mindray. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  | Certificat CE |
| Material de controlul calităţii extern hematologic |  |  |  | Material de control hematologic extern de 1 nivel. |  | Certificat CE |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ |  |  |  |  |  |  |
| Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |

## Specificaţii de preţ (F4.2) Lotul Reactivi Reactivi pentru analizator ionoselectiv Diamond Smartlyte, sistem inchis

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziţie ocds-b3wdp1-MD-1551277006256 din 27.02.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziţie: Licitaţie deschisă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de Livrare/prestare | Clasificaţie bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lotul Reactivi pentru analizator hemotologic automat BS-3600, Mindray, sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Diluent 20 litri | Bucată | 75 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Rinse - Soluţie de curăţare – 5,5*2 litri | Bucată | 42 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Lyse-Soluţie de lizare - 500 ml, | Bucată | 30 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Probe cleanser, fl 50 ml | ml | 3000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Control pentru analizator hematologic, 3 Diff cu formula leucocitară ml (scăzut, normal, ridicat.) (6fl x3,0 ml) | Set | 30 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Hematology Calibrator | Set | 2 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Material de controlul calităţii extern hematologic | Set | 4 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |