CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație și termoizolare a fasadei și de isntalare a panourilor fotovoltaice la edificiul Inspectoratului General al Poliției, situat pe  str. Tiraspol, 11/1, mun. Chișinău.

Autoritatea contractantă: Inspectoratul General al Poliției

| Termoizolarea fatadelor constructiei cu nr. cadastral 0100301.285.01 si instalarea panourilor fotovoltaice pe acoperisul cladirii in scopul sporirii eficientei energetice si reducerii consumurilor de |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 1-1-1

Lucrari pregatitoare. Transa 2 (04/2022-SA)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCP37A | Inlocuirea contraramelor din profile de otel sau aluminiu, pentru montarea usilor si ferestrelor din aluminiu, PVC sau lemn, gata confectionate (demontarea si montarea rolete existente dupa termoizolarea fatadei - 54 buc) | m2 | 72,70 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 2 | VC37A | Demontarea blocurilor exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe schele (numai manopera k=0.3 si Troliu electric) | buc | 75,00 |
| 3 | VC37A | Montarea blocurilor exterioare a aparatelor de conditionare a aerului puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe schele (Manopera k=0.7; materiale utilizate - Console, Bulon de ancorare, Freon; utilaje k=0.7) | buc | 75,00 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-1

Solutii architecturale. Transa 2 (04/2022-SA)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontari |  |  |
| 1 | RpCM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare | m2 | 142,09 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri ferestre | m | 180,00 |
| 3 | RpCS19E | Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton | m2 | 219,00 |
| 4 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 5,70 |
| 5 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 64,60 |
| 6 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 64,60 |
|  |  | Capitolul 2. Timplarie |  |  |
| 7 | CK19C | Ferestre din profile aluminiu cu 5 camere, alcatuita din 12 canaturi, din care 2 canaturi oscilobatante (pliante, swing-out), geam termopan implut cu argon din 2 sticle. Coeficient termic Uw.1,5 W/m2K (F1 - 2.700(h)x5.600 mm) | m2 | 30,24 |
| 8 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 250 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale | m | 11,20 |
| 9 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu cu latimea utila 395 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale | m | 11,20 |
| 10 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 5,45 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor | m2 | 5,45 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,45 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea vopsea lavabila acrilica cu aditivi fin dispersati si adaosuri antibacteriene, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,45 |
|  |  | Capitolul 3. Fatada |  |  |
| 14 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 2 580,00 |
| 15 | CE23C2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (rost de dilatare) | m | 51,00 |
| 16 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la rosturi cu Material elastic de tip "VILATERM" d=60 mm | m | 51,00 |
| 17 | CK26A | Montarea baghetelor din profil din PVC tare pentru dilatare | m | 51,00 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart | m2 | 2 590,10 |
| 19 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 65,00 |
| 20 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren XPS lamda - 0,035 (W/(m2*K)), grosime 100 mm | m2 | 65,00 |
| 21 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitate 135 kg/m3, lamda - 0,038 (W/(m2*K)), grosime 100 mm. De inlocuit in materiale Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m cu Сoltar din profil PVC cu plasa de armare si lacrimar - consum total 1345.6 m | m2 | 2 012,00 |
| 22 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitate 135 kg/m3, lamda - 0,038 (W/(m2*K)), grosime 200 mm (coeficient pentru dibluri = 2) | m2 | 338,10 |
| 23 | IzF55E | Termoizolarea exterioara Glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala densitate 135 kg/m2, 135 kg/m3, lamda - 0,038 (W/(m2*K)), grosime 30 mm | m2 | 175,00 |
| 24 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 2 685,00 |
| 25 | CF30A | Tencuiala decorativa din piatra pentru exterior pe baza de acrilat pur, de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti, Gri inchis (RAL 7012). Modificare consum in 4.50 kg/m2 | m2 | 160,00 |
| 26 | CF30A | Tencuiala decorativa (cu efect de autocuratire) de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti, Gri inchis (RAL 7012) | m2 | 940,00 |
| 27 | CF30A | Tencuiala decorativa (cu efect de autocuratire) de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti, Alb (RAL 9003) | m2 | 1 585,00 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart | m2 | 3,00 |
| 29 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 3,00 |
| 30 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu cu latimea utila 395 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale | m | 180,00 |
|  |  | Capitolul 4. Pereu |  |  |
| 31 | DE15A | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor | m3 | 7,20 |
| 32 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 20x8 cm, pe fundatie de beton BC 7,5/M100, sectiune 28x20(h) cm (consum beton 0.048 m3/m.l.) | m | 150,00 |
| 33 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 29,00 |
| 34 | CC03C | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 200x200 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (1.70 kg/m2) | kg | 328,10 |
| 35 | CA04F | Beton turnat in placi, beton marfa clasa C12/15 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 19,30 |
| 36 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 207,32 |
| 37 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate, grosime 40 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 207,32 |
| 38 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 140,00 |