## Havuz. Primaria Balti.

Tehnologie+Captuseala+SAC

###### (denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinСmeta

# DEVIZ LOCAL №

### Havuz. Primaria Balti. Tehnologie+Captuseala+SAC

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | - Lucrari de montare - Elemente incorporate |  |  |
| 1 | 08-03-596- 1 Aplicati | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 500 | 100 buc | 0,08 |
| 2 | pret firma | Fixator Proiector havuz inox | buc | 8,00 |
| 3 | 08-02-409- 1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,00 |
| 4 | pret firma | Teava pentru cablu d20 | m | 100,00 |
| 5 | 08-02-402- 1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 4,70 |
| 6 | pret firma | Cablu subacvatic 4x1.5 | m | 160,00 |
| 7 | pret firma | Cablu subacvatic 2x2.5 | m | 110,00 |
| 8 | pret firma | Cablu FTP 8x0.23 | m | 100,00 |
| 9 | pret firma | Cablu 3x1.5 | m | 100,00 |
| 10 | 08-01-082- 1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,52 |

| 11 | pret firma | Conector IP68 4 pin | buc | 16,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | pret firma | Conector SP16 3 pin | buc | 16,00 |
| 13 | pret firma | Conector SP20 2 pin | buc | 8,00 |
| 14 | pret firma | Presetupa PG16 diametrul cablului 6-10mm | buc | 12,00 |
|  |  | 1.2. Utilaj functional |  |  |
| 15 | AcC05A | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" (Pompa ND2-28T 2HP 400V) Mat. marunte (petrol, cirpe de sters, garnituri, fitinguri )=1,01 | buc | 1,00 |
| 16 | 08-01-102- 1 | Dulap de dirijare si reglare (Panou control Havuz cu variatoare si iluminare DMX) | buc | 1,00 |
| 17 | 08-01-102- 1 | Dulap de dirijare si reglare (Panou control camera de compensare) | buc | 1,00 |

|  |  | - Lucrari constructive - Lucrari de captuseala |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | CG45C | Pardoseli suprainaltate demontabile cu modulul de 600 x 600 mm cu inaltimea 80-450 mm: cu montanti de constructii standardizate (Teracota 60x60x2, consum Suporti reglabili SB = 3.4286 buc/m2) | m2 | 35,00 |
| 19 | pret firma | Profil inox (cornier) | m | 24,00 |
|  |  | 2.2. Elemente incorporate |  |  |
| 20 | SB28A Aplicativ | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Aplicativ Duze si Grile) Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,01 | buc | 18,00 |
| 21 | pret firma | Duza de perete | buc | 1,00 |
| 22 | pret firma | Trecere pt Duza de perete | buc | 1,00 |
| 23 | pret firma | Duza de havuz 12mm / DN25 F, inox | buc | 8,00 |
| 24 | pret firma | Grila de havuz, inox | buc | 8,00 |
| 25 | SD12A Aplicativ | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Aplicativ Supapa electromangentica 1'', 0.5-16 bar) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,02 | buc | 1,00 |
| 26 | pret firma | Supapa electromangentica 1'', 0.5- 16 bar | buc | 1,00 |
| 27 | pret firma | Sika Boom-405 Water Stop 320ml | buc | 2,00 |

| 28 | pret firma | Set montare elemente incorporabile | set | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.3. Sistem Apa-canalizare a piscinei |  |  |
| 29 | AcD18A | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 25-63 mm Mat. marunte ( bile-manele etc.)=1,02 | m | 125,00 |
| 30 | pret firma | Teava flexibila d63 | m | 75,00 |
| 31 | pret firma | Teava PVC d50 | m | 20,00 |
| 32 | pret firma | Teava PVC d63 | m | 20,00 |
| 33 | pret firma | Teava PEXb/AL/PEXb d26x3, class 1,2,3,4,5 Italy, izolatie gri | m | 10,00 |
| 34 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50- 100 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04 | buc | 11,00 |
| 35 | pret firma | Ventil d50 | buc | 8,00 |
| 36 | pret firma | Ventil d63 | buc | 3,00 |
| 37 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului | buc | 87,00 |
| 38 | pret firma | Mufa d63 | buc | 8,00 |

| 39 | pret firma | Cap d50 | buc | 8,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | pret firma | Cap d63 | buc | 8,00 |
| 41 | pret firma | Teu d50 | buc | 4,00 |
| 42 | pret firma | Teu d63 | buc | 4,00 |
| 43 | pret firma | Cot d50-90* | buc | 25,00 |
| 44 | pret firma | Cot d63-90* | buc | 20,00 |
| 45 | pret firma | Niplu/Mufa d50-1 1/2'' | buc | 10,00 |
| 46 | pret firma | Elemente de fixare | set | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 47 | pret firma | Pompa cu prefiltru ND2-28T 2HP 400V , 1,5 kW, 2 CP, 2900 rpm, 35 m3/ora # H (max) =18m) | buc | 1,00 |
| 48 | pret firma | Panou control Havuz cu variatoare de frecventa si iluminare - Box cu echipamente electronice | buc | 1,00 |

| 49 | pret firma | Blocul de control al rezervorului de compensare (inclusiv Senzori de nivel 3 buc, controller, conector MODBUS) | buc | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | pret firma | Proiector havuz inox LED RGB, DMX control, 9W, unghi iluminare 60 grade, IP68, 83x52mm | buc | 8,00 |

Intocmit Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

(funcţia, semnătura, numele, prenume