Anexa nr. 7

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 9

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se aplică pentru garanţia pentru ofertă de 2% din suma totală a ofertei fără TVA.

Termenul de valabilitate al garanției pentru ofertă va fi egal cu termenul de valabilitate a ofertei.

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii______________________________________________________________,

(denumirea băncii)

Înregistrat la______________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de _______________________________________________________să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de____________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                          (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _____________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de __________________________________

Parafată de Banca_____________________________în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se aplică pentru garanţia de bună execuție de 5% din suma totală a contractului cu TVA.

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]

Anexa nr. 12

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiaru lui/Adresa | Calitatea Furnizorului/ Prestatorului*) | Preţul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate | Perioada de livrare/ prestare (luni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________

Denumirea firmei: _______________________________

Anexa nr. 22

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Elementele sistemului cablaj structurat pentru mentenanța infrastructurii TI pentru anul 2026 |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Produ cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Elementele sistemului cablaj structurat pentru mentenanța infrastructurii TI pentru anul 2026 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr. 1 Adaptor |  |  |  | Adaptor 1 modul Keystone; Tip: DKC(76607B) sau echivalent; Număr module: 1; Înălțime: 43 mm; Lungime: 21,5 mm; Adâncime: 19,5 mm, Material: plastic (ABS); Culoare: albă; Standard de referință: ETIM. |  |  |
| Lotul nr. 2 Bandă izolantă |  |  |  | Material: PVC; Lungime: 20 m; Lățime: 19 mm; Grosime: 0,13 mm - 0,15 mm; Culoare: albastră sau neagră. |  |  |
| Lotul nr. 3 Cablu telefonic plat |  |  |  | Cablu telefonic plat; Număr fire: 4; Secțiune fir: 7*0.16 mm2; Conductori: multifilari din cupru (Cu); Izolație: PVC; Culoare: neagră. |  |  |
| Lotul nr. 4 Cablu telefonic spiralat alb |  |  |  | Cablu telefonic spiralat 4 fire; Culoare: albă; Conductori: multifilari CCS; Izolație: PVC; Număr fire: 4; Lungime: 15 m.; Tip conector: mufă RJ10(4P4C) sau RJ9 (4P4C) la ambele capete. |  |  |
| Lotul nr. 5 Cablu telefonic spiralat negru |  |  |  | Cablu telefonic spiralat 4 fire; Culoare: neagră; Conductori: multifilari CCS; Izolație: PVC; Număr fire: 4; Lungime: 15 m.; Tip conector: mufă RJ10(4P4C) sau RJ9 (4P4C) la ambele capete. |  |  |
| Lotul nr. 6 Cablu UTP |  |  |  | Material: cupru; Manta: PVC; Categorie: 5E, Diametru fir: 0,51 mm (24 AWG); Număr fire: 8; Ambalaj: 1 bobină a câte 305 metri. (total 140 bobine); Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1. |  |  |
| Lotul nr. 7 Capac brava |  |  |  | Tip: DKC (76616B) sau echivalent; Utilizare: ramă pda-bn „Brava”; Înălțime: 43 mm; Lungime: 21,5 mm; Adâncime: 19,5 mm; Material: plastic (ABS); Culoare: albă; Standard de referință: ETIM. |  |  |
| Lotul nr. 8 Capac orb (100x40)mm |  |  |  | Tip: DKC (00873) sau echivalent; Lățime: 100 mm; Adâncime: 40 mm; Material: plastic (ABS); Culoare: albă; Standard de referință: ETIM. |  |  |
| Lotul nr. 9 Capac (120x60)mm |  |  |  | Tip: DKC (00877) sau echivalent; Lățime: 120 mm; Adâncime: 60 mm; Material: plastic (ABS); Culoare: albă; Standard de referință: ETIM. |  |  |
| Lotul nr. 10 Capac (80x40)mm |  |  |  | Tip: DKC (00871) sau echivalent; Lățime: 80 mm; Adâncime: 40 mm; Material: plastic (ABS), Culoare: albă; Standard de referință: ETIM. |  |  |
| Lotul nr. 11 Coliere pentru cablu (3.6х200)mm |  |  |  | Dimensiuni: 3.6х200 mm; În cutie: 100 buc; Culoare: albă; Material: Plastic; Tip: Colier. |  |  |
| Lotul nr. 12 Coliere pentru cablu (2.5x200)mm |  |  |  | Dimensiuni: 2.5х200 mm; În cutie: 100 buc; Culoare: albă; Material: Plastic; Tip: Colier. |  |  |
| Lotul nr. 13 Colțar intern (100x40)mm |  |  |  | Tip: DKC (01725) sau echivalent; Lățime: 100 mm; Adâncime: 40 mm; Material: plastic (ABS); Culoare: albă; Standard de referință: ETIM. |  |  |
| Lotul nr. 14 Colțar intern (120x60)mm |  |  |  | Tip: DKC (01730) sau echivalent; Lățime: 120 mm; Adâncime: 60 mm; Material: plastic (ABS); Culoare: albă; Standard de referință: ETIM. |  |  |
| Lotul nr. 15 Colțar intern (80x40)mm |  |  |  | Tip: DKC (01724) sau echivalent; Lățime: 80 mm; Adâncime: 40 mm; Unghi variabil: 70⁰-120⁰; Material: plastic (ABS); Culoare: albă; Standard de referință: ETIM. |  |  |
| Lotul nr. 16 Colțar plat (100x40)mm |  |  |  | Tip: DKC (01741) sau echivalent; Lățime: 100 mm; Adâncime: 40 mm; Material: plastic (ABS); Culoare: albă; Standard de referință: ETIM. |  |  |
| Lotul nr. 17 Colțar (120x60)mm |  |  |  | Tip: DKC (01746) sau echivalent; Lățime: 120 mm; Adâncime: 60 mm; Material: plastic (ABS); Culoare: albă; Standard de referință: ETIM. |  |  |
| Lotul nr. 18 Colțar plat (80x40)mm |  |  |  | Tip: DKC (01740) sau echivalent; Lățime: 80 mm; Adâncime: 40 mm; Material: plastic (ABS); Culoare: albă; Standard de referință: ETIM. |  |  |
| Lotul nr. 19 Conduct p/u cablu (100x40)mm |  |  |  | Tip: DKC (01782) sau echivalent; Lățime: 100 mm; Adâncime: 40 mm; Lungime: 2 metri; Material: plastic (PVC); Culoare: albă; Capac: 2 metri în complect; Cu folie protectoare; Standard de referință: ETIM. |  |  |
| Lotul nr. 20 Conduct p/u cablu (120x60)mm |  |  |  | Tip: DKC (01787) sau echivalent; Lățime: 120 mm; Adâncime: 60 mm; Lungime: 2 metri; Material: plastic (PVC); Culoare: albă; Capac: 2 metri în complect, cu folie protectoare; Standard de referință: ETIM. |  |  |
| Lotul nr. 21 Conduct p/u cablu (75x17)mm |  |  |  | Tip: Iboco (01332) sau echivalent; Lățime: 75 mm; Înălțime: 17 mm; Lungime: 2 metri; Material: plastic (PVC); Culoare: gri; Capac: 2 metri în complect, cu folie protectoare; Standard de referință: ETIM. |  |  |
| Lotul nr. 22 Conduct p/u cablu (80x40)mm |  |  |  | Tip: DKC (01781) sau echivelent; Lățime: 80 mm; Adâncime: 40 mm; Lungime: 2 metri; Material: plastic (PVC); Culoare: albă; Capac: 2 metri în complect, cu folie protectoare; Standard de referință: ETIM. |  |  |
| Lotul nr. 23 Conector RJ11 (6P4C) |  |  |  | Tip: Mufă RJ11 (6P4C); Pini: 6; Contacte: 4; Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1. |  |  |
| Lotul nr. 24 Conector RJ12 (6P6C) |  |  |  | Tip: Mufă RJ12 (6P6C); Pini: 6; Contacte: 6; Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1. |  |  |
| Lotul nr. 25 Conector RJ45 |  |  |  | Tip: Mufă RJ-45, UTP; Tip: Categorie - 5E; Pini: 8; Contacte: 8; Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1. |  |  |
| Lotul nr. 26 Conector RJ9 (4P4C) |  |  |  | Tip: Mufă RJ9 (4P4C); Pini: 4; Contacte: 4; Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1. |  |  |
| Lotul nr. 27 Diblu cu guler cu șurub cui 6x40/3.9x45mm 1 |  |  |  | Tip: SMK sau echivalent; Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungime diblu: 40 mm; Lungime șurub: 45 mm; Material diblu: polipropilenă; Material șurub: oțel zincat. |  |  |
| Lotul nr. 28 Diblu cu guler cu șurub cui 6x60/3.9x65mm |  |  |  | Tip: SMK sau echivalent; Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 65 mm; Material diblu: polipropilenă; Material șurub: oțel zincat. |  |  |
| Lotul nr. 29 Diblu cu șurub |  |  |  | Tip: Diblu tip Molly; Diametru filet (șurub): M4; Lungime diblu: 30 mm; Lungime șurub: 38 mm; Material: oțel zincat. |  |  |
| Lotul nr. 30 Ghidaj cablu pentru rack 1U |  |  |  | Utilizare: pentru rack 1U; Dimensiune utilizată: 19"; Material: metal; Înălțime: 70 mm; Culoare: neagră. |  |  |
| Lotul nr. 31 Ghidaj cablu pentru rack 2U |  |  |  | Utilizare: pentru rack 2U; Dimensiune utilizată: 19"; Material: metal; Înălțime: 70 mm; Culoare: neagră. |  |  |
| Lotul nr. 32 Modul (priză) |  |  |  | Tip: Keystone; Tip priză: RJ45; Material: plastic; Categorie: 5E/6E UTP; Pini: 8; Număr module: 1; Culoarea prizei: albă; Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1. |  |  |
| Lotul nr. 33 Patch-panel amp 1U 24 port |  |  |  | Utilizare: pentru rack 1U; Dimensiune utilizată: 19"; Număr porturi: 24; Material: metal; Culoare: neagră; Categorie: 5E, UTP. |  |  |
| Lotul nr. 34 Patch-panel amp 1U 48 port. |  |  |  | Utilizare: pentru rack 1U; Dimensiune utilizată: 19"; Număr porturi: 48; Material: metal; Culoare: neagră; Categorie: 5E, UTP. |  |  |
| Lotul nr. 35 Priză electrică Albă |  |  |  | Tip: DKC (76482B) sau echivalent; Tensiune: 220V; Curent: 16A; Lățime: 43,6 mm; Înălțime: 46,8 mm; Adâncime: 40,5 mm; Material: plastic; Culoare: albă; Standard de referință: ETIM. |  |  |
| Lotul nr. 36 Priză electrică Roșie |  |  |  | Tip: DKC (76482R) sau echivalent; Tensiune: 220V; Curent: 16A; Lățime: 43,6 mm; Înălțime: 46,8 mm; Adâncime: 40,5 mm; Material: plastic; Culoare: roșie; Standard de referință: ETIM. |  |  |
| Lotul nr. 37 Protector |  |  |  | Tip: RJ-45; Lățime: 14 mm; Înălțime: 14 mm; Adâncime: 25 mm; Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1. |  |  |
| Lotul nr. 38 Ramă pda-bn 100 mm |  |  |  | Tip: DKC (10453), sau echivalent; Utilizare: pentru 2 module „Brava”; Înălțime: 100 mm; Lungime: 65 mm; Adâncime: 26,4 mm; Material: plastic (PVC); Culoare: albă; Standard de referință: ETIM. |  |  |
| Lotul nr. 39 Ramă |  |  |  | Tip: DKC (10463); Utilizare: pentru 2 module „Brava”; Înălțime: 120 mm; Lungime: 65 mm; Adâncime: 26,4 mm; Material: plastic; Culoare: albă; Standard de referință: ETIM. |  |  |
| Lotul nr. 40 Ramă pda-bn 80 mm. 2 module |  |  |  | Tip: DKC (10443), sau echivalent; Utilizare: pentru 2 module „Brava”; Înălțime: 80 mm; Lungime: 65 mm; Adâncime: 26,4 mm; Material: plastic (PVC); Culoare: albă; Standard de referință: ETIM. |  |  |
| Lotul nr. 41 Ramă pda-bn 80 mm. 6 module |  |  |  | Tip: DKC (10643), sau echivalent; Utilizare: pentru 6 module „Brava”; Înălțime: 80 mm; Lungime: 164 mm; Adâncime: 26,4 mm; Material: plastic (PVC); Culoare: albă; Standard de referință: ETIM. |  |  |
| Lotul nr. 42 Set fixare (șuruburi, șaibe, piulițe) M6 pentru montare echipamente de comunicații în rack |  |  |  | Tip: Șurub M6x20; Piuliță cușcă (Cage Nut) M6; Standard de referință:ISO 7045 / ISO 14583. |  |  |
| Lotul nr. 43 Șurub autoforant cap plat și șaibă p/u metal (4,2x16)mm |  |  |  | Tip: Șurub autoforant 4,2x16, PZ2, pentru metal; Diametru șurub: 4.2 mm; Lungime șurub: 16 mm; Material șurub: oțel zincat. |  |  |
| Lotul nr. 44 Șurub autoforant cap plat și șaibă p/u metal (4,2x25)mm |  |  |  | Tip: Șurub autoforant 4,2x25, PZ2, pentru metal; Diametru șurub: 4.2 mm; Lungime șurub: 25 mm; Material șurub: oțel zincat. |  |  |
| Lotul nr. 45 Șurub (3,5x25)mm |  |  |  | Tip: Șurub autofiletant 3,5x25, PZ2, universal pentru gips-lemn; Diametru șurub: 3.5 mm; Lungime șurub: 25 mm; Material șurub: oțel fosfat. |  |  |
| Lotul nr. 46 Șurub (4,2x16) |  |  |  | Tip: Șurub autofiletant 4,2x16, PZ2, universal pentru gips-lemn; Diametru șurub: 4,2 mm; Lungime șurub: 16 mm; Material șurub: oțel fosfat. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Elementele sistemului cablaj structurat pentru mentenanța infrastructurii TI pentru anul 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unita tea de măsură | Canti tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/ prestare |  | Clasificație bugetară (IBAN) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elementele sistemului cablaj structurat pentru mentenanța infrastructurii TI pentru anul 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | Lotul nr. 1 Adaptor | Buc. | 450 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate în termen de până la 90 (nouăzeci) de zile calendaristice din data semnării contractului, conform cerințelor tehnice și cantității specificate. |  | MD97VI000002224212555MDL |  |
|  | Lotul nr. 2 Bandă izolantă | Buc. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 3 Cablu telefonic plat | m. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 4 Cablu telefonic spiralat alb | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 5 Cablu telefonic spiralat negru | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 6 Cablu UTP | m. | 42 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 7 Capac brava | Buc. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 8 Capac orb (100x40)mm | Buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 9 Capac orb (120x60)mm | Buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 10 Capac orb (80x40)mm | Buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 11 Coliere pentru cablu (3.6х200)mm | Buc. | 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 12 Coliere pentru cablu (2.5x200)mm | Buc. | 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 13 Colțar intern (100x40)mm | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 14 Colțar intern (120x60)mm | Buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 15 Colțar intern (80x40)mm | Buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 16 Colțar plat (100x40)mm | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 17 Colțar (120x60)mm | Buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 18 Colțar plat tip 3 | Buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 19 Conduct p/u cablu (100x40)mm | m. | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 20 Conduct p/u cablu (120x60)mm | m. | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 21 Conduct p/u cablu (75x17)mm | m. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 22 Conduct p/u cablu (80x40)mm | m. | 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 23 Conector RJ11 (6P4C) | Buc. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 24 Conector RJ12 (6P6C) | Buc. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 25 Conector RJ45 | Buc. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 26 Conector RJ9 (4P4C) | Buc. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 27 Diblu cu guler cu șurub cui 6x40/3.9x45mm 1 | Buc. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 28 Diblu cu guler cu șurub cui 6x60/3.9x65mm | Buc. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 29 Diblu cu șurub | Buc. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 30 Ghidaj cablu pentru rack 1U | Buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 31 Ghidaj cablu pentru rack 2U | Buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 32 Modul (priză) | Buc. | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 33 Patch-panel amp 1U 24 port | Buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 34 Patch-panel amp 1U 48 port. | Buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 35 Priză electrică Albă | Buc. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 36 Priză electrică Roșie | Buc. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 37 Protector | Buc. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 38 Ramă pda-bn 100 mm | Buc. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 39 Ramă | Buc. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 40 Ramă pda-bn 80 mm. 2 module | Buc. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 41 Ramă pda-bn 80 mm. 6 module | Buc. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 42 Set fixare (șuruburi, șaibe, piulițe) M6 pentru montare echipamente de comunicații în rack | Buc. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 43 Șurub autoforant cap plat și șaibă p/u metal (4,2x16)mm | Buc. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 44 Șurub autoforant cap plat și șaibă p/u metal (4,2x25)mm | Buc. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 45 Șurub (3,5x25)mm | Buc. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 46 Șurub (4,2x16) | Buc. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________