Caiet de sarcini

pentru  achiziţia  lucrărilor

- Obiectul  CS:   Achiziționarea  și  montarea ferestrelor  și  ușilor  cu  profil  din  PVC

| Nr. | Cod CPV | Denumirea lucrărilor | UM | Canti-tatea | Supra-față, m² | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Achiziționarea și montarea ferestrelor și ușilor cu profil din PVC | obiect | 10 | 162,9 | Formular nr.1 | 415 000,00 |
|  |  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  | - 000,00 |

2.   Descrierea generală. Temenii de execuție.

1.1  Lucrările se vor desfășura în mun. Chișinău:                  Sursa nr.1,  Sursa nr.2,  CT Sud, PTC,

Clădire administrativă

  - Perioada de executare a lucrărilor:                                                   aprilie ÷ septembrie  2024.

- Informații și proiectare

  - Configurația ferestrelor se va executa asemănător cu ferestrele vechi existente iar dimensiunile  exacte vor fi preluate de către executant după încheierea contractului.

- Scopul achiziției

  - Micșorarea pierderilor de energie termică din incinta clădirilor

- Materialele,  compatibilități,  reglementari  tehnice  și  standarde  utilizate

  - Toate materialele necesare vor fi achiziționate de  Executantul lucrărilor.

5.2 La livrarea materialelor la obiectul supus reparației se va prezenta certificatul de calitate sau agrementul tehnic al tuturor materialelor.

  - Culoare  profilelor pentru  ferestre și  uși:  alb.

  - La confecţionarea ferestrelor şi uşilor se va utiliza profil din PVC cu caracteristicile tehnice corespunzătoare domeniului de exploatare astfel încât pe durata exploatării să nu apară deformaţii sau alte defecţiuni.

  - Pe durata îndeplinirii contractului executantul va oferi beneficiarului o secțiune de fereastră care va servi ca etalon pentru verificarea lucrărilor.

  - Profilele tâmplăriei PVC vor fi ranforsate cu profile metalice obligatoriu.

- Cerințe  privind  montarea ferestrelor  și  ușilor. Măsuri organizatorice.

6.1 Prevederile normativului NCM A.08.02:2014 ”Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii” sunt obligatorii de a fi respectate  şi cunoscute de muncitorii implicaţi în procesele de execuţie a lucrărilor;

  - La începerea lucrărilor obligatoriu, Executantul va anunţa inginerul responsabil al Beneficiarului pentru efectuarea lucrărilor respective, moment în care se va face cunoştinţă cu obiectul de reparaţie .

  - Executantul în ziua finalizării lucrărilor va anunţa inginerul responsabil al Beneficiarului pentru a verifica calitatea şi cantitatea lucrărilor executate;

- Alte condiţii

7.1  Materiale necesare pentru efectuarea lucrărilor vor fi asigurate de către Executant.

7.2 Materialele nu trebuie sa posede distrugeri şi defecţiuni si de asemenea se vor prezenta toate certificatele de calitate si conformitate a lor sau agremente tehnice după caz.

7.3 Tehnica şi utilajul va fi asigurata de Executant.

7.4 Muncitorii vor fi asiguraţi de către Executant cu echipament individual de protecţie corespunzător lucrărilor efectuate.

7.5 Pe timp nefavorabil (temperaturi scăzute, caniculă, precipitaţii abundente, vânt puternic) Beneficiarul este în drept să suspende lucrările de execuţie urmând a fi reluate în condiţii normale iar Executantul va lua în calcul de a avea o rezervă de timp pentru a se încadra în termenul prescris în contractul semnat de părţi.

- Documentaţia tehnico-normativă ce dictează necesitatea lucrărilor

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | NCM L.01.03:2015 | Norme metodologice şi clasificatorul lucrărilor de reparaţie a сlădirilor și obiectelor din domeniile economiei naţionale |
|  | NCM E.04.01-2006 | Protecţia termică a clădirilor |
|  | NCM E.04.03-2008 | Сonservarea energiei în clădiri |
|  | CP C.04.08:2015 | Blocuri de ferestre și uși din PVC. Lucrări de instalare |
|  | NCM M.01.01:2016 | Performanța energetică a clădirilor. Cerințe minime de performanță energetică a clădirilor |
|  | Lege nr.186 din 10.07.2008 | Securitateа şi sănătații în muncă |
|  | NCM A.08.02:2014 | Instrucția ”Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii” |

- Volumul  lucrărilor  de reparație

9.1 Lista cu cantitățile de lucrări ( detaliate) sunt prezentate în  Anexa nr.1 la  CS.

9.2 Pentru  fiecare  obiect  volumele  de  lucrări  se vor concretiza  la faza de recepţie.

9.3  ”TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumul lucrărilor în limita prevederilor legale astfel  încât   lucrările   să fie îndeplinite calitativ și obiectul să fie finalizat.

9.4  Beneficiarul este îndreptăţit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înştiinţa în scris Executantul cu cel puţin 5 zile de până la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor contractuale de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

- Cerințe privind calculul costului

10. 1Estimarea   costului   lucrărilor   date  va  fi  realizată  în conformitate  cu WinSmeta, conform

ordinul  internă 52 din 30.03.2023.

(https://termoelectrica.md/ wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf)

10.2 Costul  lucrărilor   va fi  exprimat  în lei fără  TVA  per   fiecare   poziție  în   parte și vor  rămâne   neschimbate  pe  toată  perioada  de derulare a contractului.

  - Costul  lucrărilor   va include toate cheltuielile  aferente suportate de către Executor pentru

îndeplinirea   volumului   de   lucrări. Ofertele de preţ vor fi prezentate sub formă de deviz indicând manopera, resursele materiale necesare și mecanismele.

10.4 Pentru  a calcula  costul  estimat  pentru  mai  multe  obiecte  din cadrul  unei  Caiet de   Sarcini,  se  folosesc  indicatori   uniformi  (tarif/oră, cheltuieli de  regie, profit etc.)

- Condiţii de recepţie a lucrărilor

11.1Beneficiarul  urmează  să recepţioneze lucrările efectuate în termen de 30 zile  calendaristice  prin semnarea  procesului-verbal de recepţie,  sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

  - Termenul  prevăzut pentru  recepţia  lucrărilor  poate fi prelungit  de Beneficiar  în dependenţă

de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

  - În  cazul  în care  se  constată  existenţa  vreunor  lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la

cunoştinţa   Executantului,   stabilindu-se  termenele   necesare  pentru  finalizare  sau   remediere.

  - Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea

materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din

nou  recepţia. În funcţie de constatările  făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

Limba utilizată la întocmirea ofertei: limba română.

12.1  Specificații de preț pentru materiale și lucrări.

12.2  Specificații  tehnice.

12.3  Garanția bancară.

  - Deviz de cheltuieli.

- Documentele obligatorii la evaluarea ofertelor

13.1 Licența.

  - Dovada de experiență  în domeniu  prin  prezentarea  copiilor  de  pe procesul-verbal  al lucrărilor

îndeplinite  în  ultimii 2 ani,  lucrări  similare  cu  a prezentului  Caiet de Sarcini.

  - Declarație cu privire la termenul de garanție pentru lucrările calitativ îndeplinite.

  - Declarația ofertantului precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor şi a

termenului  de executare – punere în funcțiune.

  - Declarația ofertantului precum că își  asumă răspunderea de păstrare a secretelor comerciale şi

tehnice despre lucrările efectuate şi schemele de execuție.

- Cerinţe de mentenanţă

14.1 Termenul de garanție a lucrărilor va fi de minimum 5 ani din data aprobării.

14.2 Înlăturarea defecţiunilor apărute în perioada de exploatare cu termenul de garanţie valabil se va începe în decurs de 3 zile de la data înştiinţării Executantului de către Beneficiar;

  - Lucrările se vor efectua calitativ cu utilizarea materialelor corespunzătoare lucrărilor de

mentenanţă fiind suportate de Executant.

14.4 Efectuarea lucrărilor în volumul prevăzut de documentație de deviz conform termenilor stabiliți.