| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție nr. |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul nr. 3 Articole electrice |  |  |  |  |  |  |
| Dulie HL582 E27 carbolic HOROZ |  |  |  | Dulie HL582 E27 carbolic HOROZ |  |  |
| Cutie automate |  |  |  | Cutie automate |  |  |
| Priză unitară exterioară EURO |  |  |  | Priză unitară exterioară EURO |  |  |
| Priză dublă exterioară EURO |  |  |  | Priză dublă exterioară EURO |  |  |
| Întrerupător nitary interior 10 A 250 V |  |  |  | Întrerupător nitary interior 10 A 250 V |  |  |
| Întrerupător nitary exterior 10 A 250 V |  |  |  | Întrerupător nitary exterior 10 A 250 V |  |  |
| Bec Led 15-18W E 27 |  |  |  | Bec Led 15-18W E 27 |  |  |
| Corp iluminat 4*18w pentru tavan |  |  |  | Corp iluminat 4*18w pentru tavan |  |  |
| Bec Tub Led 18W T8 |  |  |  | Bec Tub Led 18W T8 |  |  |
| Bec Tub Led 9w T8 |  |  |  | Bec Tub Led 9w T8 |  |  |
| Corp de iluminat stradal E27* 220V |  |  |  | Corp de iluminat stradal E27* 220V |  |  |
| Proiector Led 50W-100W |  |  |  | Proiector Led 50W-100W |  |  |
| Banda izolanta PHV 10*20 neagra |  |  |  | Banda izolanta PHV 10*20 neagra |  |  |
| Banda izolanta PHV 15*20 albastra |  |  |  | Banda izolanta PHV 15*20 albastra |  |  |
| Fir electric PVS 3*2,5 |  |  |  | Fir electric PVS 3*2,5 |  |  |
| Prelungitor L 5 m |  |  |  | Prelungitor L 5 m |  |  |
| Prelungitor L 3 m |  |  |  | Prelungitor L 3 m |  |  |
| Prelungitor L 50 m |  |  |  | Prelungitor L 50 m |  |  |
| Întrerupător automat C VA47-63 16A 3P ELMOS |  |  |  | Întrerupător automat C VA47-63 16A 3P ELMOS |  |  |
| Întrerupător automat BVA47- 63 32A 1P ELMOS |  |  |  | Întrerupător automat BVA47- 63 32A 1P ELMOS |  |  |
| Întrerupător automat B VA47- 63 63A 1P ELMOS |  |  |  | Întrerupător automat B VA47- 63 63A 1P ELMOS |  |  |
| Întrerupător automat C VA47- 63 25A 3P ELMOS |  |  |  | Întrerupător automat C VA47- 63 25A 3P ELMOS |  |  |
| Siguranțe 100A-250A |  |  |  | Siguranțe 100A-250A |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție nr.. Obiectul achiziției:. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA), lei; Preţ unitar (cu TVA), lei; Suma fără TVA, lei; Suma cu TVA, lei; Termenul de livrare/ prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lotul nr. 3 Articole electrice. Dulie HL582 E27 carbolic HOROZ; buc; 20. Priză unitară exterioară EURO; buc; 40. Priză dublă exterioară EURO; buc; 40. Întrerupător trinitary interior 10 A 250 V; buc; 30. Întrerupător trinitary exterior 10 A 250 V; buc; 20. Bec Led 15-18W E 27; buc; 100. Corp iluminat 4*18w pentru tavan; buc; 20. Bec Tub Led 18W T8; buc; 50. Bec Tub Led 9w T8; buc; 100. Corp de iluminat stradal E27* 220V; buc; 20. Proiector Led 50W-100W; buc; 20. Banda izolanta PHV 10*20 neagra; buc; 20. Banda izolanta PHV 15*20 albastra; buc; 20. Fir electric PVS 3*2,5; m/l; 100. Prelungitor L 5 m 3 locuri; buc; 10. Prelungitor L 3 m 3 locuri; buc; 10. Prelungitor L 50 m 3 locuri; buc; 3. Întrerupător automat C VA47-63 16A 3P ELMOS; buc; 20. Întrerupător automat BVA47- 63 32A 1P ELMOS; buc; 50. Întrerupător automat B VA47- 63 63A 1P ELMOS; buc; 30. Întrerupător automat C VA47- 63 25A 3P ELMOS; buc; 35. Siguranțe 100A-250A; buc; 20. |