## Лист1
Data: 12.01.2026 |  |  |  |  | Catre: |  | IMSP CS Ungheni |  |  | 12.1.2026
OFERTĂ COMERCIALĂ
Nr | Nr de referinta | Denumirea Produsului | Unitate de masura | Cantitatea | Preț unitar fără TVA, lei | Preț unitar cu TVA, lei | Suma fara TVA, lei | Suma cu TVA, lei | Specificatii tehnice
Reagenti, consumabile pentru analizator biochimic automat BS-800M (Mindray, China), sistem inchis
1 | 105-004591-A0 | ALT / Alanine Aminotransferase Kit (IFCC Method) | set | 6 | 1454.2956 | 1570.6393 | 8725.7737 | 9423.8356 | Alanine Aminotransferase compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray, China; Ambalaj standard cu componenta setului: R1:6×57 mL+R2:3×32 mL; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
2 | 105-004592-A0 | AST / Aspartate Aminotransferase Kit (IFCC Method | set | 6 | 1454.2956 | 1570.6393 | 8725.7737 | 9423.8356 | Aspartate Aminotransferase compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray, China; Ambalaj standard cu componenta setului: R1:6×57 mL+R2:3×32 mL; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
3 | 105-004593-A0 | ALP / Alkaline Phosphatase Kit (IFCC Modified Method | set | 9 | 1207.2066 | 1303.7831 | 10864.8591 | 11734.0478 | Alkaline phosphatase compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray, China; Ambalaj standard cu componenta setului: R1:6×58 mL+R2:3×32 mL; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
4 | 105-004594-A0 | GGT / Gamma-Glutamyltransferase Kit (Szasz Method/IFCC stand) | set | 5 | 2343.8162 | 2531.3216 | 11719.0812 | 12656.6078 | Gamma–Glutamyltransferase compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray, China; Ambalaj standard cu componenta setului: R1:6×57 mL+R2:3×32 mL; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
5 | 105-001598-A0 | TP / Total Protein Kit (Biuret Method) | set | 3 | 649.4912 | 701.4505 | 1948.4737 | 2104.3516 | Total Protein compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray, China; Ambalaj standard cu componenta setului: R:6×60 mL; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
6 | 105-004612-A0 | CREA(SOX) / Creatinine Kit (Sarcosine Oxidase Method) | set | 7 | 6353.7188 | 6862.0163 | 44476.0312 | 48034.1138 | Creatinine compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray, China; Ambalaj standard cu componenta setului: R1:4×59 mL+R2:2×42 mL; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
7 | 105-001623-A0 | UA / Uric Acid Kit (Uricase-Peroxidase Method) | set | 5 | 1692.9131 | 1828.3461 | 8464.5653 | 9141.7305 | Uric Acid compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray, China; Ambalaj standard cu componenta setului: R1:6×57 mL+R2:3×32 mL; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
8 | 105-004597-A0 | UREA / Urea Kit (Urease-GLDH, UV Method) | set | 9 | 1270.7437 | 1372.4032 | 11436.6937 | 12351.6292 | Urea compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray, China; Ambalaj standard cu componenta setului: R1:6×58 mL+R2:3×32 mL; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
9 | 105-001624-A0 | Glu(GOD) / Glucose Kit (GOD-POD Method) | set | 10 | 1297.5706 | 1401.3762 | 12975.7056 | 14013.7621 | Glucose compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray, China; Ambalaj standard cu componenta setului: R1:6×57 mL+R2:3×32 mL; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
10 | 105-001595-A0 | TC / Total Cholesterol Kit (CHOD-POD Method) | set | 8 | 1496.6537 | 1616.3861 | 11973.23 | 12931.0884 | Total Cholesterol compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray, China; Ambalaj standard cu componenta setului: R:6×60 mL; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
11 | 105-001596-A0 | TG / Triglycerides Kit (GPO-POD Method) | set | 4 | 3205.0981 | 3461.506 | 12820.3925 | 13846.0239 | Triglycerides compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray, China; Ambalaj standard cu componenta setului: R:6×60 mL; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
12 | 105-004611-A0 | LDL-C / LDL-Cholesterol Kit (Direct Method) | set | 6 | 13413.4062 | 14486.4788 | 80480.4375 | 86918.8725 | LDL-Cholesterol compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray, China; Ambalaj standard cu componenta setului: R1:4×58 mL+R2:2×42 mL; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
13 | 105-004610-A0 | HDL-C / HDL-Cholesterol Kit (Direct Method) | set | 6 | 11577.8875 | 12504.1185 | 69467.325 | 75024.711 | HDL-Cholesterol compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray, China; Ambalaj standard cu componenta setului: R1:4×58 mL+R2:2×42 mL; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
14 | 105-001600-A0 | Ca / Calcium Kit (Arsenazo Ⅲ Method) | set | 4 | 508.2975 | 548.9613 | 2033.19 | 2195.8452 | Calcium compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray, China; Ambalaj standard cu componenta setului: R:4×45 mL; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
15 | 105-001608-A0 | P Phosphorus Kit (Phosphomolybdate Method) | set | 1 | 529.4766 | 571.8347 | 529.4766 | 571.8347 | P Phosphorus Kit (Phosphomolybdate Method) compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray, China; Ambalaj standard cu componenta setului: R:4×45 mL; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
16 | 105-004601-A0 | CK-MB Creatine Kinase-MB Kit (IFCC Method) | set | 1 | 6198.4056 | 6694.2781 | 6198.4056 | 6694.2781 | CK-MB Creatine Kinase-MB Kit (IFCC Method) compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray, China; Ambalaj standard cu componenta setului: R1:3×42 mL+R2:3×12 mL; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
17 | 105-004595-A0 | LDH Lactate Dehydrogenase Kit (IFCC Method) | set | 4 | 1383.6987 | 1494.3946 | 5534.795 | 5977.5786 | LDH Lactate Dehydrogenase Kit (IFCC Method) compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray, China; Ambalaj standard cu componenta setului: R1:4×42 mL+R2:4×12 mL; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
18 | 105-001622-A0 | α-AMY / α-Amylase Kit (IFCC Method) | set | 7 | 6096.7461 | 6584.4858 | 42677.2229 | 46091.4007 | α-Amylase compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray, China; Ambalaj standard cu componenta setului: R1:4×45 mL+R2:4×12 mL; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
19 | 105-002200-A0 | Fe / Iron (Fe) Kit (Colorimetric Assay) | set | 5 | 1764.9219 | 1906.1156 | 8824.6094 | 9530.5781 | Iron ** (C and Q) compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray, China; Ambalaj standard cu componenta setului:R1:4×37 mL+R2:2×16 mL+Calibrator:1×1.5 mL; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
20 | 105-002243-A0 | MALB Microalbumin Kit (Immunoturbidimetric Assay Method) | set | 1 | 7104.8695 | 7673.2591 | 7104.8695 | 7673.2591 | Microalbumin Kit compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray, China; Ambalaj standard cu componenta setului:R1:3×50 mL+R2:3×11 mL; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
21 | 105-002245-A0 | FER Ferritin Kit (Particle-enhanced Immunoturbidimetric Assay Method) | set | 1 | 7116.165 | 7685.4582 | 7116.165 | 7685.4582 | Ferritin Kit compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray, China; Ambalaj standard cu componenta setului:R1:1×20 mL+R2:1×12 mL; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
22 | 105-004631-A0 | Antistreptolysin "O" Kit (Latex Immunoturbidimetric Method) | set | 4 | 11267.2612 | 12168.6421 | 45069.045 | 48674.5686 | Antistreptolysin "O" Kit (Latex Immunoturbidimetric Method) compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray, China; Ambalaj standard cu componenta setului:R1:2×40 mL+R2:2×40 mL; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
23 | 105-004634-A0 | RF Ⅱ / Rheumatoid Factor Kit (Immunoturbidimetric Method) | set | 5 | 4518.2 | 4879.656 | 22591 | 24398.28 | Rheumatoid Factor Ⅱ compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray, China; Ambalaj standard cu componenta setului: R1:2×40 mL+R2:2×11 mL; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
24 | 105-001625-A0 | Bil-T(DSA) / Bilirubin Total Kit (DSA Method) | set | 14 | 705.9688 | 762.4463 | 9883.5625 | 10674.2475 | Bilirubin Total compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray, China; Ambalaj standard cu componenta setului: R1:4×48 mL+R2:4×12 mL; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
25 | 105-001626-A0 | Bil-D(DSA) Bilirubin Direct Kit (DSA Method) | set | 12 | 705.9688 | 762.4463 | 8471.625 | 9149.355 | Bilirubin Direct compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray, China; Ambalaj standard cu componenta setului: R1:4×48 mL+R2:4×12 mL; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
26 | 105-001609-A0 | Mg / Magnesium Kit (Xylidyl Blue Method) | set | 8 | 748.3269 | 808.193 | 5986.615 | 6465.5442 | Magnesium compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray, China; Ambalaj standard cu componenta setului: R:4×45 mL; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
27 | 105-001597-A0 | ALB / Albumin Kit (Bromcresol Green Method) | set | 3 | 691.8494 | 747.1973 | 2075.5481 | 2241.592 | Albumin compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray, China; Ambalaj standard cu componenta setului: R:6×60 mL; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
28 | 105-004605-A0 | CRP / C-Reactive Protein Kit (Turbidimetry Method) | set | 10 | 3106.2625 | 3354.7635 | 31062.625 | 33547.635 | C-Reactive Protein compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray, China; Ambalaj standard cu componenta setului: R1:2×35 mL+R2:2×10 mL; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
29 | 105-005738-A0 | Hemoglobin A1c Kit (Enzymatic Assay Method) | set | 1 | 24228.8475 | 26167.1553 | 24228.8475 | 26167.1553 | Hemoglobin A1c Kit compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray, China; Ambalaj standard cu componenta setului: R1:2×40 mL+R2:2×15 mL+R0:3×58 mL; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
30 | 105-004644-A0 | ASO Ⅱ Calibrator Kit (IVDR) | set | 2 | 1553.1312 | 1677.3818 | 3106.2625 | 3354.7635 | ASO Ⅱ Calibrator Kit compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray, China; Ambalaj standard cu componenta setului: R1:2×40 mL+R2:2×15 mL+R0:3×58 mL; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
31 | 105-001132-A0 | CK-MB Calibrator(3*1mL,IVDR) | set | 1 | 3176.8594 | 3431.0081 | 3176.8594 | 3431.0081 | CK-MB Calibrator compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray, China; Ambalaj standard cu componenta setului: 3×1 mL; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
32 | 105-004645-A0 | RF Ⅱ Calibrator Kit (IVDR) | set | 2 | 2626.2037 | 2836.3 | 5252.4075 | 5672.6001 | RF Ⅱ Calibrator Kit (IVDR) compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray, China; Ambalaj standard cu componenta setului: 5 levels ×0.5 mL; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
33 | 105-002311-A0 | FER Calibrator Kit (IVDR) | set | 2 | 6777.3 | 7319.484 | 13554.6 | 14638.968 | FER Calibrator Kit (IVDR) compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray, China; Ambalaj standard cu componenta setului: 1×4 levels×2 mL; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
34 | 105-002315-A0 | MALB CalibratorKit (IVDR) | set | 1 | 2140.4972 | 2311.737 | 2140.4972 | 2311.737 | MALB CalibratorKit (IVDR) compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray, China; Ambalaj standard cu componenta setului: 1×5 levels×1 mL; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
35 | 105-001144-A0 | Multi Sera Calibrator(10*3mL,IVDR) | set | 2 | 4059.3203 | 4384.0659 | 8118.6406 | 8768.1319 | Multi Sera Calibrator(10*3mL,IVDR) compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray, China; Ambalaj standard cu componenta setului: 10×3 mL; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
36 | 105-001129-A0 | Specific Proteins Calibrator(5*1mL,IVDR) | set | 2 | 4765.2891 | 5146.5122 | 9530.5781 | 10293.0244 | Specific Proteins Calibrator(5*1mL,IVDR) compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray, China; Ambalaj standard cu componenta setului: 5×1 mL; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
37 | 105-001128-A0 | Lipids Calibrator(5*1mL,IVDR) | set | 2 | 3529.8438 | 3812.2313 | 7059.6875 | 7624.4625 | Lipids Calibrator(5*1mL,IVDR) compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray, China; Ambalaj standard cu componenta setului: 5×1 mL; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
38 | 105-002316-A0 | MALB Control Kit (IVDR) | set | 1 | 522.4169 | 564.2102 | 522.4169 | 564.2102 | MALB Control Kit (IVDR) compatibil cu analizatorul biochimic automat Mindray, China; Ambalaj standard cu componenta setului: 1×1 level×1 mL; Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni
39 | 105-009119-A0 | CC.M.Control(L 1) (IVDR, 6*5ml) | set | 4 | 3671.0375 | 3964.7205 | 14684.15 | 15858.882 | 1 set- 6*5 ml, compatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray, China
40 | 105-009120-A0 | CC.M.Control(L 2) (IVDR, 6*5ml) | set | 4 | 4377.0062 | 4727.1667 | 17508.025 | 18908.667 | 1 set- 6*5 ml, compatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray, China
41 | 105-004650-A0 | ASO/CRP/RF Triple Control Kit (IVDR) | set | 2 | 7257.3587 | 7837.9474 | 14514.7175 | 15675.8949 | L: 3×1 mL; H: 3×1 mL, compatibil cu Analizatorul biochimic automat Mindray, China
42 | 105-000107-00 | CD80 Detergent | set | 4 | 6028.9731 | 7234.7677 | 24115.8925 | 28939.071 | Compatibil cu analizatorul biochimic Mindray China sistem închis
[7 empty] | 646750.6793 | 701384.6408