|  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț |  |
| --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |
|  |  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |
|  |  | Obiectul achiziției: Achiziția elementelor conductei principale de abur a cazanului ТГМ-96Б Nr. 3 |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Nr. poz. desen tehnic | U.m | Cant. | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Termen de achitare | Discount % |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 44163140-3 | Lotul 1. Achiziția elementelor conductei principale de abur a cazanului ТГМ-96Б Nr. 3 (conform caietului de sarcini și desenului tehnic 10723-T Anexa nr. 1) |  |  |
| 1.1 | Cot (Отвод) 90º R=1370 1876х1972х6000 | 2 | buc. | 1 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate conform necesităților reale în termen de 120 de zile din data semnării contractului | până la 90 de zile din data facturării |  |
| 1.2 | Cot (Отвод) 90º R=1370 1876х1433х5461 | 13 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Cot (Отвод) 90º R=1500 800х1053х4208 | 25 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Cot (Отвод) 90º R=1500 2845х800х6000 | 26 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Cot (Отвод) 90º R=1500 2845х800х6000 | 28 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Cot (Отвод) 90º R=1500 2051х800х5208 | 29 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Cot (Отвод) 90º R=1500 800х1929х5084 | 30 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Cot (Отвод) 90º R=1500 1929х1583х5867 | 31 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Cot (Отвод) 60º R=1500 1973х2353х5896 | 32 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Cot (Отвод) 90º R=1500 1976х1669х6000 | 33 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Cot (Отвод) 90º R=1500 871х1198х4424 | 36 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Bosaj (Бобышка) | 83 | set | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Ștuț (Штуцер) Dn=20, Pn=140 кгс/cм2, T=560 ºС | 86 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Ștuț (Штуцер) Dn=10, Pn=140 кгс/cм2, T=560 ºС de aerare (воздушник) | 87 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Inel (Кольцо) 291 | 89 | buc. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Ștuț (Штуцер) Dn=50, Pn=140 кгс/cм2, T=560 ºС | 94 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total general lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |