|  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Obiectul achiziției: Achiziția elementelor conductei principale de abur a cazanului ТГМ-96Б Nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Nr. poz. desen tehnic | U.m | Cant. | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| 44163140-3 |  | Lotul 1. Achiziția elementelor conductei principale de abur a cazanului ТГМ-96Б Nr. 3 (conform caietului de sarcini și desenului tehnic 10723-T Anexa nr. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Cot (Отвод) 90º R=1370 1876х1972х6000 |  | 2 | buc. | 1 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate conform necesităților reale în termen de 120 de zile din data semnării contractului |  | până la 90 de zile din data facturării |  |  |  |
| 1.2 |  | Cot (Отвод) 90º R=1370 1876х1433х5461 |  | 13 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Cot (Отвод) 90º R=1500 800х1053х4208 |  | 25 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Cot (Отвод) 90º R=1500 2845х800х6000 |  | 26 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Cot (Отвод) 90º R=1500 2845х800х6000 |  | 28 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Cot (Отвод) 90º R=1500 2051х800х5208 |  | 29 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Cot (Отвод) 90º R=1500 800х1929х5084 |  | 30 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Cot (Отвод) 90º R=1500 1929х1583х5867 |  | 31 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Cot (Отвод) 60º R=1500 1973х2353х5896 |  | 32 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | Cot (Отвод) 90º R=1500 1976х1669х6000 |  | 33 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  | Cot (Отвод) 90º R=1500 871х1198х4424 |  | 36 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  | Bosaj (Бобышка) |  | 83 | set | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 |  | Ștuț (Штуцер) Dn=20, Pn=140 кгс/cм2, T=560 ºС |  | 86 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 |  | Ștuț (Штуцер) Dn=10, Pn=140 кгс/cм2, T=560 ºС de aerare (воздушник) |  | 87 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 |  | Inel (Кольцо) 291 |  | 89 | buc. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 |  | Ștuț (Штуцер) Dn=50, Pn=140 кгс/cм2, T=560 ºС |  | 94 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total general lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |