Caiet de sarcini.

Pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare supuse verificării metrologice conform art. 11 al Legii Metrologiei nr.19 din 04.03.2016, utilizate de Î.S. „Moldelectrica”

- Agenții economici trebuie să fie autorizați în furnizarea serviciilor de verificare metrologică în domeniul mărimilor electromagnetice în conformitate cu Legea Metrologiei.

- Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare se va executa în conformitate cu NML 08-08:2018, NML 08-07:2018, NML 08-10:2022, NML 08-11:2022.

- Sortimentul mijloacelor de măsurare supuse verificării sunt:

- Lot 1. Contoare de energie electrică statice 	135 buc (LVM Î.S. „Moldelectrica).

- Lot 2. Transformatoare de măsurare tensiune:

- 6-10 kV	115 buc

- 35-110 kV	40 buc (LVM Î.S. „Moldelectrica).

- Lot 3. Transformatoare de măsurare curent 10-2000 A	400 buc (la obiectele Î.S. „Moldelectrica).

- Oferta de preț trebuie să indice costul verificării unui mijloc de măsurare.