	DGPDC, Centrul pentru Copilarie, Adolescenta si Familie 5, or. Chisinau str. Grenoble, 163/5
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 
Lucrari de reparatie in grup tehnico-sanitar et II si  pardosele in coridor
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie 

	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de reparatia blocului sanitar si baia

	
	
	

	
	
	1.1.1. Demontari

	
	
	

	1
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 

	m3
	1,8000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,8100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,3000

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,2160

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1440

	
	
	Total
	
	
	

	2
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 

	m2
	63,0000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	50,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	50,4000

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1890

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,9450

	
	
	Total
	
	
	

	3
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 

	m2
	63,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	7,5600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,4500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	3,1500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,6300

	
	
	Total
	
	
	

	4
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 

	m2
	12,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	4,6800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,6800

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,6000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,6000

	
	
	Total
	
	
	

	5
	RpCO56A


	Demontari: timplarie (usa) 

	m2
	3,7800

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,7938

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,7938

	
	
	Total
	
	
	

	6
	RpIB11A


	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 

	m2
	1,0200

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	0,1632

	
	
	Total
	
	
	

	7
	RpIC19A


	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" 

	m
	4,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,2000

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	1,2000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,2400

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,5480

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0880

	
	
	Total
	
	
	

	8
	RpSA03A


	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" 

	m
	5,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,5000

	
	
	Total
	
	
	

	9
	RpSB01A


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm 

	m
	7,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,4800

	
	
	Total
	
	
	

	10
	RpSB01C


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm 

	m
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	6,3200

	
	
	Total
	
	
	

	11
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile 

	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,8000

	
	
	Total
	
	
	

	12
	RpSC06A


	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1000

	
	
	Total
	
	
	

	13
	RpSD02A


	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple 

	buc
	6,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,6000

	
	
	Total
	
	
	

	14
	RpSB05A


	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	чел-ч
	2,2400

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari
	            
	

	 
	
	1.1.2. Pereti si tavan

	
	
	

	15
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	12,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,8000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	24,6000

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	48,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	12,6000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1800

	
	
	Total
	
	
	

	16
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie (la tavane armstrong) 

	buc
	6,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,3200

	
	2811236306222
	Grila ventilatie 
	buc
	6,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,9000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	3,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0600

	
	
	Total
	
	
	

	17
	CD55A


	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara 

	m3
	1,4000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,3260

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,8820

	
	1411122201275
	Blocuri de calcar (cotilet)
	m3
	1,2600

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	4,2000

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	0,0980

	
	2664102101101
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25
	m3
	0,1400

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0007

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1400

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,5180

	
	
	Total
	
	
	

	18
	CN54A


	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2 

	m2
	63,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	8,8200

	
	2430226101010
	Hidroizolant GHIDROIZOL
	kg
	50,4000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,1500

	
	
	Total
	
	
	

	19
	RpCJ06B


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime 

	m
	14,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	6,1600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,0800

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,7200

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0140

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0700

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0868

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0210

	
	29522700038171
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0140

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0140

	
	
	Total
	
	
	

	20
	CF05A


	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 

	m2
	63,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	103,9500

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	22,0500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	18,9000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,0710

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	0,3150

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	0,6300

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1,8900

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	630,0000

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	113,4000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,3310

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,6300

	
	2873122005315
	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 
	kg
	23,9400

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	148,0500

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	3,1500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1890

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2520

	
	
	Total
	
	
	

	21
	CF02D5


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime 
K=4,0000


	m2
	63,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	85,6800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,1600

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	1,3860

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	194,0400

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	214,2000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,7640

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,5040

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0756

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3780

	
	
	Total
	
	
	

	22
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	68,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,0400

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	10,2000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,4000

	
	
	Total
	
	
	

	23
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la  25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 

	m2
	68,0000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	153,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,6000

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	71,4000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	27,2000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	1 360,0000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	22,4400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,5440

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	272,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,3600

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,8160

	
	
	Total
	
	
	

	24
	CK18B


	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm 

	m
	14,0000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	7,2800

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0280

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	1,1900

	
	25211062718391
	Profil oval exterior pentru gresie si faianta alb 10mm
	m
	14,7000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3500

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0140

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0280

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,2100

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0840

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0560

	
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,0280

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0280

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0140

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0840

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti si tavan
	            
	

	 
	
	1.1.3. Pardoseli

	
	
	

	25
	CN54A


	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2 

	m2
	12,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	1,6800

	
	2430226101010
	Hidroizolant GHIDROIZOL
	kg
	9,6000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,6000

	
	
	Total
	
	
	

	26
	CK18C


	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) 

	m
	8,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0800

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	8,4000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,2000

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0080

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	48,0000

	
	
	Total
	
	
	

	27
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	12,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	7,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,3960

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	156,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,5040

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3600

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1440

	
	
	Total
	
	
	

	28
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 
K=6,0000


	m2
	12,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	7,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,4400

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,3960

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	154,8000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,5040

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1440

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2160

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1080

	
	
	Total
	
	
	

	29
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele 

	m2
	12,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,3600

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,8000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,6000

	
	
	Total
	
	
	

	30
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm 

	m2
	12,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	31,3200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,4800

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	12,3600

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	48,6000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	3,6000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	240,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	10,8000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5400

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,1440

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardoseli
	            
	

	 
	
	1.1.4. Timplarie

	
	
	

	31
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm 

	buc
	4,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,8800

	
	2811236306222
	Grila ventilatie 
	buc
	4,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,6000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0400

	
	
	Total
	
	
	

	32
	CK25A


	Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

	m2
	6,8200

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	4,9786

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5456

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	6,8200

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	27,2800

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	3,4100

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,1935

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	4,0920

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	6,8200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1364

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplarie
	            
	

	 
	
	1.1.5. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  

	
	
	

	33
	SB24A


	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш 500*150 *105 mm, diam 100 
Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500


	buc
	3,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	чел-ч
	2,4900

	
	2875114202905
	Sifon pardosea cu iesire orizontala,

PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP,

нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50


	buc
	3,1500

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,3465

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,1260

	
	
	Total
	
	
	

	34
	SC04A


	Lavoar   din semiportelan sub blat, 530 x 320 x 200 mm, Alb, cu supapa de supraplin, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200


	buc
	3,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,5500

	
	26221024380001
	Lavoar sub blat
	buc
	3,0906

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	3,0600

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	3,0600

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	1,8360

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	6,1200

	
	
	Total
	
	
	

	35
	RpSC24A1


	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S 
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300


	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,1000

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,0403

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,0300

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC
	buc
	1,0300

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0300

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0300

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,0300

	
	
	Total
	
	
	

	36
	SC09A


	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. 
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200


	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,5500

	
	2622102451300
	Pisoar din portelan sanitar
	buc
	1,0302

	
	2913134201743
	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "
	buc
	1,0200

	
	2874134203155
	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"
	buc
	1,0200

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	0,6120

	
	
	Total
	
	
	

	37
	RpSC21C


	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal 
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200


	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,3000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0200

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0200

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0200

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,3060

	
	2875274203500
	Consola pt.sustinere din fonta
	buc
	2,0400

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	1,0200

	
	
	Total
	
	
	

	38
	RpSD35A


	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	3,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	6,0000

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	3,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	6,0000

	
	
	Total
	
	
	

	39
	SD02A


	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050


	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,3000

	
	2913124201350
	Baterie de perete pt. baie cu dus
	buc
	2,0100

	
	
	Total
	
	
	

	40
	RpSD25A


	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200


	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,7600

	
	2875274201000
	Robinet de trecere cu ventil cu mufa
	buc
	8,1600

	
	
	Total
	
	
	

	41
	RpSD20A


	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150


	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,8800

	
	2913124201600-1
	Robinet bila d=1/2
	buc
	8,1200

	
	
	Total
	
	
	

	42
	RpSA20B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm 

	m
	22,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	16,5000

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	22,4400

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	15,4000

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	9,9000

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	2,2000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	22,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,4400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1320

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0440

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,9218

	
	
	Total
	
	
	

	43
	IC38A


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT 

	buc
	18,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,7000

	
	28752741101028
	Piesa de racordare COT
	buc
	18,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1080

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,2700

	
	
	Total
	
	
	

	44
	RpSA43C


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" 

	buc
	18,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	6,8400

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	18,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0900

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	5,5800

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0216

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0180

	
	
	Total
	
	
	

	45
	RpSB13E


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 

	m
	17,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	6,4600

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	17,5100

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,2550

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2550

	
	
	Total
	
	
	

	46
	RpSA43I


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" 

	buc
	15,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	9,0000

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	15,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0900

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	4,6500

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0180

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0150

	
	
	Total
	
	
	

	47
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,3600

	
	25231567210372
	Cot (Cot 90 gr.) l plastic  pentru canalizare
	buc
	4,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1400

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0600

	
	
	Total
	
	
	

	48
	RpSB15E


	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,5200

	
	25231567210151
	Teu din material plastic  pentru canalizare
	buc
	4,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,2800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	49
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,3600

	
	25231567210373
	Mufa din material plastic  pentru canalizare d=110
	buc
	4,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1400

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0600

	
	
	Total
	
	
	

	50
	RpSB15E


	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7600

	
	25231567210153
	Revizie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1400

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0600

	
	
	Total
	
	
	

	51
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6800

	
	25231567210374
	Trecere d=110/50mm din material plastic  pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	52
	RpSB13C


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 

	m
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,6000

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	12,3600

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0480

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1440

	
	
	Total
	
	
	

	53
	RpSA43F


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,9200

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	8,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0480

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	2,4800

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0096

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0080

	
	
	Total
	
	
	

	54
	RpSB14C


	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,0800

	
	25231567210371
	Cot (Cot 45 gr.)   pentru canalizare
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0960

	
	
	Total
	
	
	

	55
	RpSB14C


	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,0800

	
	252315672103732
	Mufa din material plastic  pentru canalizare d= 50
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0960

	
	
	Total
	
	
	

	56
	RpSB15C


	Montarea piesei de legatura (revizie)  din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,4000

	
	25231567210155
	Revizie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1920

	
	
	Total
	
	
	

	57
	RpSB15C


	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,4000

	
	25231567210156
	Teu din material plastic  pentru canalizare
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1920

	
	
	Total
	
	
	

	58
	RpSF05A


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 

	m
	18,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,7000

	
	
	Total
	
	
	

	59
	SC13A


	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 60 x 40 cm, montata pe perete 
Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200


	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7500

	
	26121325067101
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) 60 x 40 cm
	buc
	1,0302

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	60
	SC13A


	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 300 x 60 cm, montata pe perete 
Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200


	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7500

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) 300 x 60 cm
	buc
	1,0302

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	61
	SE59A


	Uscator de mini, montat pe perete 
Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200


	buc
	3,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,0500

	
	2924127356800
	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid
	buc
	3,0600

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	6,1200

	
	
	Total
	
	
	

	62
	SE59A


	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete 
Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200


	buc
	3,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,0500

	
	2924127356800
	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid
	buc
	3,0600

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	6,1200

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  
	            
	

	 
	
	1.1.6. Retele de incalzire  

	
	
	

	63
	IB05A


	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5 

	buc
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0000

	
	28221157000001
	Radiator 10 sectii
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0600

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000

	
	
	Total
	
	
	

	64
	IB20A


	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. 

	buc
	3,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	чел-ч
	0,4500

	
	2822115708001-83
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	3,0000

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	6,0000

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	6,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut.
	0,3000

	
	
	Total
	
	
	

	65
	RpID07A


	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski 

	buc
	1,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	0,2600

	
	2913137343001
	Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)
	buc
	1,0000

	
	2863137308803
	Cheie pentru robinet de aerisire
	buc
	1,0000

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0150

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0080

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0150

	
	
	Total
	
	
	

	66
	RpIC28B


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator 

	buc
	2,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	4,0600

	
	25231567138001
	Fitinguri din fonta
	buc
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1080

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,3380

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	67
	RpIC28A


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator 

	buc
	1,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	0,8500

	
	2523156713800-set pentru radia
	Set pentru radiator 
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0140

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,0500

	
	
	Total
	
	
	

	68
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. 

	m
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,8000

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	8,2400

	
	
	Total
	
	
	

	69
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2875274110102Racord olandez d=
	Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0280

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0720

	
	
	Total
	
	
	

	70
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 

	buc
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,4400

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	8,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0560

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1440

	
	
	Total
	
	
	

	71
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,4400

	
	2875274110102Cot d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm
	buc
	8,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0560

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1440

	
	
	Total
	
	
	

	72
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,4400

	
	2875274110102Mufa d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm
	buc
	8,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0560

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1440

	
	
	Total
	
	
	

	73
	IC38H


	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0800

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	8,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0560

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,2080

	
	
	Total
	
	
	

	74
	ID01B


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" 

	buc
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2300

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0200

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0400

	
	
	Total
	
	
	

	75
	IC40D


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton 

	buc
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,4000

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	8,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	8,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,8000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,2000

	
	
	Total
	
	
	

	76
	RpIC30A


	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" 

	buc
	1,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,0800

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0080

	
	
	Total
	
	
	

	77
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" 

	m
	8,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7200

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,3200

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Retele de incalzire  
	            
	

	 
	
	1.1.7. Lucrari diverse

	
	
	

	78
	TsH92B


	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 

	t
	14,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	15,5400

	
	
	Total
	
	
	

	79
	TrB05A2-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	14,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	42,1400

	
	
	Total
	
	
	

	80
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	14,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	5,2500

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de reparatia blocului sanitar si baia
	            
	

	 
	
	1.2. Pardoseli in coridor et II si et I (partial)

	
	
	

	81
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc 

	m2
	10,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	3,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,9000

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,5000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,5000

	
	
	Total
	
	
	

	82
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht"sau similar intr-un strat, la pardosele 

	m2
	30,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	4,2000

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"sau similar sau similar
	kg
	12,4500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,5000

	
	
	Total
	
	
	

	83
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 30x30 cm 

	m2
	30,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	78,3000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,7000

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	30,9000

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	121,5000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	9,0000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	600,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	27,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,3500

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,3600

	
	
	Total
	
	
	

	84
	CG36A


	Pardoseli din placi laminat 12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
Materiale marunte (cuie)=1,0100


	m2
	44,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	50,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,6000

	
	2670112204051
	Placi din laminat
	m2
	46,6620

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	46,6620

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,3200

	
	
	Total
	
	
	

	85
	CG09A


	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 

	m
	34,0000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	18,7000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7000

	
	2521106718374
	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 
	m
	34,6800

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,2040

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	1,7000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0170

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0068

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	4,2500

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	4,0800

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,3400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1700

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardoseli in coridor et II si et I (partial)
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie 
	            
	

	 
	
	2. Lucrarile electrice

	
	
	

	
	
	2.1. Lucrarile electrice

	
	
	

	86
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	3,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,6600

	
	
	Total
	
	
	

	87
	RpEE14D


	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,8800

	
	11110001000201
	Intrerupator dublu exterior
	buc
	2,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	2,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0100

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,4000

	
	
	Total
	
	
	

	88
	RpEB10G


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp 
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300


	m
	25,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	8,5000

	
	ППВ 3х 1,5
	Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5
	m
	27,0375

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	0,7725

	
	
	Total
	
	
	

	89
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm 
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000


	m
	25,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	16,7500

	
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	28,0500

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	0,5500

	
	
	Total
	
	
	

	90
	RpEF02A


	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W 
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200


	buc
	4,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	4,3600

	
	2875274400501
	Corp de iluminat led ermetic
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	91
	RpEG03A


	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap,  avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj 
Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100


	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	9,7700

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,0100

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010

	
	2874115802013
	Suruburi  cap hexagonal M 16 x 100
	buc
	4,0400

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,0400

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,0400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0303

	
	
	Total
	
	
	

	92
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,5400

	
	Intrerupator
	Intrerupator manual 1 clapa
	buc
	2,0200

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	2,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0100

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,1000

	
	
	Total
	
	
	

	93
	RpEC07C


	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale 

	buc
	3,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	15,5400

	
	2521216704506
	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC
	m
	24,0000

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	3,6000

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,0900

	
	2744125904771
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 
	kg
	0,0090

	
	2722103107001
	Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm
	m
	54,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	25,5000

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	0,7200

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	0,4500

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	0,4500

	
	2414126109481
	Pasta de lipit (flux)
	kg
	0,0030

	
	
	Total
	
	
	

	94
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 

	buc
	3,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,9300

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	3,0600

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	3,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0150

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0150

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	6,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	6,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice
	            
	

	 
	
	3. Utilaj 

	
	
	

	95
	Pret de piata


	Tablou electric 6 module aparent cu lacata 

	buc
	1,0000

	
	11111222000073
	Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj 
	            
	


	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


