Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.__

din ____20__

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție____________________________________________________________,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.__ din ____20__

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție:; ocds-b3wdp1-MD-1757066310875; / 21472685 din 12.09.2025; _conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Consumabile p/u turn laparoscopic – 2025 (2). Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicit. de autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standard de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1.Container p/u sterilizare camera video HD & optica laparoscopică; Container p/u sterilizare camera video HD & optica laparoscopică; Dimensiuni: 425x80x40mm (± 5mm); Carcasă dreptunghiulară; Materialul corpului: aliaj de aluminiu cu finisaj anodizat sau oțel inoxidabil fenestrat; Mecanism de fixare capac; În interior: suport special din cauciuc sau silicon p/u optica laparoscopică; Garanție: minim 12 luni.. 2. Electrod bilă p/u coagulare; Electrod tip bilă fără aspirație; Lungime 33 cm (± 3cm); Diametru electrod: max. 5mm; Autoclavabil; Vârf bilă: rigid, fără părți mobile; Granție: minim 12 luni.. 3.Gel EEG monitoring; Gel electroconductor, p/u căciulițe EEG preasamblate cu vâscozitate înaltă, în sticle de 250-500ml.. 4.Valvă trompetă p/u irigare-aspirare; Valvă trompetă p/u irigare-aspirare; Lungime: 33cm (±3cm); Diametru: maxim 5mm; Autoclavabil; Material: inox; Butoane sau manetă dedicată p/u irigare și aspirare; Porturi de conectare de tip brad: 2 (irigare și aspirare); Garanție: minim 12 luni.. Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: ___________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.___ din ____20__

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție:; ocds-b3wdp1-MD-1757066310875; / 21472685 din 12.09.2025; _conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Consumabile p/u turn laparoscopic – 2025 (2). Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 33100000-1; 1.Container p/u sterilizare camera video HD & optica laparoscopică; 2; Buc.; 48 ore; MD87TRPCCC518430A00172AA. 2. Electrod bilă p/u coagulare; 10; Buc.. 3.Gel EEG monitoring; 95; Lit.. 4.Valvă trompetă p/u irigare-aspirare; 5; Buc.. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________