| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: achiziționarea serviciilor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare din cadrul “Termoelectrica”S.A. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| LOTUL 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Verificare metrologică contoare de energie electrică trifazate multifuncțional (tip ZMG405CR, ZMD405, ZMG 310CR, LUN4). |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |
| 1.2 Verificare metrologică contoare de energie electrică trifazate electronic ( tip A1RL, ZMG405CR, ZMD405, MT 174, MT 173, MT173-D2A,) |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |
| 1.3 Verificare metrologică contoare de energie electrică trifazate ( tip ZMR110Ace, AMT B1B, NIK2300) |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |
| 1.4 Verificare metrologică contoare de energie electrică monofazate (tip ME172, ME173, ZCG-112ASe, SAGEM-CX1000, CО-И132, LUN10F, ZCG112ASe, KAMSTRUP-686-11, DK-8660, 5227A) |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |
| LOTUL 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 * Verificare metrologică transformatoare pentru măsurare de curent de tensine joasă, (tip Т-0,66 У3, T-0,66M, ТШ-0,66, ТТИ-А) |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |
| 2.2 * Verificare metrologică transformatoare pentru măsurare de curent de tensiune joasă, (tip Т-0,66 У3, T-0,66M, ТШ-0,66, ТТИ-А) |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |
| 2.3 * Verificare metrologică transformatoare pentru măsurare de curent de tensiune înaltă, medie, (tip ТВ-110-1-6, KAP-60/190-55, ТОЛ-СЕЩ-10, ТЛО-10, КАР-60/190, ТПОЛ-10У3, ТОЛУ-10, ТПЛУ-10, ТПЛ-10, TPU-40.11, TPU-43.11, ТШ-20, TC-A, ТК-40, ТК-20, ТЛШ-10У3, ТПОФ, ТВЛМ-10) |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________