Anexa nr. 1

la Anunțul de participare

CERINȚE TEHNICE OBLIGATORII

pentru lotul nr. 1 „Sistemul de semnalizare antiefracie, arhiva ASP de tip angar, str. Mesager, nr. 5, mun. Chișinău, inclusiv servicii de montare, reglare și conectare”

- Panou de control cu 6 zone extensibile la 16,2 grupuri (bord + cutie + tastatura), analog DSC PC 1616 EH – 1 buc.

- Tastatură LED, care suporta până la 8 zone, analog pentru PC1616 – 1 buc.

- Senzor de mișcare IR pasiv, unghi de vizibilitate de 90 grade, zonă de determinare de 15 m, sursă de alimentare cu valori între 8.5 - 16V, imunitate la animale până la 25 de kg, analog LC 100PI – 4 buc.

- Detector acustic de spargere a sticlei, zonă de detecție de pâna la 10 m, tăierea diametrului de 3 m, sursă de alimentare cu valori între 9 - 16V, analog LC105GB – 5 buc.

- Detector de plafon PIR, zonă vizuală de 3600, înălțime de instalare cu valori între 2,5 - 3,6 (m), analog BV501 – 9 buc.

- Senzor de contact magnetic, distanță de închidere de 15 mm, pentru deschidere – 20 mm, analog AUMS-12S – 3 buc.

- Sirenă cu stroboscop, 112 dB, alimentare 12V, analog AUSL100 – 1 buc.

- Acumulator de 7Ah/12V – 1 buc.

- Transformator de siguranță 30VA, 16,5V, analog TRE 30VA – 1 buc.

- Cablu alarm ecranat + sol. Cuprum, 6x0,22 – 200 m

- Comunicator  - 1 buc.

- Tros metalic de 4 mm – 80 m

- Clemă pentru tros de 4 mm – 12 buc.

- Cablu cuprum ȘVVP 2x0,75 mm – 5 m

- Cablu canal (dimensiuni: 20 x 10 mm, culoare alb, din plastic) de 70 m

- Consumabile, sisteme de fixare – 5 seturi