| Masurari, incercari si verificari electrotehnice de laborator la instalatiile electrice subordotate DETS Buiucani | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta

Masurari, incercari si verificari electrotehnice de laborator la instalatiile electrice subordotate DETS Buiucani

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. .Masurari, incercarisi verificari electrotehnice la instalatiile electrice in institutiile subordonate DETS Buiucani |  |  |  |  |  |
| 1 | 1-11-011-1 |  | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint |  | 100 puncte | 0,0100 | 1 037,400 | 10,374 |
|  | 5 |  | Specialist |  | h-om | 0,1600 |  |  |
| 2 | 1-11-028-1 |  | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici |  | 1 linie | 1,0000 | 25,936 | 25,936 |
|  | 5 |  | Specialist |  | h-om | 0,4000 |  |  |
| 3 | 1-11-013-1 |  | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" |  | 1 recept de cur | 1,0000 | 97,260 | 97,260 |
|  | 5 |  | Specialist |  | h-om | 1,5000 |  |  |
| 4 | RpEM20A |  | Masurarea rezistentei cablului |  | buc | 1,0000 | 51,872 | 51,872 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,8000 |  |  |
| 5 | RpEJ05D |  | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice |  | buc | 1,0000 | 1 212,600 | 1 212,600 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 15,0000 |  |  |
|  | 3410540004803 |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 6 | RpEJ05E |  | Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura |  | buc | 1,0000 | 71,324 | 71,324 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,1000 |  |  |
| 7 | RpEJ06A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint |  | buc | 1,0000 | 298,264 | 298,264 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 4,6000 |  |  |
| 8 | RpEJ06B |  | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat |  | buc | 1,0000 | 48,630 | 48,630 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,7500 |  |  |
| 9 | RpEJ06C |  | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat |  | buc | 1,0000 | 40,201 | 40,201 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,6200 |  |  |
| 10 | RpEJ05A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW |  | buc | 1,0000 | 91,210 | 91,210 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 3410540004803 |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 11 | RpEJ06D |  | Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint |  | 100 m | 0,0100 | 364,400 | 3,644 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,0562 |  |  |
| 12 | RpEP02A |  | Masurarea rezistentei izolatiei secundare |  | buc | 1,0000 | 38,904 | 38,904 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,6000 |  |  |
| 13 | 1-11-028-2 |  | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasurarilor masinilor si aparatelor |  | 1 masurare | 1,0000 | 6,484 | 6,484 |
|  | 5 |  | Specialist |  | h-om | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fond Social |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de Regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de Deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total .Masurari, incercarisi verificari electrotehnice la instalatiile electrice in institutiile subordonate DETS Buiucani |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Revizia Inatalatiilor electrice |  |  |  |  |  |
| 14 | RpEQ07A |  | Accesul |  | h-om | 1,0000 | 64,840 | 64,840 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 1,0000 |  |  |
| 15 | RpEP22A |  | Revizia PA |  | buc | 1,0000 | 19,452 | 19,452 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,3000 |  |  |
| 16 | RpEQ01A |  | Revizia cutiilor cu cleme |  | buc | 1,0000 | 38,904 | 38,904 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,6000 |  |  |
| 17 | RpEM01A |  | Revizia vizuala a liniilor electrice in cablu |  | 1 km | 0,0010 | 551,000 | 0,551 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,0085 |  |  |
| 18 | RpEC13C |  | Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu codoane din cupru |  | buc | 1,0000 | 10,717 | 10,717 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,1000 |  |  |
| 19 | RpEC13D |  | Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu cordoane din aluminiu |  | buc | 1,0000 | 18,600 | 18,600 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,0900 |  |  |
| 20 | RpEE10C |  | Revizuirea intrerupatoare tripolare 63 A |  | buc | 1,0000 | 62,501 | 62,501 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,9600 |  |  |
| 21 | RpEE10B |  | Revizuirea intrerupatoare bipolare pina la 25 A, tripolare 63 A sau pachet tripolare 10-25 A |  | buc | 1,0000 | 28,136 | 28,136 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,4300 |  |  |
| 22 | RpEG13A |  | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A |  | buc | 1,0000 | 13,908 | 13,908 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,1700 |  |  |
| 23 | RpEG13B |  | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A |  | buc | 1,0000 | 16,960 | 16,960 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,1900 |  |  |
| 24 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare |  | buc | 1,0000 | 17,906 | 17,906 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fond Social |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de Regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de Deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Revizia Inatalatiilor electrice |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Plecarea si intoarcerea de la locul de munca |  |  |  |  |  |
| 25 | RpEQ08A |  | Capitolul 4. Plecarea si intoarcerea de la locul de munca |  | 1 km | 1,0000 | 1,945 | 1,945 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fond Social |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tatal |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de Regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de Deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Plecarea si intoarcerea de la locul de munca |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Transport |  |  |  |  |  |
| 26 | 12 |  | Microbus |  | 1 km | 1,0000 | 7,500 | 7,500 |
|  | 625 |  | Microbus |  | h-ut | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Transport |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari medicale si sociale |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor DETS sect Buiucani | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |