- CAIET DE SARCINI

- Servicii

Obiectul :Achiziţionarea Servicii de deservire tehnică a iluminării publice  din mun. Bălți la a.2025 (pentru perioda 01.01.2025  -31.12.2025)

Autoritatea contractantă:ÎM Direcția Construcții Capitale Comanditar Unic m.Bălți

1. Cerințele față de servicii de deservire tehnică a iluminatului stradal.

Ofertantul vă asigura parametrii tehnici de deservire a iluminarii publice în conformitatea cu Specificații tehnice depline descrise în Anunțul de participare.

2. Operatorul economic în momentul întocmirii ofertelor și pe parcursul furnizării a energiei electrice trebuie să țină cont de următoarelor acte normative:

- Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizitiile publice ;

3. Detalii privind modul de transportare, prestare a serviciilor:

Serviciul de deservire tehnică a iluminatului public este prestat pe teritoriul municipiluui Balți zilnic 24 din 24 de ore pe parcursul anului 2025.

Executarea solicitării de reparație în decurs de 24 de ore din momentul primirii solicitării. Declarație pe proprie răspundere.

Lucrările de deservire tehnica a sistemului de iluminat stradal se efectuiează in strictă conformitate cu Norme de exploatare a instalațiilor electrice a consumatorului  noncasnici (NE 1-01:201, Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice (NE1-02:2019), Amenajarea instalațiilor electrice (NAIE 7 издание), 9) etc.

Personalul intreprinderii cîstigătoare in activitatea sa, se conduce de capitolul XIILucrul personalului delegat (NE1-02:2019), cu admiterea la lucrari in instalațiile operatorului de retea de catre personalul operatorului.

4.Modalitatea de calculare a costului serviciului

Ofertatntul va calcula prețul ofertei reieșind din Lista cantitatii de lucrari care este parte componenta a caietului de sarcini pentru anul 2025 conform instrucțiunelor privind intocmirea devizelor pentru lucrări de construcții –montaj CPL.01.01-2012.

5. Mostre

Prezentarea mostreide corp de iluminat pentru schimb este obligatorie. Neprezentarea mostrei duce la descalificare.

6. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

- Dotareaparticipantului cu serviciul (grupul) specializatoperativ de deservire 24/24

- Dotarea participantului cu sediul (filiala, baza, incaperi de producere, ateliere, depozite, spații de cazare etc) in mun. Balti in proprietate sau prin locațiune. (Extras din registrul a imobilului, contract de locatiune etc.)

- Dotarea participantului cu utilajul şi echipamentul ethnic necesar indeplinirii lucrarilor indicate in caietul de sarcini. Autoritatea contractantăi si rezervă dreptul de aefectua verificarea corespunderii mecanismelor normativelor in vighoare a RM.

- Deținerea de către ofertant a unei rezerve de corpuri de iluminat (pentru schimb) cu puteri de 50 W și 80W in mărimea de 20 buc de fiecare tip. Corpurile de iluminat trebuie sa corespundă cerintelor minime solicitate de autoritatea contreactantă.

- Gestionareauneibaze de date de defectiunitehnice in functionareautilajului de panou de dirijare, liniielectricesi a corpurilor de iluminat.Gestionarea se face intr-un mod convenabilpentruanalizăsiluarea de deciziiprivindreparatiicapitale (suport electronic si de hirtie).

- Dotareaparticipantului cu mijloacele de transmitere a informatiei despre starea utilajului panourilor de alimentare (dispozitiv de dispetcerizare) și montarea lor pe perioada deservirii. Cantitatea - 122 buc.

7. Documente obligatorii la depunerea ofertei

| Nr. d/o | Descrierea documentului | Mod de demonstrare a îndeplinirii: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prezentarea Cererii de participare | Cerere de participare confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2 | Devizele (formularele 3,5,7) -(întocmite conform corespunzător CPL.01.01-2012) | cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic Este interzi să modificareaformularelor de deviz prin majorare sau micșorare a resurselor sau excluderea totală a acestora. | Obligatoriu |
| 3 | Garanția bancară 1% din prețul ofertei fără TVA - Scrisoare de garanţie bancară (anexa nr. 9) sau transfer | emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorităţii contractante, cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 4 | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European completat | Adaptat procedurii, cu aplicarea semnăturii electronice aoperatorului economic Prezentarea oricărui alt formular DUAE este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. | Obligatoriu |
| 5 | Declaraţiei privind valabilitatea ofertei | Declaraţia privind valabilitatea ofertei confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 6 | Specificații de preț | Specificații de preț, confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 7 | Specificații tehnice | Specificații tehnice, confirmată prin semnătura electronică . | Obligatoriu |

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

| Nr. d/o | Descrierea documentului | Mod de demonstrare a îndeplinirii: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dotarea participantului cu sediul (filiala, baza, incaperi de producere, ateliere, depozite, spații de cazare etc) in mun. Balti in proprietate sau prin locațiune. (Extras din registrul a imobilului, contract de locatiune etc.) | Extras din registrul imobilului, contract de locatiune etc, cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 2 | Dotarea participantului cu serviciul (grupul) specializat operativ de deservire 24/24 | Regulamentul serviciului, cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 3 | Experiența similară in deservirea iluminatului stradal nu mai putin de 5 ani (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13) | cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului: | Obligatoriu |
| 4 | Certificatul de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor, ori link-ul la accesarea unei baze de date naționale disponibile gratuit pentru autoritatea contractantă care deține informațiile privind lipsa/existența restanțelor | -Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor (valabil la data deschiderii ofertei) Eliberat de inspectoratul fiscal principal de stat, confirmat prin semnătura electronică - Link-ul | Obligatoriu |
| 5 | Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | cu aplicareasemnăturiielectroniceaoperatorului economic | Obligatoriu |
| 6 | Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului capabil sa execute lucrari de intreținere a sistemului SCADA (reparatie a utilajului radioelectronic, intretinerea canalelor de transmitere de date de laPT 10/0,4 kV la punctul de dispetcerat) | cu aplicareasemnăturiielectroniceaoperatorului economic | Obligatoriu |
| 7 | Aviz pentru participare la licitațiilepublice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22) – Avizul Inspectiei Nationala pentru Supraveghere Tehnică | cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 8 | Ultimul raport financiar anual | cu aplicarea semnături electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 9 | Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 10 | Diriginte de șantier | Agentul economic vaprezentalegitimațiașicertificatul de atestaretehnico-profesională, cu aplicareasemnăturiielectroniceaoperatorului economic | Obligatoriu |
| 11 | ISO 9001 pentru participant | cu aplicareasemnăturiielectroniceaoperatorului economic | Obligatoriu |
| 12 | Dotarea participantului cu mijloacele de transmitere a informatiei despre starea utilajului panourilor de alimentare (dispozitiv de dispetcerizare) și montarea lor pe perioada deservirii. Cantitatea - 122 buc | Daclaratie pe proprie raspundere cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 | Gestionarea unei baze de date de defectiuni tehnice in functionarea utilajului de panou dedirijare, linii electrice si a corpurilor de iluminat.Gestionarea se face intr-un mod convenabil pentru analiză si luarea de decizii privind reparatii capitale (suport electronic si de hirtie) | Declarație pe proprie răspundere,cu aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 16 | Deținerea de către ofertant a unei rezerve de corpuri de iluminat cu puteri de 50 W și 80W in mărimea de 20 buc de fiecare tip (Corpuri de iluminat echipate cu surse de tip LED de mare putere, având temperatura de culoare cuprinsă între 5500 K - 6000 K) Pentru corpurile de iluminat - Dovada înregistrării în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, deținută de Agenția de Mediu prin intermediul unui subsistem informațional parte integrată a Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor” (https://siamd.gov.md/portal/deee.html | Operatorul economic va prezenta Nr.în listă, AC va verifica informația pe subsistemul informațional - cu aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 16.1 | Dovada că producătorul deține sisteme de management integrate (conforme standardelor din seria ISO 9000 (sisteme de management a calității), ISO14000 (protecția mediului), ISO 18000 (sănătatea și securitatea muncii)). | Certificatele ISO cu aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 16.2 | Rapoarte de încercări emise de laboratoare acreditate în conformitate cu standardul ISO 17025 pentru încercarea acestor categorii de produse (incercări fotometrice, incercări la securitatea electrică, incercări la compatibilitatea electromagnetică). | Rapoarte de incercari cu aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 16.3 | Certificate de garanție emise de producătoru | Certificate de garanție emise de producător, cu aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 16.4 | Certificate de conformitate pentru corpuri de iluminat emise de un organism de certificare, acreditat de către un organism național pentru corpuri de iluminat. | Certificate de conformitate emise de un organism de certificare, cu aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 17 | Executarea solicitării de reparație în decurs de 24 de ore din momentul primirii solicitării | Declarație pe proprie răspundere,cu aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 18 | Instructajul initial a SSM la SA « RED-Nord » | Fisacolectiva, cu aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 19 | DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Declaraţie în conformitate cu Anexa nr. 1 autentificată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului – depunere obligatorie după desemnare în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător ; | Obligatoriu depunere obligatorie după desemnare în calitate de cîștigător |

* - în cazul existenței datelor cu caracter personal informația se remite direct autorității contractante pe poșta electronică uks_ez@mail.ru .

Președintele grupului de lucru:__________________________ Bragari  larisa

L.Ș.