	____Reconstructia pragului cu scari si copertina de la intrarea principala a L. T. "Anton Cehov din or. Floresti
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari structurale

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Lucrari de terasament

	
	

	1
	TsC02B1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.

	100 m3
	1,1050


	 2
	TsA02E


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu

	m3
	5,0000


	 3
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	5,0000


	 4
	TsI50A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km

	t
	182,3250


	 5
	TsI50A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (argila)

	t
	154,2750


	 6
	
	Argila p/u constructii

	m3
	93,5000


	 7
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

	100 m3
	0,9350


	 
	
	Capitolul 1.2. Rampa scarii

	
	

	8
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25

	m3
	20,3000


	 9
	CB02B


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv

	m2
	86,2000


	 10
	CC01E1


	Armaturi din otel beton  A240  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere

	kg
	515,1000


	 11
	CC01F1


	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10mm inclusiv in fundatii continue si radiere

	kg
	669,4000


	 12
	CC01F1


	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12mm inclusiv in fundatii continue si radiere

	kg
	1 411,9000


	 13
	CC01F1


	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 16mm inclusiv in fundatii continue si radiere

	kg
	151,5000


	 
	
	Capitolul 1.3. Mustati de armatura

	
	

	
	
	Capitolul 1.3.1. Nod A

	
	

	14
	CC01E1


	Armaturi din otel beton  A240  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor  6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere

	kg
	5,4000


	 15
	CC01F1


	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 18mm inclusiv in fundatii continue si radiere

	kg
	34,4000


	 
	
	Capitolul 1.3.2. Nod B

	
	

	16
	CC01E1


	Armaturi din otel beton  A240  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor  6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere

	kg
	3,0000


	 17
	CC01F1


	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 18mm inclusiv in fundatii continue si radiere

	kg
	23,6000


	 
	
	Capitolul 1.4. Specificatia elementelor:1-1

	
	

	18
	CA03F


	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10

	m3
	1,8000


	 19
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25

	m3
	22,5000


	 20
	CC01E1


	Armaturi din otel beton  A240  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor  6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere

	kg
	54,3000


	 21
	CC01F1


	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10mm inclusiv in fundatii continue si radiere

	kg
	1 103,1000


	 22
	CC01F1


	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12mm inclusiv in fundatii continue si radiere

	kg
	110,8000


	 23
	CB02B


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv

	m2
	89,0000


	 24
	IzF04F K-2


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)

	m2
	91,7400


	 
	
	Capitolul 1.5. Specificatia elementelor:2-2

	
	

	25
	CA03F


	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10

	m3
	0,4000


	 26
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25

	m3
	1,4000


	 27
	CC01E1


	Armaturi din otel beton  A240  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere

	kg
	10,0000


	 28
	CC01F1


	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12mm inclusiv in fundatii continue si radiere

	kg
	14,4000


	 29
	CC01F1


	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 16mm inclusiv in fundatii continue si radiere

	kg
	37,5000


	 30
	CB02B


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv

	m2
	10,8100


	 31
	IzF04F K-2


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)

	m2
	18,8600


	 
	
	Capitolul 1.6. Piese inglobate

	
	

	32
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (P-1)

	kg
	256,4000


	 33
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (P-2)

	kg
	118,6000


	 34
	IzD10C


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email PF-115 a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv

	t
	0,3750


	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de constructie

	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Lucrari de demolare

	
	

	35
	RpCI42B


	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile

	m2
	30,0000


	 36
	RpCH32C


	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor

	m2
	15,0000


	 37
	RpCI42A


	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.

	m
	10,0000


	 38
	RpCB18F


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu

	m3
	43,0000


	 39
	RpCP44B


	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor

	kg
	100,0000


	 40
	TsH92B


	Incarcarea in auto deseuri de constructie

	t
	105,3000


	 41
	TsI50A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km

	t
	105,3000


	 
	
	Capitolul 2.2. Timplarie

	
	

	42
	CK19A  apl


	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (Gratar cu jaluzele)

	m2
	1,5000


	 43
	CK21C


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului рeste 15 mp

	m2
	2,1000


	 
	
	Capitolul 2.3. Lucrari de finisare

	
	

	
	
	Capitolul 2.3.1. Pereti laterali

	
	

	44
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betonokontakt intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	60,9000


	 45
	CI21A


	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm

	m2
	60,9000


	 
	
	Capitolul 2.3.2. Trepte

	
	

	46
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betonokontakt intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	97,1000


	 47
	CI24A


	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea 10 mm  spurafata striata

	m2
	97,1000


	 48
	CH06B


	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de  otel formata la rece, dreapta (Balustrada B1 din inox)

	m
	19,6000


	 
	
	Capitolul 3. Amenajari

	
	

	
	
	Capitolul 3.1. Lucrari de demolare

	
	

	49
	DG04B


	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton

	m
	180,4000


	 50
	DG05A k=2


	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice

	m2
	1 495,0000


	 51
	TsC02D1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Decaparea asfaltului, bordurilor si betonul sub borduri

	100 m3
	1,0600


	 52
	TsI50A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km

	t
	233,0600


	 
	
	Capitolul 3.2. Lucrari de pavare

	
	

	53
	TsE05C


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III

	100m2
	14,9500


	 54
	TsE06B


	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	14,9500


	 55
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta

	m3
	149,5000


	 56
	DE18A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 6cm culoare gri asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm

	m2
	1 495,0000


	 57
	DE11A


	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR-1000*250*80mm)

	m
	380,4000


	 58
	TsH09A


	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%

	100m2
	0,6500



	

	Proiectant    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
