## Лист1
Oferta de participare la Achiziția de Valoare Mică nr. din
Nr. d/o | Cod CPV | Denumire Lot | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | U/M | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA), lei | Preţ unitar (cu TVA), lei | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei | Termen de livrare
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 39711130-9 | LOT 1 Utilaj frigorific, etapa II | Dulap frigorific pentru păstrarea produselor din carne (decongelată) -diapazonul de temperature de lucru 0…+6 C; - volumul interior 700 lit; - dimensiunile ÎxLxA=1900-2000x900-950x650-700mm; - agent frigorific R134a-404a; - numărul de rafturi 4-6; - tensiunea de alimentare U=220 V; - metoda de răcire forțată; - temperature mediului ambient +40 C; - amplasarea agregatului frigorific partea de sus; - puterea consumată P=350 W; - termoregulator electronic; - sarcina maximal pe rafturi 35-40kg; - termenul de garanție 24 luni. |  | BUC | 1 |  |  |  |  | la solicitare, în decurs de 15 zile din data comenzii pe parcursul anului 2021