## Sheet1
Anexa nr.22
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
Specificația tehnică
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție______________din_________
Obiectul de achiziției:______________
Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Bunuri
Lotul 12 - Materiale tehnico-sanitare unitatea militară Cahul
mun. Cahul, str. Mihai Viteazul, nr.2
Calorifer bimetal BL – 500 B1 |  |  |  | Tip montare - de perete
Țeavă PPR cu fibră de sticlă dn40x6,7mm |  |  |  | Temperatura admisă - min. 90°C; Presiune maximă de lucru - 40 bar
Țeavă PPR cu fibră de sticlă dn32x5,4mm |  |  |  | Temperatura admisă - min. 90°C; Presiune maximă de lucru - 40 bar
Țeavă PPR cu fibră de sticlă dn25x4,2mm |  |  |  | Temperatura admisă - min. 90°C; Presiune maximă de lucru - 40 bar
Cot PPR 40*90 |  |  |  | Temperatura admisă - min. 90°C; Presiune maximă de lucru - 40 bar
Cot PPR 32*90 |  |  |  | Temperatura admisă - min. 90°C; Presiune maximă de lucru - 40 bar
Cot PPR 25*90 |  |  |  | Temperatura admisă - min. 90°C; Presiune maximă de lucru - 40 bar
Mufa PPR 40 |  |  |  | Temperatura admisă - min. 90°C; Presiune maximă de lucru - 40 bar
Mufa PPR 32 |  |  |  | Temperatura admisă - min. 90°C; Presiune maximă de lucru - 40 bar
Mufa PPR 25 |  |  |  | Temperatura admisă - min. 90°C; Presiune maximă de lucru - 40 bar
Teu PPR 40 |  |  |  | Temperatura admisă - min. 90°C; Presiune maximă de lucru - 40 bar
Teu PPR 32 |  |  |  | Temperatura admisă - min. 90°C; Presiune maximă de lucru - 40 bar
Teu PPR 25 |  |  |  | Temperatura admisă - min. 90°C; Presiune maximă de lucru - 40 bar
Collier PPR d.40 |  |  |  | Temperatura admisă - min. 90°C; Presiune maximă de lucru - 40 bar
Collier PPR d.32 |  |  |  | Temperatura de lucru - 110 ℃
Collier PPR d.25 |  |  |  | Temperatura de lucru - 110 ℃
Racord olandez 3/4" |  |  |  | Material - Alama
Set de conectare pentru calorifere |  |  |  | -
Set consolă radiator 7,2x170mm |  |  |  | -
Robinet tur colțar 3/4 |  |  |  | Temperatura maxim admisibila (°C) - 100; Presiune de lucru (BAR) - 10.
Izolație pentru țevi 35x9 |  |  |  | Material -Spumă de cauciuc; Temperatura minimă de lucru [°C] - (-50); Temperatura maxima de lucru [°C] - (+110); Conductivitate termica [W/(mK)] - 0,036.
Izolație pentru țevi 48x9 |  |  |  | Material -Spumă de cauciuc; Temperatura minimă de lucru [°C] - (-50); Temperatura maxima de lucru [°C] - (+110); Conductivitate termica [W/(mK)] - 0,036.
Vas de expansiune 12 l |  |  |  | Domeniul de utilizare - Universal; Material - oțel; Modalitatea de instalare - vertical; Presiunea 8-bar; Temperatura maximă admisibilă - (-10 +99)
Colector de distribuție cu ventil 3/4 |  |  |  | Pentru încălzire și apă; Presiune de lucru (BAR) - 10; Temperatura maxim admisibila (°C) - 100.
Pompă de circulație VA 65/180 |  |  |  | Tip constructiv - Circulație; Material - Fontă; Temperatura maxima de lucru [°C] - 110; Temperatura minima de lucru [°C] - (-10); Presiune maxima [bar] - 10; Inaltime de pompare max [mca] - 6; Debit maxim [m3/h] - 4,2; Racord [toli] - 1 1/2; Distanta intre racorduri [mm] - 180; Alimentare electrica [V/Hz] - 230 / 50; Putere electrica [W] - 78; Grad protectie electrica [IP] - IP44.
Pompa de circulație |  |  |  | Tensiusne - 1x230 V, 50 Hz; Curent - 0,14-0,21 A; Dinstanța dintre racoduri, mm - 130 mm; Presiunea de funcționare - 10 bar; Temperatura de funcționare - de la +20°C până +110°C; Înălțimea de pompare - 4m; Debit maxim - 4.2 m3/h; Putere - 26-50 W.
Total Lot 12