Anexa nr. 21

- CAIET DE SARCINI

- Bunuri/Servicii

Obiectul Servicii de măsurări și încercări a instalațiilor electrice

Autoritatea contractantă Baza de păstrare combustibil a Armatei Naționale, mun. Bălți, str.Sofiei, 12

1. Descriere generală. Informaţii

Servicii de măsurări și încercări a instalațiilor electrice a Bazei de pastrare combustibil a Armatei Naţionale,  mun. Bălți, str.Sofiei, 12

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

Operatorii economici interesaţi de procedura de achiziţie pot vizualiza necesarul de lucrări la solicitare tel. 079478408 – Baza de păstrare combustibil a Armatei Naționale, or. Bălți, str. Sofiei12.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Conform standardelo de electricitate.

4. Cerinţe privind calculul costului/prețului

- Conform anexei nr. 23

5. Mostre

Nu se aplică.

- 6. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Măsurări electrice |  |  |
|  | 1-11-010-2 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 masurare | 19,00 |
|  | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte | 1,50 |
|  | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 receptor de curent | 10,00 |
|  | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | linia | 20,00 |
|  | 1-11-23-1 | Executarea schemei monofilare | 1 caracter | 1,00 |

7. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Conform punctului nr. 6.

8. Definiţii

Nu se aplică.

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Vor fi prezentate prin intermediul SIA RSAP conform Anunțului de participare.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Vor fi prezentate ulterior la solicitarea autorității contractante prin e-mail, conform Anunțului de participare.

Autoritatea contractantă  ___________              Data „____”__________________

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.