## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea Instrumentarului Cardiochirurgical conform necesităţilor IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2024 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Retractor atrial transtoracic și lame atriale | Retractor atrial transtoracic | 6: Retractor atrial transtoracic - ghid pentru lame, 220mm +/-10mm, diametrul - 4mm. Material: inox medical, nesteril, reutilizabil.
33100000-1 | 1 | Retractor atrial transtoracic și lame atriale | Lame atriale | 6: Lame atriale pentru retractor 45x30mm +/-5mm, fenestrate.
33100000-1 | 1 | Retractor atrial transtoracic și lame atriale | Lame atriale | 6: Lame atriale pentru retractor 60x30mm +/-5mm
33100000-1 | 1 | Retractor atrial transtoracic și lame atriale | Lame atriale | 6: Lame atriale pentru retractor 45x45mm +/-5mm
33100000-1 | 1 | Retractor atrial transtoracic și lame atriale | Lame atriale | 6: Lame atriale pentru retractor 60x45mm +/-5mm
33100000-1 | 1 | Retractor atrial transtoracic și lame atriale | Lame atriale | 6: Lame atriale pentru retractor 30x30mm +/-5mm
33100000-1 | 1 | Retractor atrial transtoracic și lame atriale | Lame atriale | 6: Lame atriale pentru retractor 30x45mm +/-5mm
33100000-1 | 2 | Retractor intercostal și lame pentru retractor | Retractor intercostal | 6: Retractor intercostal cu două branșe mobile. Dimensiuni 170mm x 90mm +/-10mm. Material: inox medical, nesteril, reutilizabil.
33100000-1 | 2 | Retractor intercostal și lame pentru retractor | Lame pentru retractor (pereche) | 6: Lame pentru retractor, fenestrate, slit 40 x 35 mm +/-5mm. Unitate de măsură: 1 bucată = 1 pereche
33100000-1 | 2 | Retractor intercostal și lame pentru retractor | Lame pentru retractor (pereche) | 6: Lame retractoare, fenestrate, slit 50 x 35 mm +/-5mm. Unitate de măsură: 1 bucată = 1 pereche
33100000-1 | 2 | Retractor intercostal și lame pentru retractor | Lame pentru retractor (pereche) | 6: Lame retractoare, fenestrate, slit 60 x 35 mm +/-5mm. Unitate de măsură: 1 bucată = 1 pereche
33100000-1 | 3 | Tub valvular de aspirație 350mm | Tub valvular de aspirație 350mm | 6: Lungime 350 mm +/-10mm sau minim 350 mm , Material: inox medical, nesteril, reutilizabil.
33100000-1 | 4 | Lame pentru retractor pentru sternotomie parțială | Lame pentru retractor pentru sternotomie parțială | 6: Lame pentru retractor pentru sternotomie parțială, dimensiuni 35x50mm +/-5mm
33100000-1 | 5 | Cârlig de nerv | Cârlig de nerv | 6: Dimensiuni: vârf maxim 1 x 7mm. Lungime totală 340 mm +/-10mm. Acoperire din ceramică, suprafață neaderentă, de culoare închisă pentru a reduce strălucirea reflectorizantă.
33100000-1 | 6 | Aplicator de noduri, lungime 340 mm | Aplicator de noduri, lungime 340 mm | 6: Angular 25° , lungime 340 mm +/-10mm. Acoperire din ceramică, suprafață neaderentă, de culoare închisă pentru a reduce strălucirea reflectorizantă.
33100000-1 | 7 | Aplicator de noduri, lungime 280 mm | Aplicator de noduri, lungime 280 mm | 6: Angular 25° , lungime 280 mm +/-10mm. Acoperire din ceramică, suprafață neaderentă, de culoare închisă pentru a reduce strălucirea reflectorizantă.
33100000-1 | 8 | Forceps atraumatic cu branse 4,6 mm | Forceps atraumatic cu branse 4,6 mm | 6: Forceps atraumatic, branse cu 2x3 dinti, curbate, latimea branselor 4.6 mm, lung. 80 mm (+/- 5 mm), lungimea totala 360mm (+/-10 mm). Material: inox medical, nesteril, reutilizabil.
33100000-1 | 9 | Forceps atraumatic cu branse 4,5 mm | Forceps atraumatic cu branse 4,5 mm | 6: Forceps atraumatic, branse cu 2x3 dinti, curbate, latimea branselor 4,5 mm, lung. 50 mm (+/- 5 mm), lungimea totala 330mm (+/-10 mm). Material: inox medical, nesteril, reutilizabil.
33100000-1 | 10 | Forceps microchirurgical | Forceps microchirurgical | 6: Forceps microchirurgical pentru valve, aplicabil în intervenții minim invazive, branșe drepte, dințate 3,0 x 15mm. Lungime totală 350mm +/-10 mm, nesteril, reutilizabil. Material: aliaj de carbon cu wolfram, acoperire din ceramică, suprafață neaderentă, de culoare închisă pentru a reduce strălucirea reflectorizantă.
33100000-1 | 11 | Forceps atraumatic cu acțiune dublă | Forceps atraumatic cu acțiune dublă | 6: Forceps atraumatic, aplicabil în intervenții minim invazive, cu acțiune dublă, branșe drepte, dințat 1,5 x 11mm. Lungime totală 280 mm +/-10 mm, nesteril, reutilizabil. Material: aliaj de carbon cu wolfram, acoperire din ceramică, suprafață neaderentă, de culoare închisă pentru a reduce strălucirea reflectorizantă.
33100000-1 | 12 | Forceps atraumatic, branșe drepte 280 mm | Forceps atraumatic, branșe drepte 280 mm | 6: Forceps atraumatic, aplicabil în intervenții minim invazive, branșe drepte, dințate 2,8 x 15mm. Lungime totală 280 mm +/-10 mm, nesteril, reutilizabil. Material: aliaj de carbon cu wolfram, acoperire din ceramică, suprafață neaderentă, de culoare închisă pentru a reduce strălucirea reflectorizantă.
33100000-1 | 13 | Forceps atraumatic, branșe drepte 350 mm | Forceps atraumatic, branșe drepte 350 mm | 6: Forceps atraumatic, aplicabil în intervenții minim invazive, branșe drepte, dințate 2,8 x 15mm. Lungime totală 350 mm +/-10 mm, nesteril, reutilizabil. Material: aliaj de carbon cu wolfram, acoperire din ceramică, suprafață neaderentă, de culoare închisă pentru a reduce strălucirea reflectorizantă.
33100000-1 | 14 | Portac microchirurgical pentru sutură maxim 5/0, 340 mm | Portac microchirurgical pentru sutură maxim 5/0, 340 mm | 6: Portac microchirurgical, branșe curbate 2,0 x 10mm, pentru sutură maxim 5/0. Lungime totală 340mm +/-10 mm. Acoperire din ceramică, suprafață neaderentă, de culoare închisă pentru a reduce strălucirea reflectorizantă.
33100000-1 | 15 | Portac microchirurgical pentru sutură maxim 2/0, 280 mm, curbat | Portac microchirurgical pentru sutură maxim 2/0, 280 mm, curbat | 6: Portac microchirurgical, branșe curbate 3,0 x 10mm, pentru sutură maxim 2/0. Lungime totală 280mm +/-10 mm. Material: aliaj de carbon cu wolfram, acoperire din ceramică, suprafață neaderentă, de culoare închisă pentru a reduce strălucirea reflectorizantă.
33100000-1 | 16 | Portac microchirurgical pentru sutură maxim 2/0, 340 mm, curbat | Portac microchirurgical pentru sutură maxim 2/0, 340 mm, curbat | 6: Portac microchirurgical, branșe curbate 3,0 x 10mm, pentru sutură maxim 2/0. Lungime totală 340mm +/-10 mm. Material: aliaj de carbon cu wolfram, acoperire din ceramică, suprafață neaderentă, de culoare închisă pentru a reduce strălucirea reflectorizantă.
33100000-1 | 17 | Portac microchirurgical pentru sutură maxim 2/0, 280 mm, drept | Portac microchirurgical pentru sutură maxim 2/0, 280 mm, drept | 6: Portac microchirurgical, branșe drepte 3,0 x 10mm, pentru sutură maxim 2/0. Lungime totală 280mm +/-10 mm. Material: aliaj de carbon cu wolfram, acoperire din ceramică, suprafață neaderentă, de culoare închisă pentru a reduce strălucirea reflectorizantă.
33100000-1 | 18 | Portac microchirurgical pentru sutură maxim 2/0, 350 mm, drept | Portac microchirurgical pentru sutură maxim 2/0, 350 mm, drept | 6: Portac microchirurgical, branșe drepte 3,0 x 10mm, pentru sutură maxim 2/0. Lungime totală 350mm +/-10 mm. Material: aliaj de carbon cu wolfram, acoperire din ceramică, suprafață neaderentă, de culoare închisă pentru a reduce strălucirea reflectorizantă.
33100000-1 | 19 | Foarfece microchirurgicale, branșe drepte, 350 mm | Foarfece microchirurgicale, branșe drepte, 350 mm | 6: Foarfece microchirurgicale pentru valve, aplicabil în intervenții minim invazive, cu dublă acțiune, drepte, branșe cu vârf bont/bont. Lungime totală 350mm +/-10 mm. Acoperire din ceramică, suprafață neaderentă, de culoare închisă pentru a reduce strălucirea reflectorizantă.
33100000-1 | 20 | Forfece microchirurgical, branșe curbate, 350 mm | Forfece microchirurgical, branșe curbate, 350 mm | 6: Foarfece microchirurgical pentru valve, aplicabil în intervenții minim invazive, cu dublă acțiune, curbate, branșe cu vârf bont/bont. Lungime totală 350mm +/-10 mm. Acoperire din ceramică, suprafață neaderentă, de culoare închisă pentru a reduce strălucirea reflectorizantă.
33100000-1 | 21 | Forfece microchirurgicale, branșe cu vârf scurt/curbat, 280 mm | Forfece microchirurgicale, branșe cu vârf scurt/curbat, 280 mm | 6: Foarfece microchirurgicale pentru valve, aplicabil în intervenții minim invazive, cu dublă acțiune, branșe cu vârf scurt/curbat. Lungime totală 280mm +/-10 mm. Acoperire din ceramică, suprafață neaderentă, de culoare închisă pentru a reduce strălucirea reflectorizantă.
33100000-1 | 22 | Forfece microchirurgicale, branșe cu vârf scurt/curbat, 350 mm | Forfece microchirurgicale, branșe cu vârf scurt/curbat, 350 mm | 6: Foarfece microchirurgicale pentru valve, aplicabil în intervenții minim invazive, cu dublă acțiune, branșe cu vârf scurt/curbat. Lungime totală 350mm +/-10 mm. Acoperire din ceramică, suprafață neaderentă, de culoare închisă pentru a reduce strălucirea reflectorizantă.
33100000-1 | 23 | Ciupitor FERRIS-SMITH nedetașabil , 250mm | Ciupitor FERRIS-SMITH nedetașabil , 250mm | 6: Ciupitor tip FERRIS-SMITH nedetașabil, mușcatura sus, angular 30 grade, branse 3,0 mm, lungime totală 250mm +/-10mm. Acoperire din ceramică, suprafață neaderentă, de culoare închisă pentru a reduce strălucirea reflectorizantă.
33100000-1 | 24 | Ciupitor FERRIS-SMITH detașabil, 250mm | Ciupitor FERRIS-SMITH detașabil, 250mm | 6: Ciupitor tip FERRIS-SMITH detașabil, mușcatura sus, angular 30 grade, branse 4,0 mm, lungime totală 250mm +/-10 mm. Acoperire din ceramică, suprafață neaderentă, de culoare închisă pentru a reduce strălucirea reflectorizantă.
33100000-1 | 25 | Ciupitor FERRIS-SMITH detașabil, 350mm | Ciupitor FERRIS-SMITH detașabil, 350mm | 6: Ciupitor tip FERRIS-SMITH detașabil, muscatura sus, angular 30 grade, branse 4,0 mm, lungime totală 400mm +/-10 mm. Acoperire din ceramică, suprafață neaderentă, de culoare închisă pentru a reduce strălucirea reflectorizantă.
33100000-1 | 26 | Mâner și Cârlige pentru sutură | Cârlig pentru sutură, vârf 1,5 mm | 6: Cârlig pentru sutură, vârf 1,5mm, lungime totală 260mm +/-10 mm
33100000-1 | 26 | Mâner și Cârlige pentru sutură | Cârlig pentru sutură, vârf 2,0 mm | 6: Cârlig pentru sutură, vârf 2,0mm, lungime totală 260mm +/- 10 mm
33100000-1 | 26 | Mâner și Cârlige pentru sutură | Cârlig pentru sutură, Lungime 350 mm | 6: Cârlig pentru sutură, vârf 1,6mm, lungime totală 350mm +/- 10 mm
33100000-1 | 26 | Mâner și Cârlige pentru sutură | Mâner pentru cârligul din lot | 6: Mâner pentru cârligul din lot, lungime totală 110mm +/-10 mm. Acoperire din ceramică, suprafață neaderentă, de culoare închisă pentru a reduce strălucirea reflectorizantă.
33100000-1 | 27 | Container pentru stocare si sterilizare | Container pentru stocare si sterilizare | 6: Container pentru sterilizarea instrumentarului, compus din: container bază cu dimensiuni 590mm x 270 mm x 135 mm (+/-10 mm); din aluminiu, inclusiv 1 coş perforat, compatibil cu containerul, din oţel inox și o saltea din silicon tip covor, înălțime filamente/perișori minim 15mm, pentru fixarea, sterilizarea și păstrarea instrumentelor fine. Capac separat pentru container - din aluminiu, albastru, lacăt cu click audibil, cu 2 spații de retenție, cu garnitură din silicon pentru filtre reutilizabile; Filtre reutilizabile PTFE incluse în capac, filtrele apte pentru minim 5000 cicluri de sterilizare, garanţia de sterilizare nu mai mică de (6) şase luni, confirmată prin declarația producătorului (obligator). Etichete de aluminiu pentru înscrierea denumirii secției specializate -2 buc.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea Instrumentarului Cardiochirurgical conform necesităţilor IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2024 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Retractor atrial transtoracic și lame atriale | Retractor atrial transtoracic | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 79500
33100000-1 | 1 | Retractor atrial transtoracic și lame atriale | Lame atriale | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 1 | Retractor atrial transtoracic și lame atriale | Lame atriale | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 1 | Retractor atrial transtoracic și lame atriale | Lame atriale | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 1 | Retractor atrial transtoracic și lame atriale | Lame atriale | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 1 | Retractor atrial transtoracic și lame atriale | Lame atriale | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 1 | Retractor atrial transtoracic și lame atriale | Lame atriale | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 2 | Retractor intercostal și lame pentru retractor | Retractor intercostal | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 105000
33100000-1 | 2 | Retractor intercostal și lame pentru retractor | Lame pentru retractor (pereche) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 2 | Retractor intercostal și lame pentru retractor | Lame pentru retractor (pereche) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 2 | Retractor intercostal și lame pentru retractor | Lame pentru retractor (pereche) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 3 | Tub valvular de aspirație 350mm | Tub valvular de aspirație 350mm | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 6500
33100000-1 | 4 | Lame pentru retractor pentru sternotomie parțială | Lame pentru retractor pentru sternotomie parțială | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 36000
33100000-1 | 5 | Cârlig de nerv | Cârlig de nerv | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 16000
33100000-1 | 6 | Aplicator de noduri, lungime 340 mm | Aplicator de noduri, lungime 340 mm | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 34000
33100000-1 | 7 | Aplicator de noduri, lungime 280 mm | Aplicator de noduri, lungime 280 mm | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 34000
33100000-1 | 8 | Forceps atraumatic cu branse 4,6 mm | Forceps atraumatic cu branse 4,6 mm | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 31000
33100000-1 | 9 | Forceps atraumatic cu branse 4,5 mm | Forceps atraumatic cu branse 4,5 mm | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 31000
33100000-1 | 10 | Forceps microchirurgical | Forceps microchirurgical | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 31000
33100000-1 | 11 | Forceps atraumatic cu acțiune dublă | Forceps atraumatic cu acțiune dublă | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 31000
33100000-1 | 12 | Forceps atraumatic, branșe drepte 280 mm | Forceps atraumatic, branșe drepte 280 mm | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 31000
33100000-1 | 13 | Forceps atraumatic, branșe drepte 350 mm | Forceps atraumatic, branșe drepte 350 mm | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 31000
33100000-1 | 14 | Portac microchirurgical pentru sutură maxim 5/0, 340 mm | Portac microchirurgical pentru sutură maxim 5/0, 340 mm | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 33000
33100000-1 | 15 | Portac microchirurgical pentru sutură maxim 2/0, 280 mm, curbat | Portac microchirurgical pentru sutură maxim 2/0, 280 mm, curbat | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 33000
33100000-1 | 16 | Portac microchirurgical pentru sutură maxim 2/0, 340 mm, curbat | Portac microchirurgical pentru sutură maxim 2/0, 340 mm, curbat | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 33000
33100000-1 | 17 | Portac microchirurgical pentru sutură maxim 2/0, 280 mm, drept | Portac microchirurgical pentru sutură maxim 2/0, 280 mm, drept | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 33000
33100000-1 | 18 | Portac microchirurgical pentru sutură maxim 2/0, 350 mm, drept | Portac microchirurgical pentru sutură maxim 2/0, 350 mm, drept | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 33000
33100000-1 | 19 | Foarfece microchirurgicale, branșe drepte, 350 mm | Foarfece microchirurgicale, branșe drepte, 350 mm | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 33000
33100000-1 | 20 | Forfece microchirurgical, branșe curbate, 350 mm | Forfece microchirurgical, branșe curbate, 350 mm | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 33000
33100000-1 | 21 | Forfece microchirurgicale, branșe cu vârf scurt/curbat, 280 mm | Forfece microchirurgicale, branșe cu vârf scurt/curbat, 280 mm | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 33000
33100000-1 | 22 | Forfece microchirurgicale, branșe cu vârf scurt/curbat, 350 mm | Forfece microchirurgicale, branșe cu vârf scurt/curbat, 350 mm | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 33000
33100000-1 | 23 | Ciupitor FERRIS-SMITH nedetașabil , 250mm | Ciupitor FERRIS-SMITH nedetașabil , 250mm | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 43000
33100000-1 | 24 | Ciupitor FERRIS-SMITH detașabil, 250mm | Ciupitor FERRIS-SMITH detașabil, 250mm | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 43000
33100000-1 | 25 | Ciupitor FERRIS-SMITH detașabil, 350mm | Ciupitor FERRIS-SMITH detașabil, 350mm | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 43000
33100000-1 | 26 | Mâner și Cârlige pentru sutură | Cârlig pentru sutură, vârf 1,5 mm | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 42000
33100000-1 | 26 | Mâner și Cârlige pentru sutură | Cârlig pentru sutură, vârf 2,0 mm | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 26 | Mâner și Cârlige pentru sutură | Cârlig pentru sutură, Lungime 350 mm | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 26 | Mâner și Cârlige pentru sutură | Mâner pentru cârligul din lot | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 27 | Container pentru stocare si sterilizare | Container pentru stocare si sterilizare | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 15000
|  |  |  | 5: Suma TOTALĂ; 7: 0; 8: 0 | 980000

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________