| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Proiectarea demontării/montării utilajului vechi pentru instalarea unui cazan în condensarea cu puterea e 0,8 MW și utilajul auxiliar, la CT Ghidighici, cu stabilirea cerințelor tehnico-economice optime. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Termen de achitare |  | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |
| 71323000-8 | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71323000-8 | Puterea termică nominală - 0,8 MW | unit. | 1 |  |  |  |  | Livrările se vor efectua conform necesităților reale, la comanda beneficiarului, în termen de 60 zile din data înaintării comenzii, la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3) |  |  | 90 de zile din data facturării |  |  |
| 71323000-8 | Randamentul cazanului – ≥ 90% | unit. | 1 |  |  |  |  | Livrările se vor efectua conform necesităților reale, la comanda beneficiarului, în termen de 60 zile din data înaintării comenzii, la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3) |  |  | 90 de zile din data facturării |  |  |
| 71323000-8 | Temperatura maximă agentului termic la ieșire din cazan - 95 °C | unit. | 1 |  |  |  |  | Livrările se vor efectua conform necesităților reale, la comanda beneficiarului, în termen de 60 zile din data înaintării comenzii, la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3) |  |  | 90 de zile din data facturării |  |  |
| 71323000-8 | Presiunea de lucru - 8 Bar | unit. | 1 |  |  |  |  | Livrările se vor efectua conform necesităților reale, la comanda beneficiarului, în termen de 60 zile din data înaintării comenzii, la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3) |  |  | 90 de zile din data facturării |  |  |
| 71323000-8 | Presiunea gazelor naturale la care funcționează utilajul ≤ 0,005 МРа | unit. | 1 |  |  |  |  | Livrările se vor efectua conform necesităților reale, la comanda beneficiarului, în termen de 60 zile din data înaintării comenzii, la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3) |  |  | 90 de zile din data facturării |  |  |
|  | Total Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000 |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000 |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |