- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea ,, Dispozitive pentru fizioterapie,,

prin procedura de achiziție Licitatie deschisa

(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante:  Instituţie Medico-Sanitară Publică AMT Buiucani

- IDNO: 1003600153131

- Adresa mun. Chişinău str. I.L.Caragiale2

- Numărul de telefon/fax:  022 741-916,022 756-960, 060430038

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: amtbuiucani@ms.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP amtbuiucani.achizitii@gmail.com

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituţie Medico-Sanitară Publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor | Unitatea măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă pentru fiecare lot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33190000-8 | Combina fizioterapeutica cu doua canale independente care include electro si magnetoterapie | Bucata | 2 | - • Ecran tactil color de 5,7 inchi - • Protocoale prestabilite și enciclopedie terapeutică - • Baza de date a pacienţilor - ELECTROTERAPIE - • Gamă completă de forme de undă de frecvență joasă și medie și modificările acestora - • Secvențe programabile - • Moduri de curent constant și tensiune constantă - • Conexiune la unitatea de vid(electrozi cu vacuum) - MAGNETOTERAPIA - • Aplicatoare puternice de magnetoterapie cu tehnologie Focused Magnetic FieldTM - • Câmp magnetic pulsat (PMF) – impulsuri dreptunghiulare, exponențiale, sinusoidale și triunghiulare - • Gamă largă de aplicatoare confortabile și ușoare - PARAMETRI TEHNICI - Ecran tactil color de 5,7 inchi - Dimensiuni 230 × 390 × 260 mm - Greutate 4,7–5,3 kg - Alimentare 230 V/50–60 Hz, 115 V/50–60 Hz - ELECTROTERAPIE - Canale de electroterapie 2 - MAGNETOTERAPIA - Intensitatea maximă a câmpului magnetic 128 mT - Interval de frecvență 0–166 Hz | 333250,00 |
| 2 | 33190000-8 | Aparat fizioterapeutic pentru terapie cu unde scurte | Bucata | 1 | - Ecran tactil color de 5,7″ - Câmp inductiv/capacitive, - Putere : 400 W în modul pulsat, 200 W în modul continuu - Programe utilizator : 100 de programe utilizator - Frecvența pulsului :50–1500 Hz - Lungimea impulsului :50–2000 µs - Dimensiuni :560 × 980 × 560 mm - Greutate :38 kg - Alimentare :100–240 V, 50–60 Hz - Accesorii standard: cablu de alimentare, manual de utilizare,applicator capacitive 140mm cu support pe dreapta si stinga. | 210770,00 |
| 3 | 33190000-8 | Combina fizioterapeutica cu doua canale independente care include electroterapie si terapie cu ultrasunete | Bucata | 2 | - Combina fizioterapeutica cu doua canale independente care include electroterapie si terapie cu ultra sunete - CARACTERISTICI PRINCIPALE - • Ecran tactil color de 4,3″ - • Protocoale prestabilite și enciclopedie terapeutică - • Portabil și cu baterie - ELECTROTERAPIE - • Mare gamă de forme de curent - • Secvențe programabile - • Terapie de înaltă tensiune - • Moduri de curent constant și tensiune constantă - • Conexiune la unitatea de vid(electrozi cu vacuum) - TERAPIA ULTRASUNETE - • Capete ergonomice cu identificare vizuală a accesoriilor / indicator vizual de contact pacient - • Aplicatoare multifrecventa incalzite: 1 si 3 MHz - • Tratament simultan cu 1 si 3 MHz - PARAMETRI TEHNICI - Ecran tactil color de 4,3 inchi - Dimensiuni 380 × 190 × 260 mm - Greutate max. 3 kg - Alimentare 100–240 V/AC, 50–60 Hz - ELECTROTERAPIE - Canale de electroterapie 2 - TERAPIA ULTRASUNETE - Frecvență modulară 10–150 Hz - Factor de sarcină 5%–100% - Max. intensitate în regim continuu 2 W/cm2 - Max. intensitate în modul pulsat 3 W/cm2 | 291574,00 |
| 4 | 33190000-8 | Aparat fizioterapeutic cu doua canale independente pentru electroterapie | Bucata | 2 | - Aparat de fizioterapie cu două canale independente pentru electroterapie - CARACTERISTICI PRINCIPALE • Touch screen color de 4.3″. • Protocoale prestabilite și enciclopedie terapeutică. • Portabilitate şi operare autonomă. • Forme variate de curent. • Secvenţe programabile. • Terapie de înaltă tensiune. • Mod de lucru Curent constant şi Tensiune constantă. • Conectare la unitatea vacuum (electrozi cu vacuum). - SPECIFICAŢII TEHNICE Ecran; Touch screen color de 4.3″. Dimensiuni; 380 × 190 × 260 mm. Greutate; max. 3 kg. Alimentare la reţea; 100–240 V/AC, 50–60 Hz. Canale de electroterapie; 2. TIPURI DE CURENT : Curent galvanic, diadinamic, neofaradic, NPHV, trabert, faradic, impulsuri combinate, TENS, interferența de 2 și 4 poli, impulsuri exponențiale cu creștere, impulsuri dreptunghiulare, stimulare rusească, impulsuri de stimulare, impulsuri trapezoidale, impulsuri triunghiular | 196616,00 |
| 5 | 33190000-8 | Aparat pentru reabilitare postchirurgicala a articulatiilor | Bucata | 1 | Aparat pentru reabilitare postchirurgicala a articulatiilor • Setare precisă în timp real a unghiului pragului pacientului • 13 protocoale automate prestabilite • Până la 50 de protocoale definite de utilizator • Mișcări mai rapide pentru rezultate îmbunătățite ale terapiei • Sistem unic de clic – nu este necesară strângerea manuală • Telecomanda SPECIFICAŢII TEHNICE Interfață utilizator : Telecomandă Setări avansate de terapie Protocoale automate prestabilite Protocoale definite de utilizator Extensia/flexia genunchiului −10°/123° Extensia/flexia gleznei −25°/40° Dimensiuni : 390 × 430 × 970 mm Greutate :12 kg Alimentare :100–240 V, 50–60 Hz 100–240 V, 50–60 Hz 100–240 V, 50–60 Hz | 206637,00 |
| 6 | 33190000-8 | Aparat fizioterapeutic cu un canal pentru terapie cu ultrasunet | Bucata | 1 | Aparat fizioterapeutic cu un canal pentru terapie cu ulrasunete Principalele caracteristici: Terapie cu ultrasunete 2 canale independente Ecran tactil mare 5.7 inch Protocoale de terapie prestabilite Protocoale personalizate Identificarea accesoriilor și verificarea automată Baza de date încorporată pentru pacienți Sistem modular unic™, convenabil pentru upgrade-uri Activare rapidă, Capete ultrasonice ergonomice (1 si 3MHz) 5 & 1 cm2 Conectare simultană a 2 capete ultrasonice Sistem multifrecventa 1 si 3 MHz Aplicator cu ultrasunete rezistent la apă Conexiune la un computer (pentru upgrade-uri software) | 74990,00 |
| 7 | 33190000-8 | Aparat fizioterapeutic cu doua canale independete pentru terapie cu ultrasunete | Bucata | 1 | Aparat fizioterapeutica cu două canale independente pentru terapie cu ultasunete Principalele caracteristici: Terapie cu ultrasunete, 2 canale, 2 canale independente Ecran tactil 5.7 inch Protocoale de terapie prestabilite Protocoale personalizate Identificarea accesoriilor și verificarea automată Baza de date încorporată pentru pacienți Sistem modular unic™, convenabil pentru upgrade-uri Capete ultrasonice ergonomice (1 si 3MHz) 5 & 1 cm2 Conectare simultană a 2 capete ultrasonice Sistem multifrecventa 1 si 3 MHz Aplicator cu ultrasunete rezistent la apă Conexiune la un computer (pentru upgrade-uri software) | 81646,00 |
| 8 | 33190000-8 | Aparat pentru drenaj limfatic | Bucata | 1 | Aparat pentru drenaj limfatic Ecran tactil de 5,7 inchi Ecran LED Enciclopedie cu protocoale clinice (programe succesive) Programe utilizator : 500 de programe utilizator Protocoale programate: 15 Număr de canale : 12 Gradient: 0%–100% ajustare continuă Parametri de presiune : 20–160 mm Hg. Artă. Dimensiuni :320 × 190 × 280 mm Greutate :7,5 kg Alimentare: 100–240 V, 50–60Hz | 139132,00 |
|  | Valoarea estimativă totală |  |  |  |  | 1534615,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplica

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: in decurs de 30 zile  de la solicitare

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  Nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici | Obligatoriu |
| 2 | Cerere de participare | Conform anexei nr. 7 la Documentafia standard nr.1l5 din 15" 09, 2021, Confirmat prin semntura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Specificaţii tehnice | Conform anexei nr.22 la Documentafia standard nr.115 din l5" 09.2021, Confirmat prin semntura electronică | Obligatoriu |
| 4 | Specificaţii de pret | Conform anexei nr.23 la Documentafia standard nr.115 din 15" 09.2021, Confirmat prin semntura electronică | Obligatoriu |
| 5 | Declaralie privind valabilitatea ofertei | Conform anexei nr. 8 la Documentafia standard nr.1 l5 din 15" 09, 2021, Confirmat prin semntura electronică | Obligatoriu |
| 6 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | Confirmat prin semntura electronică | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de calitate CE/ISO sau ecchivalentul ce confirmă calitatea și proveniența bunurilor | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  | Înregistrarea la AMDM | . În cazul în care dispozitivele medicale sunt înregistrate în Registrul AMDM se va prezenta extrasul din registru 2. În cazul in care dispozitivele nu sunt înregistrate se va prezenta Certificat CE și Declarație că la momentul livrării la Factura fiscal va fi atasat Extras din Registrul de înregistrare a Dispozitivelor medicale semnat electronic de către operatorul economic NOTA: Dispozitivel medicale neînregistrate în registrul AMDM, a momentul livrării, nu vor fi acceptate iar acest fapt va atrage după sine aplicarea penalităților contractuale pentru nelivrare |  |
| 8 | Alte documente ce vin să confirme informțiile din DUAE și ofertă | La solicitare timp de 2 zile | Obligatoriu |
| 9 | „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați (se va prezenta la momentul semnarii contractului) |  | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz 1 % din valoarea ofertei fără TVA

- Transfer la contul institutiei

- Beneficiarul plăţii: IMSP  AMT Buiucani

- Codul fiscal: 1003600153131

- IBAN: MD75TRPCBW518430G00371AA

- Prestarorul benefeciar: Ministerul Finantelor – Trezoraria de Stat;

- Codul bancii: TREZMD2X

Cu urmatarea  nota “Garanția pentru ofertă în cunatum de 1% la procedura de achiziție publice nr. _____din ______.

- Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenat ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei.

- sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu IMSP AMT Buiucani  , după deschiderea ofertelor în termen de 24 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei

- Garanția de bună execuție a contractului, 5 % din valoarea contractului atribuit.

- Transfer la contul institutiei

- Beneficiarul plăţii: IMSP  AMT Buiucani

- Codul fiscal: 1003600153131

- IBAN: MD75TRPCBW518430G00371AA

- Prestarorul benefeciar: Ministerul Finantelor – Trezoraria de Stat;

- Codul bancii: TREZMD2X

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cunatum de 5 % la procedura de achiziție publică nr. _____din ______.

- Sau

- Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), Nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):____

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):  Nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:  Cel mai mic pret fara TVA,  corespunderea specificatilor tehnice  și tuturor  cerintilor de calificare si selectie solicitate în anuntul de participare.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Conform informației din SIA RSAP ”MTender”.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90  zile de la deschiderea ofertelor

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP ”MTender”

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: MD

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):_____________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:  Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ :  05.06.2024

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 05.06.2024

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | da |
| Plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ______________________________________________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante:   Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:      Lina Baranov _________________