CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat - Universitatea de Stat "Grigorii Tamblac"  din or.Taraclia

2. Organizatorul procedurii de achiziţie - SIA RSAP

3. Obiectul achiziţiilor – Ремонт электрической щитовой здания ТГУ им. Гр.Цамблака

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. заземление и испытание |  |  |
| 1 | 08-02-471-1 | главная заземляющая 300*30*4 ГЭШ 02-430 | 10 buc | 0,120 |
| 2 | 1-11-011-1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 puncte | 0,210 |
| 3 | 1-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 linie | 43,000 |
|  |  | 2. монтаж вводного распределительного устройства |  |  |
| 4 | RpEE24C | (Демонтаж автоматов и предохранителей | buc | 72,000 |
| 5 | 08-03-526-1 | Автомат выключатель SHD 201 В10-50A | buc | 40,000 |
| 6 | 08-03-526-2 | реле контроля РКН-3-14-08 | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-526-2 | контактор КТИ 5115 125А | buc | 1,000 |
| 8 | 08-03-526-1 | огранечитель перенапряжения ОПС1- С- 3Р | buc | 1,000 |
| 9 | 08-03-526-1 | Рубильник ВР32-35В 250А перекидной 2-хнаправл | buc | 1,000 |
| 10 | 08-02-471-3 | установка "РЕ" и "N" | 10 buc | 0,200 |
| 11 | 08-02-371-1 | указатель наличия напряжения 3 фазы | buc | 1,000 |
| 12 | 08-03-526-1 | автоматический 3-х фазные ВА-47-100 3Р С90А | buc | 6,000 |
| 13 | 08-03-572-8 | Блок - сила | buc | 3,000 |
| 14 | 08-03-526-1 | дин рейка | buc | 4,000 |
| 15 | 08-03-526-1 | рейка 3-х фазная 22гр | buc | 3,000 |
| 16 | 08-03-526-1 | наконечники | buc | 14,000 |
|  |  | 3. устройство силового и осветительного оборудования в щитовой по коридорам подвального помещения |  |  |
| 17 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж электрощитов | buc | 3,000 |
| 18 | RpEE24C | (Демонтаж автоматов и предохранителей | buc | 12,000 |
| 19 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, | buc | 10,000 |
| 20 | 08-02-412-1 | кабель медный ВВГнг LS 3х2,5 | 100 m | 0,200 |
| 21 | 08-02-412-1 | кабель медный ВВГнг 3х1,5 | 100 m | 1,120 |
| 22 | 08-02-412-2 | провод медный ПВ 3-16мм | 100 m | 0,110 |
| 23 | 08-03-526-1 | Автомат выключатель SHD 201 B10-25A 1Р | buc | 12,000 |
| 24 | 08-03-526-1 | Автомат выключатель SHD 201 С40-50A 3Р | buc | 5,000 |
| 25 | 08-03-526-1 | выключатель нагрузки ВН 32-3Р-63А | buc | 2,000 |
| 26 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка) | buc | 4,000 |
| 27 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (Устройство штробов | m | 10,000 |
| 28 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка штроб в стенах | m | 10,000 |
| 29 | 08-03-572-3 | металический шкаф ЩРс 36гр | buc | 1,000 |
| 30 | 08-02-390-2 | кабель канал 40*25 | 100 m | 0,600 |
| 31 | 08-02-390-2 | кабель канал 25х16 | 100 m | 0,240 |
| 32 | 08-03-604-1 | кнопочный пост | 100 seturi | 0,010 |
| 33 | 08-02-471-3 | установка "РЕ" и "N" | 10 buc | 0,100 |
| 34 | 08-03-526-1 | рейка 3-х фазная 12гр | buc | 1,000 |
| 35 | 08-03-594-11 | Светильник светодиодный LED 52 W | 100 buc | 0,100 |
| 36 | 08-03-594-11 | Светильник аварийный 8W | 100 buc | 0,020 |
| 37 | 08-03-594-9 | указатель выхода | 100 buc | 0,010 |