| Reconstructia monumentului de istorie si arhitectura din str.31 August 1989, nr.157, mun.Chisinau in cadrul renovarii complexului IMSP Institutul de Medicina Urgenta. Obiect Nr.135/18-191-75 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-9(M)

Deviz-oferta № 2-1-9(M)

Retele curente de slab. Retele de supraveghere video  (marca SPA1)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 10-04-062-04 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de control (Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 6U) | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol (Video registrator ) | buc | 2,00 |  |  |
| 3 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Camera video) | buc | 12,00 |  |  |
| 4 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor (Comutator Switch) | buc | 2,00 |  |  |
| 5 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Router) | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (UPS) | buc | 2,00 |  |  |
| 7 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,195 |  |  |
| 8 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 1,805 |  |  |
| 9 | Pret | Cablu pentru sistemul de supraveghere video UTP/CU cat. 5e 4x2x0.52 POE+ | m | 300,00 |  |  |
| 10 | 10-01-051-15 | Fasonare si conectare cabluri si conductori cu pistol, capacitate cablu: 5х2 | 10 buc | 1,20 |  |  |
| 11 | 11-04-028-01 | Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 (Conector Rj-45) | 1 conector | 24,00 |  |  |
| 12 | Pret | Conector Rj-45 | buc | 24,00 |  |  |
| 13 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Patch panel) | buc | 2,00 |  |  |
| 14 | 10-02-051-01 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu, lungime: pina la 6 m | 100 buc | 0,12 |  |  |
| 15 | Pret | Cablu de legatura UTP cat.5e, 0.5-1m (Patch-cord) | buc | 12,00 |  |  |
| 16 | 11-04-026-01 | Conector de priza cu prelucrarea si conectarea cablului cu perechi ecranizate, capacitate: 5x2 (Conector optic) | buc | 2,00 |  |  |
| 17 | Pret | Conector optic | buc | 2,00 |  |  |
| 18 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (Коробка монт. КП-5) | 100 buc | 0,12 |  |  |
| 19 | Pret | Cutie de desfacere 110х110х50 | buc | 12,00 |  |  |
| 20 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Organaizer cabluri) | buc | 2,00 |  |  |
| 21 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U ) | buc | 2,00 |  |  |
| 22 | Pret | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U | buc | 2,00 |  |  |
| 23 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (piese metalice) | t | 0,012 |  |  |
| 24 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,035 |  |  |
| 25 | Pret | Tub din polivinilclorid PVC D50 | m | 3,50 |  |  |
| 26 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,16 |  |  |
| 27 | Pret | Furtun metalic D20 | m | 16,00 |  |  |
| 28 | 10-06-034-24 | Lucrari diverse: Executarea legarii la pamint a cutiilor (sub surub), tip: "БМ 1-1", capacitate 10х2 (Set pentru impamintare ТЕ) | buc | 1,00 |  |  |
| 29 | Pret | Set pentru impamintare ТЕ | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | 11-01-001-02 | Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 2 (Cronstein pentru camere exterior) montare | buc | 3,00 |  |  |
| 31 | Pretul firmei | Cronstein pentru camere exterior pentru fixare | buc | 3,00 |  |  |
| 32 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,00 |  |  |
| 33 | Pret | Teava din PVC d=16mm | m | 100,00 |  |  |
| 34 | 10-01-001-10 | Utilaj centrala "АТСКУ": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare (Hard Disk) | buc | 4,00 |  |  |
| 35 | 11-04-002-01 | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 (Monitor 32" ) | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | 10-02-051-01 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu, lungime: pina la 6 m | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 37 | Pret | Cablu minim HDMI versiunea 1.4, L=2m | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | 10-06-068-16 | Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Programarea elementului de retea si ajustarea lucrului acestuia (Software-ul pentru 12 camere video) | buc | 34,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 39 | Pretul firmei | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 6Ux450mmx600mm | buc | 1,00 |  |  |
| 40 | Pretul firmei | Videoregistrator 8Channel PoE, 1U, Smart H.265+/H.265/ H.264+/H.264/MPEG4, Max 320Mbps Incoming Bandwidth, HDMI+VGA Rezolutie 4K ultra HD | buc | 2,00 |  |  |
| 41 | Pretul firmei | Camera video interior, 1/2.9"Progressive Scan CMOS; DC12VPoE; H.265, H.265+, H.264, H.264+, 0.01lux@(F1.2,AGC ON), 0.028lux@(F2.0,AGC ON), 0lux with IR, Fixed lens, 2.8mm;(suport+surub. in comp.),vizualizare 120* min 4 Megapixel, IP+PoE | buc | 9,00 |  |  |
| 42 | Pretul firmei | Camera video exterior (mufa+suruburi in complect), vizualizare 120*, lentila 2.8/3.6, min.30m; DC12VPoE, progressive scan, CMOS; -30°C~+60°C; distanta IR: min. 30 metri; ziua/noapte, min 4 Megapixel, IP+PoE | buc | 3,00 |  |  |
| 43 | Preturi firmei | Comutator SWITCH POE-8 Porturi | buc | 2,00 |  |  |
| 44 | Preturi firmei | Router 10/100/1000 Ethernet + SFP | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | Pretul firmei | Dispozitiv de alimentare garantata, 1000W UPS, 1kW | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | Pretul firmei | Dispozitiv de alimentare garantata, 1500W UPS, 1.5kW | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | Preturi firmei | 8 porturi, Patch Panel Cat.5e, 1U | buc | 2,00 |  |  |
| 48 | Pretul firmei | Organaizer cabluri | buc | 2,00 |  |  |
| 49 | Pretul firmei | Hard Disk HDD 6Tb SATA-III | buc | 4,00 |  |  |
| 50 | Pretul firmei | Monitor LED 32"; HDMI in | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pretul firmei | Tastatura | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Pretul firmei | Mouse | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Pretul firmei | Software-ul pentru 12 camere video | buc | 34,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |

|  | TVA 20% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |