	Constructia sala de volei situat pe teren nr. cad. 9424105282, sat. Valeni, r-nul Cahul
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2 E2

Solutii Arhitecturale (02/01-2-24-SA)
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Schele interior

	
	

	1
	CB14A


	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)

	m2
	610,000


	 
	
	Capitolul 2. Captusire coloane

	
	

	2
	СF59Z


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm rezistent la foc cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea peste 4 m: coloane metal

	m2
	120,000


	 
	
	Capitolul 3. Executarea gaurilor

	
	

	3
	RCsB22A


	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm / Se exclude Automacara / Disc diamantat

	m
	13,800


	 
	
	Capitolul 4. Copertina K-1

	
	

	4
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonocontact

	m2
	12,000


	 5
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / Amestec uscat pe baza de ciment

	m2
	6,000


	 6
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	6,000


	 7
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	6,000


	 8
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea pentru exterior

	m2
	6,000


	 9
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm

	m2
	6,000


	 
	
	Capitolul 5. Ingradire In-1

	
	

	10
	CH06A


	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 8 din 02/01-2-24-SA

	m
	4,500


	 
	
	Capitolul 6. Ingradire In-2

	
	

	11
	CH06A


	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h1200, in set la 1ml conform Plansei 8 din 02/01-2-24-SA

	m
	5,000


	 
	
	Capitolul 7. Scara exterioara Sc-1, Sc-2 si rampa de acces

	
	

	12
	RpCA01A


	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite

	m3
	9,500


	 13
	CA03F


	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15

	m3
	9,500


	 14
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris

	m3
	0,760


	 15
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5BrI 150x150

	kg
	34,380


	 16
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	16,900


	 17
	CA04F


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15

	m3
	3,100


	 18
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip

	m2
	8,000


	 19
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5 cm

	m2
	8,000


	 20
	CI24A


	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm

	m2
	18,000


	 21
	CI21A


	Placarea peretilor cu placi ceramice

	m2
	6,000


	 22
	CK26B


	Montarea profilului antialunecare la scari

	m
	16,000


	 
	
	Capitolul 8. Ingradiri I-1, I-2, I-3

	
	

	23
	CH06A


	Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h900, in set la 1ml conform Plansei 19 din 02/01-2-24-SA

	m
	10,300


	 24
	CH06A


	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 8 din 02/01-2-24-SA

	m
	4,000


	 
	
	Capitolul 9. Copertina K-2

	
	

	25
	CE19F3


	Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 11 x 18 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m

	m
	7,000


	 26
	CE05B1


	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla zincata gr. 0.8 mm consum 8.7 kg/m2

	m2
	36,000


	 27
	CE06C1


	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Profil ondulat LK-20

	m2
	40,000


	 28
	CL53A


	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / Panouri "Etalbond" culoare RAL 3004 / Se exclude placi termoizolante, fibra sticla

	m2
	65,000


	 29
	CE22A


	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100

	m
	7,000


	 30
	CE25A


	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice

	m
	9,850


	 
	
	Capitolul 10. Element decorativ din Etalbond

	
	

	31
	CE05B1


	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla zincata gr. 0.8 mm consum 8.7 kg/m2

	m2
	12,000


	 32
	CL53A


	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / Panouri "Etalbond" culoare RAL 3004 / Se exclude placi termoizolante, fibra sticla

	m2
	55,000


	 33
	CE25A


	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice

	m
	9,060


	 
	
	Capitolul 11. Consolidare gol de usa G1

	
	

	34
	RpCU06D


	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2

	m
	2,800


	 35
	RpCU02A


	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor

	kg
	62,220


	 36
	IzD10C


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	0,062


	 37
	RpCU07E


	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari

	m
	2,800


	 
	
	Capitolul 12. Protectie radiatoare

	
	

	38
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	504,000


	 39
	IzD10C


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	0,504


	 40
	CK35B


	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj M12x100

	buc
	132,000


	 41
	CK30B


	Masca pentru radiatoare din Placi din DSP laminat, inclusiv diblurile

	m2
	60,000


	 42
	CK30B


	Masca pentru radiatoare din Placi din DSP laminat perforat, inclusiv diblurile

	m2
	20,000


	 
	
	Capitolul 13. Protectia ferestrelor

	
	

	43
	CR30A


	Compartimentari din panouri cu impletituri de plasa capronica / Se exclude impletitura din sirma, otel beton, oxigen, carbura, vopsea miniu, vopsea ulei / Materiale noi: plasa capronica 1.10 m2/m2, Fixare tip "Carabina" - 2.63 buc/m2, cablu de otel ф6AI - 0.742 m.l/m2., Fisie otel 40x4 - 0.591 kg/m2.

	m2
	172,000


	 44
	IzD10C


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	0,102


	 
	
	Capitolul 14. Cabine de dus

	
	

	45
	CK22C


	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Panouri despartitoare in incaperile de dus din cadru din aluminiu si placi HPL, usile dotate cu lacat, furnitura din inox htot=2.0 m

	m2
	18,000


	 
	
	Capitolul 15. Inchideri si compartimentari

	
	

	46
	CD72D


	Pereti despartitori plane din PGC gr.12.5 mm hidrofug cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata bazaltica 50 mm, cu inaltimea pina la 4 m

	m2
	210,000


	 47
	СF60A


	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC gr.12.5 mm cu executarea carcasei metalice identice,  cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie

	m2
	650,000


	 48
	СF60A


	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC gr.12.5 mm ignifug cu executarea carcasei metalice identice,  cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie

	m2
	120,000


	 
	
	Capitolul 16. Pardoseli

	
	

	
	
	Capitolul 16.1. Incapere 1

	
	

	49
	CG32A1


	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu cheramzit y=500 kg/m3

	m3
	18,000


	 50
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris gr.50 mm

	m3
	18,000


	 51
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.80 mm

	m3
	28,740


	 52
	CK35A


	Amortizator de vibratii SE-TS80 60x80 sau analog

	buc
	1 078,000


	 53
	IzF10A


	Strat termoizolator la pardoseli din vata minerala "ROCKMIN" sau analog Л=150 kg/m3 gr. 30 mm

	m2
	359,250


	 54
	CE30C


	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime / Foi OSB gr.15 mm

	m2
	359,250


	 55
	IzF04J1


	Strat de separare executat cu Membrana acustica Impactodan 5 sau analog, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite

	m2
	359,250


	 56
	CE30C


	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime / Foi OSB gr.15 mm

	m2
	359,250


	 57
	IzF04J1


	Strat de separare executat cu Pelicula, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite

	m2
	359,250


	 58
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip

	m2
	359,250


	 59
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5 cm

	m2
	359,250


	 60
	CG08A


	Pardoseli din linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus) sau analog montat pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, lipit cu clei Bostik sau analog; / consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 0,24 m/m2

	m2
	359,250


	 
	
	Capitolul 16.2. Incapere 2,7,8

	
	

	61
	CG32A1


	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu cheramzit y=500 kg/m3

	m3
	3,000


	 62
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris gr.50 mm

	m3
	2,540


	 63
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.80 mm

	m3
	4,060


	 64
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip

	m2
	50,700


	 65
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5 cm

	m2
	50,700


	 66
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm

	m2
	50,700


	 67
	CI14B


	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm

	m
	50,000


	 68
	
	Profil de colt din PVC pentru gresie

	m
	50,000


	 
	
	Capitolul 16.3. Incapere 3...6

	
	

	69
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris gr.80 mm

	m3
	1,200


	 70
	IzF04A


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)

	m2
	15,020


	 71
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.80 mm

	m3
	1,200


	 72
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistiren expandat de ciment, turnat Y=250 kg/m3 gr.80 mm

	m3
	1,200


	 73
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip

	m2
	15,020


	 74
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50,  se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5 cm

	m2
	15,020


	 75
	IzF01B


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	16,500


	 76
	IzF04B


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu Membrana bituminoasa polimerica, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum  / k=2 pt 2 straturi

	m2
	16,500


	 77
	IzF19A


	Strat de protectie a hidroizolatiei executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte

	m2
	15,020


	 78
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip

	m2
	15,020


	 79
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50,  se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 1.5 cm

	m2
	-15,020


	 80
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm

	m2
	15,020


	 
	
	Capitolul 16.4. Incapere 9

	
	

	81
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip

	m2
	64,900


	 82
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 4 cm

	m2
	64,900


	 83
	CI24A


	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm

	m2
	64,900


	 84
	CI14B


	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm

	m
	55,000


	 85
	
	Profil de colt din PVC pentru gresie

	m
	55,000


	 
	
	Capitolul 16.5. Incapere tehnica

	
	

	86
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip

	m2
	27,900


	 87
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5 cm

	m2
	27,900


	 
	
	Capitolul 17. Protectia conductelor de aer

	
	

	88
	CB14D


	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi  7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)

	m2
	40,000


	 89
	RpIzD50A


	Montarea plasei de protectie pentru conducte / Plasa metalica 5x5 mm

	m2
	40,000


	 
	
	Capitolul 18. Tavane

	
	

	
	
	Capitolul 18.1. Tip A

	
	

	90
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	115,600


	 
	
	Capitolul 18.2. Tip B*

	
	

	91
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	15,020


	 92
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Supraton LUX sau analog

	m2
	15,020


	 93
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	15,020


	 94
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Supraton LUX sau analog

	m2
	15,020


	 95
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila

	m2
	15,020


	 
	
	Capitolul 19. Pereti interiori

	
	

	
	
	Capitolul 19.1. Tip 1

	
	

	96
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante

	m2
	776,000


	 97
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	776,000


	 98
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	776,000


	 99
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila

	m2
	776,000


	 100
	CF17D


	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	23,300


	 
	
	Capitolul 19.2. Tip 2

	
	

	101
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante

	m2
	90,000


	 102
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	90,000


	 103
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv pe baza de ciment

	m2
	90,000


	 
	
	Capitolul 19.3. Tip 3

	
	

	104
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Supraton LUX sau analog

	m2
	150,000


	 105
	CC09C


	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ф1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2

	m2
	150,000


	 106
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	150,000


	 107
	CF17B


	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 40 mm

	m2
	150,000


	 108
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Supraton LUX sau analog

	m2
	150,000


	 109
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	150,000


	 110
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	150,000


	 111
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 m

	m2
	-150,000


	 112
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	150,000


	 113
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Supraton LUX sau analog

	m2
	150,000


	 114
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex lavabila

	m2
	150,000


	 115
	CF17D


	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	4,500


	 
	
	Capitolul 19.4. Corniera

	
	

	116
	
	Corniera perforata de aluminiu

	m
	504,000


	 
	
	Capitolul 20. Timplarii

	
	

	
	
	Capitolul 20.1. Usi

	
	

	117
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC de exterior cu 4 camere, fara prag, culoare lemn deschis, coef rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Вт, conductibilitatea K=1.6 Вт/м2к, geam dublu gr.8 mm / U16 1000x2000h - 1buc

	m2
	2,000


	 118
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC de interior cu 4 camere, fara prag, culoare lemn deschis, coef rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Вт, conductibilitatea K=1.6 Вт/м2к, geam dublu gr.8 mm / U3 1000x2100h - 1buc; U4 1000x2100h - 1buc; U5 1000x2100h - 1buc; U7 800x2100h - 1buc

	m2
	7,980


	 119
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC de interior cu 4 camere, fara prag, culoare lemn deschis, cu gratar tip MB430/2 coef rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Вт, conductibilitatea K=1.6 Вт/м2к, geam dublu gr.8 mm / U3 1000x2100h - 1buc; U4 1000x2100h - 1buc; U5 1000x2100h - 1buc; U6 800x2100h - 2buc; U7 800x2100h - 1buc

	m2
	5,880


	 120
	CK03A


	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa de interior, PAL laminat rezistenta la umiditate / U14 600x1800h - 3buc; U15 600x1800h - 3buc

	m2
	6,480


	 121
	CK35B


	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Opritori de podea pentru usi

	buc
	18,000


	 
	
	Capitolul 21. Pereti exteriori tip 1

	
	

	122
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonocontact

	m2
	90,000


	 123
	CC03A


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata Br3 100x100 (1.13 kg/m2)

	kg
	101,700


	 124
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	90,000


	 125
	CF17B


	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 3.0 cm

	m2
	90,000


	 126
	IzF55A


	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi  din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm / Polistiren expandat 25 kg/m3 gr.100 mm consum 0.811 m2/m2; Vata minerala 126 kg/m3 gr.100 mm consum 0.189 m2/m2 / Consum corniera 0.444 ml/m2

	m2
	90,000


	 127
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva pentru fatada

	m2
	90,000


	 128
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	90,000


	 129
	CF30A


	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti RAL 1015

	m2
	90,000


	 
	
	Capitolul 22. Pereti exteriori tip 2

	
	

	130
	CL53A


	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / Panouri "Etalbond" culoare RAL 3004 / Se exclude placi termoizolante, fibra sticla

	m2
	120,000


	 
	
	Capitolul 23. Glafuri exterioare

	
	

	131
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	16,000


	 132
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva pentru fatada / k=2 pt 2 straturi

	m2
	16,000


	 133
	IzF55E


	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifugate din vata minerala gr.30 mm 135 kg/m3

	m2
	16,000


	 134
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	16,000


	 135
	CN11A


	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent / Vopsea siliconica pentru fatade / k=0.66 pt 2 straturi

	m2
	16,000


	 136
	CK26B


	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm

	m
	18,000


	 
	
	Capitolul 24. Glafuri interioare

	
	

	137
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	110,000


	 138
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	110,000


	 139
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	110,000


	 140
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	110,000


	 141
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	110,000


	 142
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea latex mata

	m2
	110,000


	 143
	CF17D


	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	3,300


	 144
	
	Corniera perforata de aluminiu

	m
	544,000


	 
	
	Capitolul 25. Soclu

	
	

	145
	CK26B


	Profil de suport

	m
	86,000


	 146
	CK26B


	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat

	m
	86,000


	 147
	IzF01B


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog

	m2
	62,000


	 148
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2

	m2
	62,000


	 149
	IzF04A


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie ISOFLEX sau analog k=2 pentru 2 straturi

	m2
	62,000


	 150
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonocontact

	m2
	46,000


	 151
	CC03A


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ф3 BP-1 150x150 (0.77 kg/m2)

	kg
	35,420


	 152
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	46,000


	 153
	CF17B


	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm

	m2
	46,000


	 154
	IzF01B


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	46,000


	 155
	IzF04F


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti

	m2
	46,000


	 156
	IzF55B


	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50 mm

	m2
	46,000


	 157
	CI21A


	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota

	m2
	46,000


	 
	
	Capitolul 26. Pereu

	
	

	158
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 gr. 100 mm

	m3
	13,500


	 159
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.70-50 mm

	m3
	8,100


	 160
	DE17A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.40 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm

	m2
	135,000


	 161
	DE11A


	Borduri mici, prefabricate din beton BR.100.20.8, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm

	m
	90,000



	

	Proiectant    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
